## 采购项目需求表(适用于服务类、货物类)

| 项目名称 | 眉山市人民医院污水处理站、化粪池污泥及粪渣清掏服务 |
| --- | --- |
| 采购人名称及详细通讯地址 | 眉山市东坡区东坡大道南四段288号 |
| 预算金额和最高限价 | 28.6万 |
| 采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍 | 对眉山市人民医院文庙街5号（老院区）和眉山市东坡区东坡大道南四段288号（新院区）内的污水站和化粪池清掏、消毒、除臭、脱水、包装等，并将包装后的污泥和浮渣交由医疗废物处置公司运走处置。 |
| 分包个数 | 1 |
| 是否允许联合体投标 | 否 |
| 采 购 需 求 | 1 | 根据采购项目提出的特殊条件（资格条件） | 提供至少三个已完成的类似服务案例。 |
|  | 2 | 履约期限、地点 | 履约期限（即项目完成期限）为：接到医院通知后10日内完成。 履约地点：眉山市人民医院 |
|  | 3 | 评分细则 | 无 |
|  | 4 | 技术要求 | 见附件1 |
| 联系人姓名 |  | 联系电话 |  |

附件1

采购项目技术服务要求

一、项目概述

对眉山市人民医院污水处理站和化粪池进行清掏，对污泥和粪渣进行处理。

二、项目要求

1、服务范围：

对眉山市人民医院文庙街5号（老院区）和眉山市东坡区东坡大道南四段288号（新院区）内的污水站和化粪池清掏。

2、服务要求

（一）医院污水处理站污泥清掏和处理

1.清掏单位安排专业的清淤设备先将污水处理站调节池、污泥池和消毒池的污泥抽出到自带的污泥浓缩设备内；

2.将污泥浓缩设备内的污泥进行消毒并浓缩；

3.使用污泥脱水设备将污泥进行泥水分离，将污泥含水率从98%左右降到70%左右；

4.用专业设备将初步泥水分离后的污泥再次脱水干化，并加入除臭剂，将污泥含水率从70%左右降到30%以内；

5.将处理后的污泥装桶密封，放置到医院内指定存放点并堆码整齐；

（二）医院化粪池浮渣清掏和处理

1.安排专业的清淤设备先将化粪池的浮渣抽出到自带的隔渣离心脱水设备内；

2.将离心脱水设备内的栅渣进行脱水及压缩；

3.将浮渣含水率从98%左右降到70%左右；

4.初步脱水后的浮渣须再次脱水干化，并加入消毒剂和除臭剂，将浮渣含水率从70%左右降到30%左右；

5.将处理后的浮渣装桶密封，放置到医院内指定存放点并堆码整齐；

（三）医院污水处理站清掏的污泥和化粪池浮渣属于危险废物，供应商必须在医院内经过消毒、除臭、脱水、打包、密封处理服务，清掏的污物需达到回收处置的要求并在办理相关环保手续后交由医院联系的医疗废物处置公司运走进行处置。

三、商务要求

1、服务期限：接到医院通知10日内完成。

2、付款方式：实际支付金额=按实际处置数量*单价（按每千克报价，每千克最高限价22元），供应商需开具合法发票进行结算。总金额不超过28.6万。

3、其他要求：

（1）成交供应商未在规定时间内对服务地点进行清掏或清掏的污物未达到回收处置的要求，采购人有权终止合同并追究成交供应商相关法律责任。

（2）成交供应商在清掏过程中，未严格按照国家规定实施，出现遗撒、泄露、倒卖等违反国家相关法律法规的等情况，采购人有权终止合同并追究成交供应商相关法律责任。

（3）发生重大突发应急事件，成交供应商应按生态环境和卫健委相关文件要求对医疗废物及时处置。

注： 1. 以上商务要求为本次采购活动体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求，不允许有负偏离。

2.以上采购需求，在采购评审过程中，评审小组对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审小组会及时以书面形式通知所有参加采购活动的供应商。