#### 附件1：设备基本需求（myzbdy2023-007)

- 医疗设备1的名称、数量、用途、预算

- 名称：彩色多普勒超声诊断仪；

- 数量：1台；

- 用途：覆盖全身功能，可适用于腹部、妇科、心脏、血管、小器官，尤其肌骨、关节图像质量优异；

- 预算：200万元。

- 二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：

- 肌骨实时扫描模式下，可自动获取肌骨标准切面并对切面进行组织识别和注释,辅助临床医生快速找出相关切面；

- 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查；

- 超宽视野成像扫描技术：线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像；

- 探头可配穿刺导向装置；

- 外置超声图文报告工作站一套(包括不低于医院配置的电脑，高清数据采集卡、打印机、超声诊断椅、检查床等)；

- 负责与我院PACS系统连接；

- 整机质保≥3年。

其它要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，以后自行负责设备安装前的场地改造相关工作。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：宋老师，联系电话：028－38509007）

- 医疗设备2的名称、数量、用途、预算

- 名称：眼科激光同步造影仪；

- 数量：1台；

- 用途：用于视网膜、脉络膜造影、结构成像、眼后节疾病的辅助诊断等；

- 预算：180万元。

- 二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：

- 独立成像模式：FFA/ICGA/FAF/RF/IR；

- 同步成像模式：FFA+ICGA同步造影；

- 广域成像，小瞳孔下能获得良好图像；

- 整机质保≥3年。

其它要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，以后自行负责设备安装前的场地改造相关工作。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：宋老师，联系电话：028－38509007）

- 医疗设备3的名称、数量、用途、预算

- 名称：Nd:YAG激光治疗机；

- 数量：1台；

- 用途：用于减轻黄褐斑的色素沉着；治疗各类色素性疾病如：黄褐斑、雀斑、太田痣、晒斑等；

- 预算：140万元。

二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：

- 激光波长：1064nm、532nm；

- 具备多子脉冲调节功能；

- 最大输出能量：1064nm最大输出能量≥1200mJ；532nm最大输出能量≥400mJ；

- 激光传输方式：导光臂输出；

- 整机质保≥3年。

其它要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，以后自行负责设备安装前的场地改造相关工作。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：宋老师，联系电话：028－38509007）