## Sheet1
报价函
公司名称：（盖章） 联系人： 联系方式：
本批次遴选产品目录（非投标产品可删除产品行，但投标产品不得改变对应序号及其余相关信息及格式，否则产生的一切后果由竞标方自行负责） | [8 empty] | 提供产品信息 | [12 empty] | 投标供应商信息 |  | 是否为独立计费产品。（产品是包含在项目收费里面，不参与独立计费，即不包含在医疗服务收费价格除外内容里）。选择“是”需提供作证材料（参考区域医疗服务收费与价格表） | 备注：此栏中填写其它需要说明的内容（如有）。
序号 （不得改变投标产品对应序号 ） | 需求科室 | 需求产品相关信息（医保分类及医疗器械相关信息、产品描述、预期用途等） | [6 empty] | 商品代码 | 单件产品名称 | 注册证名称 | 产品注册证号或产品注册备案号 | 规格 | 型号 | 单位 | 耗材企业（代理公司） | 注册备案人（生产企业） | 国产/进口 | 是否挂网 | 上月网采价 | 本次投标报价 | 供应商名称 | 联系人/联系电话 | 是/否 | 备注
|  | 国家统一医保编码分类 | 医保类别名称 | 产品名称 | 医疗器械分类 | 产品描述 | 预期用途 | 特殊要求
1 | 实验医学科 |  |  | 异常凝血酶原（PIVKA-II）测定试剂盒 |  | 异常凝血酶原测定是反映肝细胞癌的一种标志物。 | 肝细胞癌时，由于癌细胞对凝血酶原前体的合成发生异常，凝血酶原前体羧化不足，从而生成大量的异常凝血酶原。
2 | 实验医学科 |  |  | 生化复合定值质控品 |  | 包含：1、生化多项质控品 2、凝血质控物 3、D-二聚体质控物 4、 尿生化多项质控品 5、液体免疫学和蛋白质控品 6、脑脊液质控 7、 肿瘤标记质控物 8、特殊免疫质控 9、糖化血红蛋白质控物。 | 用于项目常规开展工作的质量控制工作，同时满足15189标准来执行室内质控工作。
3 | 实验医学科 |  |  | 甲型/乙型流感病毒检测试剂盒 |  | 用于甲型/乙型流感病毒核酸检测。 | 用于甲型/乙型流感病毒核酸检测.
4 | 实验医学科 |  |  | TORCH检测项目试剂 |  | 包含：弓形虫IgM、风疹病毒IgM、巨细胞病毒IgM、单纯疱疹病毒1型IgM、单纯疱疹病毒II型IgM、弓形虫IgG、风疹病毒IgG、巨细胞病毒IgG、单纯疱疹病毒1型IgG、单纯疱疹病毒II型IgG检测试剂。 | 用于优生优育TORCH项目检测：巨细胞病毒、风疹病毒、弓形虫、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒II型，5种病原体IgM和IgG抗体的检测。
5 | 消化内科 | 010220 | 023-套扎器 | 一次性使用内窥镜用套扎器 | 021523 | 由多个组成部分构成，包括套扎器本体、套扎线、套扎针等。 | 产品与内窥镜配套用于食道静脉曲张的血管结扎或用于肛门直肠痔的结扎。
6 | 胃肠外科 | 141715 | 035-引流装置 | 负压引流用护创材料 | 140605 | 通过负压创伤治疗仪与敷料与创面直接，完全地相接触。 | 均匀传输负压至创面每一处从而帮助拉拢伤口边缘，消退水肿、促进肉芽组织形成、增加局部血液灌注量以及排出渗液和感染物，做好创面准备以帮助伤口闭合，从而达到促进伤口愈合的目的。
7 | 泌尿外科 | 010325 | 007-活检材料 | 活检钳 | 020402 | 最大外径：1.5mm，工作长度：405mm，钳头类型：齿口、平口。 | 适配“RP-U-P0101”机型
8 | 泌尿外科 | 010318 | 004-导管 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | 021205 | 1.一次性使用，无需消毒灭菌；2.一体式设计，可直视下入镜；33先端CMOS和LED高度集成，保证图像清晰；4.视向角0°，视场角120°；5.插入部外径4.5mm；6.器械通道Φ2.2mm；7.有效景深范围5-50mm；8.工作长度230 mm | 适配“RP-U-C0102”机型
9 | 心内科 | 020215 | 004-导管 | 一次性 使用血管内超 声诊断导管 | 031301 | 它由两个主要组件构成：1.成像核心2.导管体成像核心由一根高扭矩、柔性、旋转的驱动电缆组成，电缆远端有一个呈辐射状的40MHz超声换能器。导管近端的机电连接器接口形成了到电机驱动装置(MDU5PLUS™)仪器的连接。 | 适配“波士顿科学公司，规格型号：H74939322 22CIMO”机型
10 | 烧伤科 | 170105 | 216-敷料 | 藻酸钙敷料 | 141006 | 通常为由亲水性纤维（如藻酸盐纤维、乙基磺酸盐纤维、羧甲基纤维素纤维等）制成的片状或条状敷料，无菌提供，一次性使用。 | 用于慢性溃疡、腔洞创面等慢性创面的覆盖、护理和止血。
11 | 麻醉科 | 140703 | 183-贴片 | 一次性使用脑电传感器 | 071003 | 产品与ConView系列麻醉深度监测/护仪配合使用，可无创地测量患者脑电信号。 | 适用机型：麻醉深度监测仪，型号ConView YY-106