## Sheet1
眉山市人民医院2024年第3次医用耗材采购目录
序号 | 需求科室 | 需求产品相关信息（医保分类及医疗器械相关信息、产品描述、预期用途等） | [7 empty] | 备注
|  | 国家统一医保编码分类 | 医保末级类别名称 | 医保通用名 | 产品具体名称（仅作参考） | 医疗器械分类 | 产品描述 | 预期用途 | 特殊要求
1 | 实验医学科 | 180206 | 006-感染免疫相关临床诊断试剂 | － | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 230206 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
2 | 实验医学科 | 180206 | 006-感染免疫相关临床诊断试剂 | － | TP梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 230206 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
3 | 实验医学科 | 180206 | 006-感染免疫相关临床诊断试剂 | － | HCV丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 230206 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
4 | 实验医学科 | 180505 | 005-血型、组织配型试剂 | － | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 230505 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
5 | 手术室 | 140806 | 06-皮肤缝合器 | 187-缝合器 | 一次性皮肤吻合器-1 | 021301 | 通常由吻合器或缝合器和钉仓（带钉）组成。吻合钉一般由钛合金、纯钛等不可吸收材料制成。 | 用于体内器官、组织的离断、切除和/或建立吻合。（不包含血管吻合）
6 | 护理部 | 142302 | 02-真空采血管 | 203-采血管 | 一次性使用真空采血管 | 221104 | 通常由管和头盖组成。管材一般由PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）或玻璃管制成，管内壁附着或不附着添加剂或附加物。 | 与一次性使用采血针配合使用，用于人体静脉血的收集、运输、存储。
7 | 实验医学科 | 160306 | 06-静脉采血器 | － | 一次性使用静脉采血针 | 221101 | 通常由动静脉采血针、采血器、保护套和其他部件组成。 | 用于采集动静脉血样。
8 | 实验医学科 | 180109 | 009-无机离子检测试剂 | － | 全血五元素（铜、锌、钙、镁、铁）标准溶液 | 230109 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
9 | 实验医学科 | 180109 | 009-无机离子检测试剂 | － | 全血七元素（铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠）质控品 | 230109 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
10 | 实验医学科 | 180206 | 006-感染免疫相关临床诊断试剂 | － | 幽门螺杆菌抗体检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 230206 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
11 | 实验医学科 | 180206 | 006-感染免疫相关临床诊断试剂 | － | 弓形虫IgM、风疹病毒IgM、巨细胞病毒IgM、单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM、单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体五 | 230206 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
12 | 实验医学科 | 180206 | 006-感染免疫相关临床诊断试剂 | － | 包虫IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 230206 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
13 | 实验医学科 | 180206 | 006-感染免疫相关临床诊断试剂 | － | 人类免疫缺陷病毒抗体（HIV1／2）检测试剂（胶体金法） | 230206 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
14 | 实验医学科 | 180206 | 006-感染免疫相关临床诊断试剂 | － | 人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒（胶体金法） | 230206 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
15 | 实验医学科 | 180206 | 006-感染免疫相关临床诊断试剂 | － | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | 230206 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
16 | 实验医学科 | 180206 | 006-感染免疫相关临床诊断试剂 | － | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 230206 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
17 | 实验医学科 | 180301 | 001-培养 | － | 巧克力培养基 | 230301 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
18 | 实验医学科 | 180301 | 001-培养 | － | 血平板培养基 | 230301 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
19 | 实验医学科 | 180301 | 001-培养 | － | 沙保罗琼脂平板 | 230301 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
20 | 实验医学科 | 180302 | 002-培养及鉴定 | － | 革兰氏染色液(快速法) | 230302 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 整组染液
21 | 实验医学科 | 180302 | 002-培养及鉴定 | － | 革兰氏染色液(快速法) | 230302 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 单瓶脱色液
22 | 实验医学科 | 180302 | 002-培养及鉴定 | － | 革兰氏染色液(快速法) | 230302 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 单瓶沙黄溶液
23 | 实验医学科 | 180302 | 002-培养及鉴定 | － | 念珠菌显色培养基 | 230302 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
24 | 实验医学科 | 180302 | 002-培养及鉴定 | － | MH培养基 | 230302 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
25 | 实验医学科 | 180302 | 002-培养及鉴定 | － | 麦康凯琼脂平板 | 230302 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
26 | 实验医学科 | 180303 | 003-药敏 | － | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 | 230303 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
27 | 实验医学科 | 180303 | 003-药敏 | － | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 | 230303 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
28 | 实验医学科 | 180303 | 003-药敏 | － | 酵母样真菌药敏试剂盒（微量稀释法） | 230303 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
29 | 实验医学科 | 180303 | 003-药敏 | － | 链球菌和肺炎球菌药敏试剂盒(比浊法) ATB STREP CLSI (12) | 230303 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
30 | 实验医学科 | 180303 | 003-药敏 | － | 支原体培养鉴定计数药敏试剂盒 | 230303 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
31 | 实验医学科 | 180303 | 003-药敏 | － | 青霉素药敏条（E试验法） | 230303 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
32 | 实验医学科 | 180304 | 004-鉴定 | － | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 VITEK 2 Gram-Positive Identification ca | 230304 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
33 | 实验医学科 | 180304 | 004-鉴定 | － | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 230304 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
34 | 实验医学科 | 180306 | 006-涂片及镜检 | － | 抗酸染色液(冷染法) | 230306 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
35 | 实验医学科 | 180307 | 007-其它微生物相关检测 | － | 阴道炎联合检测试剂盒（化学反应法） | 230307 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
36 | 实验医学科 | 180307 | 007-其它微生物相关检测 | － | 革兰氏阴性脂多糖检测试剂 | 230307 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
37 | 实验医学科 | 180505 | 005-血型、组织配型试剂 | － | 凝聚胺介质试剂 | 230505 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
38 | 护理部 | 142301 | 01-输液器 | 202-输液器 | 避光输液器 | 140205 | 通常由鲁尔圆锥接头、管路、滴斗、流量调节器、瓶塞穿刺器、药液过滤器等组成，部分输液器带有空气过滤器的进气气件、药液注射件。管路一般由聚氯乙烯或其他材料制成。其设计能使其在重力或压力的作用下，将输液容器中的药液通过静脉穿刺器械向静脉内输液。无菌提供，一次性使用。 | 用于静脉输注药液。
39 | 护理部 | 142301 | 01-输液器 | 202-输液器 | 一次性使用精密过滤输液器 | 140205 | 通常由鲁尔圆锥接头、管路、滴斗、流量调节器、瓶塞穿刺器、药液过滤器等组成，部分输液器带有空气过滤器的进气气件、药液注射件。管路一般由聚氯乙烯或其他材料制成。其设计能使其在重力或压力的作用下，将输液容器中的药液通过静脉穿刺器械向静脉内输液。无菌提供，一次性使用。 | 用于静脉输注药液。
40 | 护理部 | 160501 | 01-静脉留置针 | 194-留置针 | 静脉留置针 | 140207 | 通常由护套、导管组合件（包括导管、楔型物和导管座）、针头组合件（包括针管和针座）和透气塞组成，可带有防针刺装置。一般采用高分子材料和医用不锈钢材料制成。无菌提供。 | 与输液器、输血器配套使用，可在血管内留置一段时间，用于穿刺并输入人体液体、采血，或动脉血压监测及连续动脉血气监测用。
41 | 实验医学科 | 180205 | 005-自身抗体相关临床诊断试剂 | － | 抗核抗体谱（IgG）检测试剂盒（欧蒙印迹法） | 230205 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
42 | 实验医学科 | 180205 | 005-自身抗体相关临床诊断试剂 | － | 吸入性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（欧蒙印迹法） | 230205 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
43 | 实验医学科 | 180205 | 005-自身抗体相关临床诊断试剂 | － | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法）（总ANA抗体） | 230205 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
44 | 实验医学科 | 180205 | 005-自身抗体相关临床诊断试剂 | － | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 230205 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
45 | 实验医学科 | 180205 | 005-自身抗体相关临床诊断试剂 | － | 食物过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（欧蒙印迹法） | 230205 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
46 | 实验医学科 | 180205 | 005-自身抗体相关临床诊断试剂 | － | 抗核抗体谱（IgG）检测试剂盒（欧蒙印迹法） | 230205 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 无
47 | 手术室 | 140202 | 02-其他常规医疗用品 | 000-- | 一次性牵开固定器（切口扩张器） | 021101 | 通常由撑开片或钩板、齿条（或弹簧片、螺丝）和手柄主杆组成。一般采用不锈钢材料或高分子材料制成。无菌提供。一次性使用。 | 用于牵开组织。
48 | 手术室 | 140202 | 02-其他常规医疗用品 | 000-- | 一次性切口牵开固定器（套） | 021101 | 通常由撑开片或钩板、齿条（或弹簧片、螺丝）和手柄主杆组成。一般采用不锈钢材料或高分子材料制成。无菌提供。一次性使用。 | 用于牵开组织。
49 | 手术室 | 140804 | 04-可吸收性非特殊理化缝线 | 185-可吸收缝线 | 可吸收性外科缝线-3 | 021306 | 通常由各种非动物来源的单体材料聚合或多个单体共聚制成的可降解吸收的缝合线。缝合线表面可有涂层，分为带针和不带针两种。不包括预期用于骨结合的缝线。无菌提供，一次性使用。 | 用于体内软组织、器官和/或皮肤的缝合和/或结扎。
50 | 眼科 | 140902 | 02-其他护创材料 | 000-- | 眼科专用手术薄膜 | 141302 | 手术膜基材上均匀涂敷有胶粘物质组成的粘贴面，粘贴面上覆盖有一个保护层，手术膜的两边可以无胶粘物质或附着有适宜的物质（如纸），以供手持操作。根据材质不同分为聚氨酯手术膜、聚乙烯手术膜等。利用膜的屏障性能对微生物进行阻隔。无菌提供，一次性使用。 | 用于手术中贴于手术部位，以防止手术创面受到感染。
51 | 手术室 | 150101 | 01-止血纱布 | 212-止血材料 | 手术止血纱-1 | 140801 | 一般由有止血功能的可降解吸收材料制成，呈海绵状、粉末状或敷贴状等形态。无菌提供，一次性使用。 | 手术中植入体内，用于体内创伤面渗血区止血、急救止血和手术止血，或腔隙和创面的填充。
52 | 骨科 | 030501 | 01-空心拉力螺钉 | 079-螺钉 | 中空（空心）螺钉（非锁定） | 130101 | 通常由一个或多个金属部件（如板、钉板、刃板）及金属紧固装置（如螺钉、钉、螺栓、螺母、垫圈）组成。一般采用纯钛及钛合金、不锈钢、钴铬钼等材料制成。其中金属部件通过紧固装置固定就位。 | 用于固定骨折之处，也可用于关节的融合及涉及截骨的外科手术等。可植入人体，也可穿过皮肤对骨骼系统施加拉力（牵引力）。
53 | 骨科 | 030804 | 04-射频系统 | 084-射频系统 | LightWave高频电极 | 010304 | 通常配合高频/射频手术设备使用的附件。使电流从高频/射频发生器流入或流出患者的终端，用于在手术时对组织进行切割，或使组织坏死、血液凝固等。该类附件可以是手术端的，即作为发生器的终端，用于发出电流，施行手术；也可以是返回端的，即不用于提供能量，而用于使电流返回发生器。 | 用于内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血等作用。
54 | 骨科 | 031401 | 01-外固定架固定针 | 087-外固定系统 | 金属骨针-外固定架固定针-夹持针/非灭菌(不锈钢) | 130106 | 通常由一段刚性丝或棒组成。一般采用钛合金、钴铬钼或不锈钢等材料制成。可以是直型或U型，端部可以是锋利（钝）且可能有加工成型的带槽的头。 | 用于骨折固定、骨重建，作为插入其他植入物的导针，也可穿过皮肤植入人体对骨骼系统施加拉力（牵引力）。
55 | 骨科 | 031401 | 01-外固定架固定针 | 087-外固定系统 | 金属骨针-外固定架固定针-单针/灭菌(钛合金) | 130106 | 通常由一段刚性丝或棒组成。一般采用钛合金、钴铬钼或不锈钢等材料制成。可以是直型或U型，端部可以是锋利（钝）且可能有加工成型的带槽的头。 | 用于骨折固定、骨重建，作为插入其他植入物的导针，也可穿过皮肤植入人体对骨骼系统施加拉力（牵引力）。
56 | 骨科 | 031402 | 02-外固定架固定夹 | 087-外固定系统 | 组合式外固定支架-针-杆固定夹 (铝合金/非灭菌)(2004) | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
57 | 骨科 | 031402 | 02-外固定架固定夹 | 087-外固定系统 | 组合式外固定支架-杆-杆固定夹 (铝合金/非灭菌)(2004) | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
58 | 骨科 | 031402 | 02-外固定架固定夹 | 087-外固定系统 | 横夹钳 | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
59 | 骨科 | 031402 | 02-外固定架固定夹 | 087-外固定系统 | 针杆夹 | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
60 | 骨科 | 031402 | 02-外固定架固定夹 | 087-外固定系统 | 杆杆夹 | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
61 | 骨科 | 031402 | 02-外固定架固定夹 | 087-外固定系统 | 横杆夹 | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
62 | 骨科 | 031402 | 02-外固定架固定夹 | 087-外固定系统 | 弯曲半环杆 | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
63 | 骨科 | 031403 | 03-外固定架连接棒（环） | 087-外固定系统 | 单臂一体骨科外固定支架-肘关节固定型(AL) | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
64 | 骨科 | 031403 | 03-外固定架连接棒（环） | 087-外固定系统 | 单臂一体骨科外固定支架-骨盆矫形型A型(AL) | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
65 | 骨科 | 031403 | 03-外固定架连接棒（环） | 087-外固定系统 | 弯曲半环杆 | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
66 | 骨科 | 031403 | 03-外固定架连接棒（环） | 087-外固定系统 | 碳素纤维连接杆 | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
67 | 骨科 | 031403 | 03-外固定架连接棒（环） | 087-外固定系统 | 单臂一体骨科外固定支架-腕关节矫形型A型(AL) | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
68 | 骨科 | 031403 | 03-外固定架连接棒（环） | 087-外固定系统 | 单臂一体骨科外固定支架-肘关节矫形型A型(AL) | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
69 | 骨科 | 031403 | 03-外固定架连接棒（环） | 087-外固定系统 | 单臂一体骨科外固定支架-骨盆矫形型B型(AL) | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
70 | 骨科 | 031403 | 03-外固定架连接棒（环） | 087-外固定系统 | 碳素纤维连接杆 | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
71 | 骨科 | 031404 | 04-外固定架配件 | 087-外固定系统 | 组合式外固定支架-连接杆 (PEEK/非灭菌)(2004) | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
72 | 骨科 | 031404 | 04-外固定架配件 | 087-外固定系统 | 直柱 | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
73 | 骨科 | 031404 | 04-外固定架配件 | 087-外固定系统 | 30°支柱 | 041302 | 通常由针杆链接装置、杆、环、连接部件等组成，不包括骨针。一般采用铝合金、不锈钢、碳纤维、钛合金材料制成。 | 连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。
74 | 骨科 | 031501 | 01-线缆 | 088-捆绑材料 | 单独绑扎钢绳-线缆-常规(不锈钢/非灭菌)(2004) | 130105 | 通常由金属带、金属扁平条或单股或多股金属丝组成，还可包含其他附件。一般采用纯钛及钛合金、不锈钢、钴铬钼等材料制成。 | 围绕着长骨，通过丝或螺钉锚定在该长骨上，用于骨折固定。
75 | 骨科 | 031506 | 06-捆绑系统配件 | 088-捆绑材料 | 捆绑钢缆 | 130105 | 通常由金属带、金属扁平条或单股或多股金属丝组成，还可包含其他附件。一般采用纯钛及钛合金、不锈钢、钴铬钼等材料制成。 | 围绕着长骨，通过丝或螺钉锚定在该长骨上，用于骨折固定。
76 | 骨科 | 031506 | 06-捆绑系统配件 | 088-捆绑材料 | 八孔粗隆爪 | 130105 | 通常由金属带、金属扁平条或单股或多股金属丝组成，还可包含其他附件。一般采用纯钛及钛合金、不锈钢、钴铬钼等材料制成。 | 围绕着长骨，通过丝或螺钉锚定在该长骨上，用于骨折固定。
77 | 骨科 | 031506 | 06-捆绑系统配件 | 088-捆绑材料 | 十一孔粗隆爪 | 130105 | 通常由金属带、金属扁平条或单股或多股金属丝组成，还可包含其他附件。一般采用纯钛及钛合金、不锈钢、钴铬钼等材料制成。 | 围绕着长骨，通过丝或螺钉锚定在该长骨上，用于骨折固定。
78 | 骨科 | 031601 | 01-克氏针 | 089-内固定材料 | 金属骨针 -GZLW09BA | 040504 | 通常由头端为锐尖的金属棒制成。一般采用金属材料制成。非无菌提供。 | 用于关节置换手术中固定试模或其他器械。
79 | 骨科 | 032902 | 02-颈椎融合器 | 097-融合器 | Anter融合器(FRP01)灭菌 | 130304 | 通常由单个或多个部件组成。一般采用金属、高分子或复合材料制成。可植入颈椎或腰骶的椎体间隙中或用于胸腰椎椎体置换及恢复椎体病变受损而丢失的高度。 | 用于患有椎间盘退行性疾病、椎体滑脱、椎体不稳等病症的骨骼成熟患者，在一个或两个相邻椎体节段上进行融合。
80 | 骨科 | 032905 | 05-胸腰椎人工椎体 | 098-人工椎体 | 柱形融合器(FRZ03)-胸腰椎人工椎体 | 130304 | 通常由单个或多个部件组成。一般采用金属、高分子或复合材料制成。可植入颈椎或腰骶的椎体间隙中或用于胸腰椎椎体置换及恢复椎体病变受损而丢失的高度。 | 用于患有椎间盘退行性疾病、椎体滑脱、椎体不稳等病症的骨骼成熟患者，在一个或两个相邻椎体节段上进行融合。
81 | 骨科 | 032909 | 09-颈椎钛网 | 099-钛网 | 柱形融合器(FRZ02)-颈椎 | 130304 | 通常由单个或多个部件组成。一般采用金属、高分子或复合材料制成。可植入颈椎或腰骶的椎体间隙中或用于胸腰椎椎体置换及恢复椎体病变受损而丢失的高度。 | 用于患有椎间盘退行性疾病、椎体滑脱、椎体不稳等病症的骨骼成熟患者，在一个或两个相邻椎体节段上进行融合。
82 | 骨科 | 033501 | 01-肱骨柄(2) | 107-人工关节 | 肩关节假体 | 130403 | 通常由肱骨部件和关节窝部件组成。一般采用钛合金、钴铬钼、超高分子量聚乙烯等材料制成。根据人体肩关节的形态、构造及功能设计，替代肩关节的关节面。 | 用于外科手术植入人体，代替患病肩关节，达到缓解肩关节疼痛，恢复肩关节功能的目的。
83 | 骨科 | 034402 | 02-一体式股骨柄 | 107-人工关节 | WE-Cone 135°标准柄-1 | 130401 | 通常由髋臼部件和股骨部件组成。一般采用钛合金、钴铬钼、不锈钢、超高分子量聚乙烯、陶瓷等材料制成。根据人体髋关节的形态、构造及功能设计，替换髋关节的一个或两个关节面，通过关节面的几何形状来限制其在一个或多个平面内的平移和旋转。 | 用于外科手术植入人体，代替患病髋关节，达到缓解髋关节疼痛，恢复髋关节功能的目的。
84 | 骨科 | 034403 | 03-金属髋臼杯 | 107-人工关节 | WE-DomeⅠ多孔髋臼杯 | 130401 | 通常由髋臼部件和股骨部件组成。一般采用钛合金、钴铬钼、不锈钢、超高分子量聚乙烯、陶瓷等材料制成。根据人体髋关节的形态、构造及功能设计，替换髋关节的一个或两个关节面，通过关节面的几何形状来限制其在一个或多个平面内的平移和旋转。 | 用于外科手术植入人体，代替患病髋关节，达到缓解髋关节疼痛，恢复髋关节功能的目的。
85 | 骨科 | 034601 | 01-双极头 | 107-人工关节 | 双极头-双极杯 | 130401 | 通常由髋臼部件和股骨部件组成。一般采用钛合金、钴铬钼、不锈钢、超高分子量聚乙烯、陶瓷等材料制成。根据人体髋关节的形态、构造及功能设计，替换髋关节的一个或两个关节面，通过关节面的几何形状来限制其在一个或多个平面内的平移和旋转。 | 用于外科手术植入人体，代替患病髋关节，达到缓解髋关节疼痛，恢复髋关节功能的目的。
86 | 骨科 | 034601 | 01-双极头 | 107-人工关节 | 双极头-双极内衬 | 130401 | 通常由髋臼部件和股骨部件组成。一般采用钛合金、钴铬钼、不锈钢、超高分子量聚乙烯、陶瓷等材料制成。根据人体髋关节的形态、构造及功能设计，替换髋关节的一个或两个关节面，通过关节面的几何形状来限制其在一个或多个平面内的平移和旋转。 | 用于外科手术植入人体，代替患病髋关节，达到缓解髋关节疼痛，恢复髋关节功能的目的。
87 | 骨科 | 034601 | 01-双极头 | 107-人工关节 | 双极头-双极卡环 | 130401 | 通常由髋臼部件和股骨部件组成。一般采用钛合金、钴铬钼、不锈钢、超高分子量聚乙烯、陶瓷等材料制成。根据人体髋关节的形态、构造及功能设计，替换髋关节的一个或两个关节面，通过关节面的几何形状来限制其在一个或多个平面内的平移和旋转。 | 用于外科手术植入人体，代替患病髋关节，达到缓解髋关节疼痛，恢复髋关节功能的目的。
88 | 骨科 | 034702 | 02-同种异体骨 | 109-医用骨 | 同种骨植入材料-1 | 130503 | 通常由同种异体骨经过加工制备而成。不含活细胞成分。 | 用于骨缺损、骨不连、骨延迟愈合或不愈合的填充修复，以及脊柱融合、关节融合及矫形植骨修复。
89 | 骨科 | 034704 | 04-骨形成蛋白 | 110-骨形成蛋白 | 自固化磷酸钙人工骨-瑞邦骨泰松质骨粒-1 | 130502 | 通常由颗粒或非颗粒状产品组成。一般采用羟基磷灰石、磷酸钙、硫酸钙、生物玻璃或由以上物质组合制成，也可含有胶原蛋白[不含重组人骨形态发生蛋白质-2（rhBMP-2）]等材料。 | 用于填充四肢、脊柱、骨盆等部位由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损。
90 | 骨科 | 034805 | 05-刨刀 | 115-刨刀 | 常规刨削刀头 | 010304 | 通常配合高频/射频手术设备使用的附件。使电流从高频/射频发生器流入或流出患者的终端，用于在手术时对组织进行切割，或使组织坏死、血液凝固等。该类附件可以是手术端的，即作为发生器的终端，用于发出电流，施行手术；也可以是返回端的，即不用于提供能量，而用于使电流返回发生器。 | 用于非内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血等作用；或与患者身体相连，具有相对较大面积的电极，预期为高频电流提供一个低电流密度的返回通道，以防止在人体组织中产生不希望的灼伤等物理效应的高频附件。
91 | 骨科 | 141715 | 15-负压引流器/附件 | 035-引流装置 | 一次性使用负压引流护创材料（引流管套装） | 140605 | 通常由抗负压吸引的海绵和负压吸引导管组成。常用的海绵的材料有聚氨酯或聚乙烯醇等。将海绵置于创面上，贴上负压引流封闭膜，在海绵的支撑作用和封闭膜的封闭作用下形成封闭的负压引流腔体，在吸引导管与外接的吸引源的作用下实现对创面的引流。无菌提供，一次性使用。 | 用于对慢性创面进行引流。
92 | 手术室 | 010316 | 16-电切环 | 040-电切环 | 一次性高频切除电极（环形） | 010304 | 通常配合高频/射频手术设备使用的附件。使电流从高频/射频发生器流入或流出患者的终端，用于在手术时对组织进行切割，或使组织坏死、血液凝固等。该类附件可以是手术端的，即作为发生器的终端，用于发出电流，施行手术；也可以是返回端的，即不用于提供能量，而用于使电流返回发生器。 | 用于内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血等作用。
93 | 放射科 | 010602 | 02-非血管介入通用活检针 | 007-活检材料 | 组织活检针-2 | 140109 | 通常由针座、芯针、内针管、内外针定位鞘、外针管、保护套组成。针管一般采用不锈钢材料制成。 | 可与活检枪配合使用，用于从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结、软组织肿瘤等人体组织获取标本进行活检。
94 | 放射科 | 010613 | 13-造影导管 | 004-导管 | 一次性使用输卵管造影导管及附件（材质：Pebax或PE、硅胶、ABS与PC等） | 180110 | 通常由导管、连接件、保护套管组成。一般由高分子材料制成。无菌提供。 | 用于输卵管造影、疏通。
95 | 放射科 | 020715 | 15-自动造影剂注射套装 | 075-注射套装 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 060505 | 通常由外套、活塞和活塞密封圈组成，附件包括连接管、吸药管等。 | 与高压注射器配套使用。
96 | 放射科 | 020722 | 22-高压注射筒 | 054-介入附件 | 一次性使用高压注射器针筒及附件 | 060505 | 通常由外套、活塞和活塞密封圈组成，附件包括连接管、吸药管等。 | 与高压注射器配套使用。
97 | 手术室 | 080301 | 01-脱细胞基质 | 081-修复材料 | 生物羊膜-1 | 160709 | 通常由健康剖宫产产妇的胎盘组织，经处理去除脂肪、可溶性抗原等，保留基本网架结构，经灭菌后制成的产品。 | 用于眼表创伤及眼表损害创面的修复。
98 | 手术室 | 110102 | 02-腔镜切割吻/缝合器 | 172-吻合器 | Endo GIA 腔镜下吻合器标准杆手柄 | 021301 | 通常由吻合器或缝合器和钉仓（带钉）组成。吻合钉一般由钛合金、纯钛等材料制成。 | 用于血管的离断、切除和/或建立吻合。
99 | 手术室 | 110103 | 03-腔镜切割吻/缝合器钉仓（钉匣） | 173-吻合器适配钉仓 | Endo GIA 腔镜下吻合器旋转头一次性钉匣(缝钉-钛,切刀-17-7不锈钢,钉砧-305不锈钢) | 021301 | 通常由吻合器或缝合器和钉仓（带钉）组成。吻合钉一般由钛合金、纯钛等材料制成。 | 用于血管的离断、切除和/或建立吻合。
100 | 手术室 | 110108 | 08-单发结扎夹 | 176-结扎夹 | 结扎夹(3枚) | 020601 | 通常为U形状，带锁扣。一般采用化学合成或高分子材料制成。无菌提供。一次性使用。 | 用于闭合管状组织结构，术后不取出。
101 | 手术室 | 140602 | 02-高频切割闭合刀头 | 005-手术刀头 | 手术闭合切割器 | 010301 | 通常由高频发生器、手术手柄、手术电极（包括中性电极）、连接电缆和脚踏开关组成。在两个电极之间产生高频（通常高于200kHz）电流。 | 用于外科手术中对相应组织进行切割和凝固。
102 | 手术室 | 140701 | 01-电极贴片 | 183-贴片 | 负极板 | 010304 | 通常配合高频/射频手术设备使用的附件。使电流从高频/射频发生器流入或流出患者的终端，用于在手术时对组织进行切割，或使组织坏死、血液凝固等。该类附件可以是手术端的，即作为发生器的终端，用于发出电流，施行手术；也可以是返回端的，即不用于提供能量，而用于使电流返回发生器。 | 用于非内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血等作用；或与患者身体相连，具有相对较大面积的电极，预期为高频电流提供一个低电流密度的返回通道，以防止在人体组织中产生不希望的灼伤等物理效应的高频附件。
103 | 麻醉科 | 141004 | 04-其他麻醉套件 | 189-麻醉套包 | 麻醉呼吸管路 DVA200 | 080602 | 通常为 “人”字形或“一”字形结构的波纹管，部分管路可以做轴向伸缩，人字形结构的管路由吸气支路和呼气支路组成，一般由塑料或硅橡胶材料制成的。具有加热功能的呼吸管路还包括加热丝和电源适配器。一次性或重复使用。 | 常用于呼吸机、麻醉机与面罩或气管插管等器械之间的气路连接。加热呼吸管路具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。
104 | 麻醉科 | 142509 | 09-其他气管插管及附件 | 000-- | 双腔引流III型喉罩 | 080603 | 常见的插管头部有一个或两个套囊，套囊充起后可以起到固定插管和密封气道的作用，也可以不带套囊。插管管身通常由高分子材料制成，管身内埋有钢丝线圈，以提高径向强度和轴向柔软度。部分插管管身采用抗激光材料或复层，以抗激光照射。为经鼻/口或经皮插入病人气管的插管。一端通过呼吸管路与麻醉呼吸机连接，以维持病人呼吸。无菌提供，一次性使用。 | 用于插入患者气管和/或支气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。
105 | 手术室 | 160401 | 01-穿刺器 | 026-穿刺器 | 一次性使用穿刺器 | 021201 | 通常由穿刺锥和鞘管组成。一般采用不锈钢和/或高分子材料制成。 | 用于穿刺组织（不包括腰椎、血管、脑室），建立通路。