- 评选项目技术、商务及其他要求

- 1.资质：公司营业范围包含环保或环境类咨询服务；

- 2.投标方投标前应充分了解本项目所处位置，及拟安装设备的实地场所，投标人递交标书时，表明投标人已到达实地进行考察，并知晓本项目在环评中所存的可能风险，并自愿承担可能出现各项风险（包含但不仅限于不能获取有关部门合格的批复风险）。本项目自行组织考察，投标方未考察的，视投标方已完全了解招标方拟安装设备场地实地情况，并承担可能存在的风险。

- 3.投标方投标时需提供科学性、合理性、可操作性的项目实施方案，内容要求思路清晰，重点与措施明确，工作目标、项目进度计划中的完成期限、人力及资源、工作量的安排等。

- 4.服务内容：

4.1按政策要求对项目进行环境影响报告表（书）编制和竣工环保验收监测报告表（书）编制与报审、备案工作。

4.2对项目中PET/CT、SPECT/CT、PET/MR等医疗设备及其他放射性（核素）物品、房间等进行专项环境影响报告表（书）编制、报审和竣工环境影响验收监测报告表（书）编制与报审工作。

- 5.合同金额包含且不限于以下内容：环境影响报告表（书）编制费、竣工环保验收监测报告表（书）编制费、专家评审会务费、环境监测费、环境影响技术人员差旅费、发票税费等费用。

- 6.近三年有类似项目业绩。

- 7.具有合同所必须的技术和服务能力。

- 8.编制报告符合我国最新放射卫生法规标准和当地卫生、环保部门要求，并达到各级环保部门的审批要求。

- 9.涉及放射源需进行安全分析和办理辐射安全许可证的，由投标人协助完成，不再单独计费。

- 10.投标人协助招标人办理相关申报和审批手续，技术咨询成果由投标人负责组织专家评审。

- 11.编制报告及评审过程中若遇见相关问题，由投标人提出可行性意见和方案协助解决。

- 12.中标方必须做好各项安全防护工作，并保证检测过程的安全。中标方在进行的各面检测过程中，造成中标方工作人员或第三方人员伤亡等事故时，均由中标方承担全部民事及法律责任。导致招标方人员及财产损失时，中标方须承担民事赔偿及法律责任。

13.环评报告编制及验收包含的设备及核素汇总，包含但不限于以下内容：

目前我院开科可开展相关检查：

PET：18F-FDG、18F-PSMA等亲肿瘤代谢检查。

ECT：99mTc标记等药品相关检查。

治疗：131I、125I粒子、89Si、90Si、32P、99mTc等

PET：18F-FAPI、68Ga-PSMA、68Ga-FAPI、68Ga-DOTA-TATE、18F-DOPA等代谢检查。

ECT：67Ga相关显像。

未来开展相关核素治疗：177Lu/225Ac-PSMA等诊疗一体药物。

目前相关设备：PET/CT、SPET/CT、甲状腺功能测定仪；未来10年规划PET/MR。

目前核医学科使用非密封放射性物质包括：氟-18、锝-99m、钼-99、碘-131、锶-89、碘-125等，涉及使用射线装置包括：PET/CT、SPECT/CT、PET/MR、甲状腺功能测定仪等。涉及使用放射源包括：锶-90、磷-32。