#### 附件1：设备基本需求（myzbdy2024-001)

- 医疗设备的名称、数量、用途、预算

- 名称：床旁肌钙蛋白检测仪；

- 数量：2台；

- 用途：用于胸痛中心急诊科床旁肌钙蛋白检测；

- 预算：0.98万元。

二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：

1、检测原理：化学发光（符合行业标准）；

2、检测项目：肌钙蛋白；

3、检查时间：单个检测项目出结果时间≤15分钟；

4、样本量：支持多样本（至少5人）同时进行检测；

5、试剂卡类型：单人份独立包装；

6、检测范围：0.00-50ng/ml；

7、身份识别：仪器自动扫描识别患者信息；

8、质保：终生质保。

其它要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，以后自行负责设备安装前的场地改造相关工作。