#### 附件1：设备基本需求（myzbdy2024-002)

- 医疗设备的名称、数量、用途、预算

- 名称：微量元素分析仪；

- 数量：1台；

- 用途：主要用于微量元素：铜、锌、钙、镁、铁等的检测；

- 预算：2万元。

二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：

1、微量元素分析仪主要用于微量元素：铜、锌、钙、镁、铁等的检测；

2、配套试剂符合医疗器械相关管理规范；

3、有配套校准品、定标品、质控品等；

4、一个样本，一次检测，出完整报告；

5、结果可传输到LIS系统；

6、整机质保≥3年。