## Sheet1
眉山市人民医院2024年第四次医用耗材采购目录
序号 | 需求科室 | 需求产品相关信息（医保分类及医疗器械相关信息、产品描述、预期用途等） | [7 empty] | 备注
|  | 国家统一医保编码分类 | 医保末级类别名称 | 医保通用名 | 产品具体名称（仅作参考） | 医疗器械分类 | 产品描述 | 预期用途 | 特殊要求
1 | 实验医学科 | 180302 | 02-培养及鉴定 | － | SS琼脂平板 | 230302 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂
2 | 实验医学科 | 180303 | 03-药敏 | － | 青霉素药敏条（E试验法） | 230303 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂
3 | 实验医学科 | 180000 | － | － | 尿试纸条 | 230000 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂
4 | 实验医学科 | 180000 | － | － | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 230000 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂
5 | 实验医学科 | 180000 | － | － | 铁（IS）染色液 | 230000 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂
6 | 功能科 | 140704 | 04-其他电极及其辅助材料 | 273-超声耦合剂 | 医用超声耦合剂 | 060801 | 超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤-黏膜与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质。 | 用于改善探头与患者之间的超声耦合效果。包括术中超声、穿刺活检等侵入性操作，经直肠、经阴道、经食管等接触粘膜的操作，及对非完好皮肤和新生儿进行的操作。
7 | 实验医学科 | 设备配件 | － | － | Smart测试卡 | 设备配件 | － | － |  | 适用于阿利发全自动血沉仪Roller 20
8 | 放射科 | 140202 | 02-其他常规医疗用品 | 000-- | 干式胶片 | 061804 | 由聚酯（PET）片基包被银盐和保护层组成。 | 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。
9 | 康复科 | 非医疗器械 | － | － | 石蜡 | 非医疗器械 | － | －
10 | 康复科 | 140701 | 01-电极贴片及辅助材料 | 183-贴片 | 理疗电极片 | 090105 | 通常由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 |  | 适用于吞咽神经和肌肉电刺激仪 型号：YS1001P
11 | 康复科 | 140701 | 01-电极贴片及辅助材料 | 183-贴片 | 理疗电极片 | 090105 | 通常由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 |  | 适用于生物反馈康复仪 型号：XCH-D2
12 | 手术室 | 170401 | 01-其他敷料 | 000-- | 等渗冲洗液冲洗器 | 140701 | 根据不同的预期用途有不同的结构。使用前装入冲洗液，或与相关的冲洗设备或器具连接成冲洗系统，可向患者冲洗部位进行冲洗。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理）。 | 用于对患者自然腔道（不包括阴道专用）进行冲洗，或用在不同药物治疗的间隙进行冲洗。
13 | 手术室 | 基础器械 | － | － | 电凝钩 | 010304 | 通常配合高频/射频手术设备使用的附件。使电流从高频/射频发生器流入或流出患者的终端，用于在手术时对组织进行切割，或使组织坏死、血液凝固等。该类附件可以是手术端的，即作为发生器的终端，用于发出电流，施行手术；也可以是返回端的，即不用于提供能量，而用于使电流返回发生器。 | 用于内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血等作用。
14 | 手术室 | 基础器械 | － | － | 输尿管镜取石钳 | 020405 | 通常有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 | 用于钳取异物。
15 | 手术室 | 010206 | 26-活检钳 | 007-活检材料 | 活检钳 | 020402 | 通常有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 | 用于组织取样。
16 | 实验医学科 | 180109 | 09-无机离子检测试剂 | － | 人体元素测定试剂盒（原子吸收法） | 230109 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
17 | 实验医学科 | 180203 | 03-代谢物相关检测试剂 | － | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）抗体检测试纸（胶体金法） | 230203 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
18 | 实验医学科 | 180000 | － | － | 便隐血（OB）试剂（匹拉米洞半定量检测法） | 230000 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
19 | 实验医学科 | 180000 | － | － | 药敏纸片 | 230000 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂
20 | 手术室 | 150105 | 05-海绵 | 212-止血材料 | 医用PVA绵 | 140903 | 通常为由高分子材料加工成的海绵状敷料。无菌提供，一次性使用。 | 用于吸收手术过程中的体内渗出液、手术过程中承托器官、组织等。还用于腔道（如鼻腔）的填塞压迫止血。
21 | 手术室 |  |  |  | 手术钛夹 | 020601
22 | 手术室 | 140805 | 05-医用胶 | 186-凝固材料 | 医用胶 | 021309 | 一般采用高分子材料制成。有多组分和单组分之分。不包括牙科粘合剂。无菌提供，一次性使用。 | 用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭，包括微创介入手术穿刺口的封闭、完全清创后的封闭。
23 | 手术室 | 140202 | 02-其他常规医疗用品 | 000-- | 一次性使用引流导管固定装置 | 141608 | 通常是能专门为某一种或某一类器械的使用提供固定的装置。与创口接触。无菌提供，一次性使用。 | 用于固定使用过程中的医疗器械。
24 | 手术室 | 140902 | 02-其他护创材料 | 249-手术薄膜 | 人工材料膜(医用粘贴膜) | 141302
25 | 手术室 | 140902 | 02-其他护创材料 | 249-手术薄膜 | 人工材料膜(医用粘贴膜) | 141302
26 | 实验医学科 | 180205 | 05-自身抗体相关临床诊断试剂 | － | 抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 230205 | 体外诊断试剂 | 体外诊断试剂 | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
27 | 超声科 | 142402 | 02-消化道引流管 | 035-引流装置 | 一次性使用胆道引流导管套件 | 140506 | 一次性使用胆道引流导管，为复合套件，内含引流导管、穿刺针、导丝、皮肤固定器、破皮刀等 套件 | 超声引导下胆道、胆囊及肝脏等疾病的置管引流
28 | 神经外科 | 170102 | 02-液体敷料 | 216-敷料 | 创面抗菌喷剂 | 141008 | 有机硅季铵盐1.8%~3%和蒸馏水97%~98.2%，产品乳白色或淡黄色液体无刺激性气味 | 用于外科创伤病人的浅表伤口的治疗和创伤护理
29 | 产科 | 140202 | 02-其他常规医疗用品 | 258-脐带护理 | 新生儿脐带结扎保护带 |  | 由涂有医用压敏胶的透气胶布、绷带、敷芯和防粘纸组成，敷芯由粘胶纤维组成 | 断脐带后用于结扎新生儿脐带，防止脐带断端出血
30 | 神经内科 | 020501 | 01-颅内支架 | 001-支架 | 颅内支架系统 | 130606 | 由支架和输送系统组成。支架由316L 不锈钢激光切割而成，术后可即刻行磁共振 检查 | 该产品适用于颅内、颅底动脉狭窄病变，用于 改善脑组织缺血。
31 | 骨科 | 034806 | 06-超声骨刀 | 106-手术刀 | 超声骨动力系统-刀头 | 041202 | 骨科手术中切割骨组织工具，可用于脊柱内镜下手术切骨。 | 骨科手术中切割骨组织工具，可用于脊柱内镜下手术切骨。 | 适配：超声骨刀，型号XD860A
32 | 神经外科 | 034801 | 01-钻头 | 105-钻头 | 颅骨钻头 LT09A | 041202 | 神经外科手术开颅时使用 | 神经外科手术开颅时使用 | 适配:手术动力系统，型号：DK-N-MP
33 | 神经外科 | 034803 | 03-磨头 | 113-磨头 | 磨头 CR5010B125 | 041202 | 神经外科手术开颅时使用 | 神经外科手术开颅时使用 | 适配:手术动力系统，型号：DK-N-MP
34 | 实验医学科 | 设备配件 |  | － | 层析柱 |  | 设备配件 | － | －
35 | 实验医学科 | 180103 | 003-代谢物相关检测试剂 | － | 肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 230103 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
36 | 实验医学科 | 180106 | 006-糖类相关检测试剂 | － | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒（葡萄糖-6-磷酸底物法） | 230106 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
37 | 实验医学科 | 180106 | 006-糖类相关检测试剂 | － | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD) | 230106 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
39 | 实验医学科 | 180101 | 001-酶类相关检测试剂 | － | 丙氨酸氨基转移酶（ALT)测定试剂盒（IFCC法） | 230101 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
40 | 实验医学科 | 180101 | 001-酶类相关检测试剂 | － | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST)测定试剂盒（IFCC法） | 230101 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
42 | 实验医学科 | 180101 | 001-酶类相关检测试剂 | － | γ-谷氨酰转移酶（γ-GT)测定试剂盒（IFCC法） | 230101 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
43 | 实验医学科 | 180101 | 001-酶类相关检测试剂 | － | 胆碱酯酶（CHE)测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法） | 230101 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
112 | 实验医学科 | 180501 | 001-血栓及出凝血相关检测试剂 | － | D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | 230501 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
47 | 实验医学科 | 180101 | 001-酶类相关检测试剂 | － | α―羟丁酸脱氢酶(α―HBDH)测定试剂盒(DGKC法) | 230101 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
48 | 实验医学科 | 180101 | 001-酶类相关检测试剂 | － | 乳酸脱氢酶（LDH）测定试剂盒（IFCC法） | 230101 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
49 | 实验医学科 | 180101 | 001-酶类相关检测试剂 | － | α—淀粉酶（α—AMY）测定试剂盒（连续监测法） | 230101 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
72 | 实验医学科 | 180105 | 005-脂类相关检测试剂 | － | 甘油三酯（TG）测定试剂盒（氧化酶法） | 230105 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
53 | 实验医学科 | 180102 | 002-蛋白质类相关检测试剂 | － | 糖化血红蛋白溶血剂 | 230102 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
52 | 实验医学科 | 180101 | 001-酶类相关检测试剂 | － | 胱抑素C（CysC）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 230101 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
108 | 实验医学科 | 180501 | 001-血栓及出凝血相关检测试剂 | － | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸） | 230501 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
56 | 实验医学科 | 180102 | 002-蛋白质类相关检测试剂 | － | 白蛋白（ALB)测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 230102 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
57 | 实验医学科 | 180102 | 002-蛋白质类相关检测试剂 | － | 前白蛋白（PA)测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 230102 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
58 | 实验医学科 | 180102 | 002-蛋白质类相关检测试剂 | － | β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 230102 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
60 | 实验医学科 | 180102 | 002-蛋白质类相关检测试剂 | － | 总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法) | 230102 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
104 | 实验医学科 | 180207 | 007-其它免疫相关临床诊断试剂 | － | 肌酸激酶（CK)测定试剂盒（IFCC法） | 230207 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
62 | 实验医学科 | 180103 | 003-代谢物相关检测试剂 | － | 总胆红素（T-Bil)测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 230103 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
63 | 实验医学科 | 180103 | 003-代谢物相关检测试剂 | － | 直接胆红素（D-Bil)测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 230103 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
64 | 实验医学科 | 180103 | 003-代谢物相关检测试剂 | － | 尿酸（UA）测定试剂盒（尿酸酶—过氧化物酶法） | 230103 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
65 | 实验医学科 | 180103 | 003-代谢物相关检测试剂 | － | 总胆汁酸（TBA)测定试剂盒（循环酶法） | 230103 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
66 | 实验医学科 | 180103 | 003-代谢物相关检测试剂 | － | 尿素(UREA)测定试剂盒（紫外-谷氨酰脱氢酶法） | 230103 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
67 | 实验医学科 | 180104 | 004-氨基酸类相关检测试剂 | － | 同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶循环法） | 230104 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
68 | 实验医学科 | 180105 | 005-脂类相关检测试剂 | － | 高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)测定试剂盒（直接法） | 230105 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
69 | 实验医学科 | 180105 | 005-脂类相关检测试剂 | － | 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)测定试剂盒（直接法） | 230105 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
70 | 实验医学科 | 180105 | 005-脂类相关检测试剂 | － | 载脂蛋白A1（ApoA1)测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 230105 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
71 | 实验医学科 | 180105 | 005-脂类相关检测试剂 | － | 载脂蛋白B（ApoB)测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 230105 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
51 | 实验医学科 | 180101 | 001-酶类相关检测试剂 | － | 碱性磷酸酶（ALP)测定试剂盒（AMP缓冲液法） | 230101 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
74 | 实验医学科 | 180105 | 005-脂类相关检测试剂 | － | 总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法) | 230105 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
75 | 实验医学科 | 180106 | 006-糖类相关检测试剂 | － | 葡萄糖（Glu)测定试剂盒（己糖激酶法） | 230106 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
76 | 实验医学科 | 180108 | 008-维生素类检测试剂 | － | 总25—羟基维生素D（VD—T）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 230108 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
77 | 实验医学科 | 180108 | 008-维生素类检测试剂 | － | 维生素B12（VB12）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 230108 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
78 | 实验医学科 | 180109 | 009-无机离子检测试剂 | － | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒(酶法) | 230109 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
79 | 实验医学科 | 180109 | 009-无机离子检测试剂 | － | 钙（Ca）测定试剂盒（偶氮胂III法） | 230109 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
80 | 实验医学科 | 180109 | 009-无机离子检测试剂 | － | 镁（Mg)测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 230109 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
81 | 实验医学科 | 180109 | 009-无机离子检测试剂 | － | 无机磷(P)测定试剂盒(磷钼酸法) | 230109 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
82 | 实验医学科 | 180201 | 001-激素相关临床诊断试剂 | － | 叶酸（Folate）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 230201 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
83 | 实验医学科 | 180202 | 002-免疫分子相关临床诊断试剂 | － | 免疫球蛋白A(IgA)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 230202 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
84 | 实验医学科 | 180202 | 002-免疫分子相关临床诊断试剂 | － | 免疫球蛋白G(IgG)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 230202 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
85 | 实验医学科 | 180202 | 002-免疫分子相关临床诊断试剂 | － | 免疫球蛋白M(IgM)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 230202 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
86 | 实验医学科 | 180202 | 002-免疫分子相关临床诊断试剂 | － | 补体因子C4(C4)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 230202 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
87 | 实验医学科 | 180202 | 002-免疫分子相关临床诊断试剂 | － | 补体因子C3(C3)测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 230202 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
99 | 实验医学科 | 180206 | 006-感染免疫相关临床诊断试剂 | － | 抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 230206 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
61 | 实验医学科 | 180102 | 002-蛋白质类相关检测试剂 | － | 尿微量白蛋白（MALB）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 230102 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
92 | 实验医学科 | 180204 | 004-肿瘤相关抗原临床诊断试剂 | － | 癌胚抗原（CEA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 230204 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
93 | 实验医学科 | 180204 | 004-肿瘤相关抗原临床诊断试剂 | － | 肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 230204 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
94 | 实验医学科 | 180204 | 004-肿瘤相关抗原临床诊断试剂 | － | 癌抗原CA15-3测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 230204 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
95 | 实验医学科 | 180204 | 004-肿瘤相关抗原临床诊断试剂 | － | 糖类抗原CA19-9测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 230204 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
54 | 实验医学科 | 180102 | 002-蛋白质类相关检测试剂 | － | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 | 230102 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
97 | 实验医学科 | 180204 | 004-肿瘤相关抗原临床诊断试剂 | － | 甲胎蛋白（AFP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 230204 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
98 | 实验医学科 | 180205 | 005-自身抗体相关临床诊断试剂 | － | 类风湿因子（RF）测定试剂盒（免疫比浊法） | 230205 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
101 | 实验医学科 | 180206 | 006-感染免疫相关临床诊断试剂 | － | 丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 230206 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
102 | 实验医学科 | 180206 | 006-感染免疫相关临床诊断试剂 | － | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法） | 230206 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
103 | 实验医学科 | 180207 | 007-其它免疫相关临床诊断试剂 | － | 肌酸激酶MB同工酶（CK-MB)测定试剂盒（免疫抑制法） | 230207 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
96 | 实验医学科 | 180204 | 004-肿瘤相关抗原临床诊断试剂 | － | 铁蛋白（FER）测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | 230204 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
105 | 实验医学科 | 180501 | 001-血栓及出凝血相关检测试剂 | － | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（液体） | 230501 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
106 | 实验医学科 | 180501 | 001-血栓及出凝血相关检测试剂 | － | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（液体型）(凝固法) | 230501 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
107 | 实验医学科 | 180501 | 001-血栓及出凝血相关检测试剂 | － | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（液体型）(凝固法) | 230501 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
44 | 实验医学科 | 180101 | 001-酶类相关检测试剂 | － | 腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒（酶比色法） | 230101 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
88 | 实验医学科 | 180204 | 004-肿瘤相关抗原临床诊断试剂 | － | 转铁蛋白（TRF）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 230204 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品
110 | 实验医学科 | 180501 | 001-血栓及出凝血相关检测试剂 | － | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 230501 | 体外诊断试剂 | － | 按“15189”质量体系认证要求提供配套质控、校准、定标等其他相关耗品