- 评选项目技术、商务及其他要求

- 一、项目名称：眉山市人民医院保健科装修项目

- 二、项目地址：眉山市人民医院东坡院区内，第一住院楼3层。

三、资质等级：具有有效的建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质、有效的安全生产许可证。

四、施工内容：

- 见招标图纸和招标清单

- 五、施工说明

- 1、所有施工内容按照国家相关法律法规进行质量控制，本项目属于精装修，需满足精装修质量要求；

- 2、投标前需提前踏勘现场，图纸与实际施工内容有部分出入，投标时需提前考虑，本项目为总价包干，对后期有尺寸不符、做法不详、施工措施调整等均不进行费用调整，投标后视为认可招标内容。施工过程中取消单项施工内容的，结算时相应扣减该项施工费用。

- 3、严格按照设计图纸进行采购和施工，投标报价需考虑材料损耗。

- 4、投标时需考虑楼层处于使用状态，需进行涉及部位的成品保护、错峰施工、紧急状态暂停、分段施工、安全防护以及第三人安全保障等综合考虑；

- 5、各种材料施工前需提前与建设单位沟通明确材料要求以及材料样式、规格型号。

- 6、施工用水、用电费用不考虑在投标报价中，费用由医院支付。

- 7、新增图纸和清单以外施工内容总价不超过2000元时，不进行费用增加。

- 六、付款方式

- 预付款为合同金额的10%，工程竣工验收合格后支付至合同额的80%，结算审核完成后支付至合同额的97%，剩余3%为质保金，质保期2年。

- 七、工期要求

- 施工工期为20天，计划开工日期2023年3月23日，具体开工日期以建设单位通知为准。

- 八、施工质量要求

- 1、各类使用材料必须具有出厂材料保证书；

- 2、不得使用具有质量缺陷的材料；

- 3、墙布施工基层需事先处理平整，确保铺装材料的硬度、平整度及坡度；墙板铺装需根据原有墙面平整度进行找平粘贴；以上施工费用包含在投标报价内，不单独考虑。

- 4、按照国家现行有关施工验收规范执行，符合国家和地方有关标准，按照精装修要求施工，并一次性验收合格。

- 主材品牌见下表：

| 序号 | 项目名称 | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蹲便、洗漱台 | 恒洁 | 箭牌 | 九牧 |
| 2 | 瓷砖 | 马可波罗 | 蒙娜丽莎 | 东鹏 |
| 3 | 墙布 | 艾是 | 雅琪诺 | 玉兰 |
| 4 | 墙板，门 | 欧铂尼木门 | 天天木门 | 尚品本色木门 |
| 5 | 铝扣板 | 法狮龙 | 今顶 | 楚楚 |
| 6 | 乳胶漆 | 多乐士 | 立邦 | 三棵树 |
| 7 | 开关插座 | 公牛 | LG | 奇胜 |
| 8 | 灯具 | 奥普 | 欧普 | 雷士 |
| 9 | 防水 | 四川属羊 | 东方雨虹 | 威牌 |
| 10 | 净水器+直饮机 | 爱玛特 | 怡口 | 美国康丽根净水 |
| 11 | 风机盘管 | 格力 | 美的 | 奥克斯 |