附件1：设备基本需求（myzbdy2024-011）
设备：呼吸训练器30套和呼吸康复训练信息管理系统1套基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：呼吸训练器30套和呼吸康复训练信息管理系统1套；
数量：1项；

用途：主要用于呼吸康复训练及呼吸慢病相关课题研究项目；
预算：呼吸训练器30套预算10.5万元，呼吸康复训练信息管理系统1套预算49.5万元，共计60万元。

二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：

1、管理系统支持随机分组（分层随机、区组随机等方式）或自愿分组，满足临床随机对照试验或真实世界研究的要求。

2、管理系统支持病例表模块化构建，研究人员可针对各个模块及数据勾稽逻辑进行快速创建、复制和自定义，便于单中心或多中心临床科研课题的的展开。
3、管理系统支持数据质疑管理，记录每个质疑事务的处理过程，包括处理人员、解决方案和处理的时间戳，确保质疑的解决过程可追溯和透明化。

4、管理系统支持病例表模块化构建，研究人员可针对各个模块及数据勾稽逻辑进行快速创建、复制和自定义，便于单中心或多中心临床科研课题的的展开。

5、呼吸训练器具备吸气训练和呼气训练模块：可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力；支持手动训练模式和自动训练模式，多档位阻抗可调；具备气道廓清功能，支持气道廓清；设备支持WIFI和蓝牙连接。

6、整机保修≥3年；

7、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，以后自行负责设备安装前的场地改造相关工作。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38509007）
