- 评选项目技术、商务及其他要求

一、服务期限：3年

二、人员要求

1.长期提供至少2人的常驻听力验配服务团队开展服务工作，旺季(寒暑假，长节假日)3-4名，筛查期间3—4人。

2.听力验配服务团队中提供技术人员6人，其中2名为助听器三级验配师，4名助听器四级验配师资格。（人员不能重复）。

3.技术人员需为应标企业员工（提供上月人员社保缴纳清单）；提供人员学历、技能证书等证明材料，技能证书需提供真伪查验截图并加盖公章。

4.技术人员需积极配合推动听力相关医疗的临床、教学、科研等工作。并有能力熟练操作各种听力检查仪器，完成气导检测、骨导检测、中耳分析检测、声导抗检测及ABR检测等听力检查及后续处理配合工作。

三、设备要求

应具备验配设备包含：无线编程设备*1、有线编程设备*1、真空保养仪*1、超声波清洗仪*1、耳模取样设备*1、助听器试听样机*2、助听器分析仪*1、耳样扫描仪*1、真耳分析仪*1。

四、产品要求

1.助听器产品：

提供满足儿童、青年、成年、老年全年龄段助听器验配所需型号及功率，提供制造厂家授权及产品合格证

2.专用电池产品：

提供专用电池产品必须包含：675号、13号、312号、10号四种规格型号。

3.承诺挂网产品的销售价格不得高于阳光采购平台指导价（提供承诺函）。

五、运营能力要求

1.提供5家四川省内三级医院同类项目案例（附合同复印件）

2.建立患者纸质及电子档案，按周期回访。

3.儿童青少年听力健康校园筛查实施能力。

协助医院开展区域内公益性校园筛查，提供设备、系统及人员，根据筛查人数测算，为保证筛查任务按期顺利完成，要求最少提供2套筛查设备。

4.提供本项目所需的以下相关方案。

4.1设备配置方案

4.2人员配置方案

4.3售后服务方案

4.4市场宣传方案

4.5学科建设方案

4.6科普与公益方案

六、增值服务要求

1.人才培养

协助耳鼻喉科进行助听设备技术人才培养（提供承诺函）

2.临观/课题项目引进

能为医院耳鼻喉助听专业引进临床课题研究。（提供承诺函）

七、报价要求

医院收取管理费（含物业安保费、能耗费等）：6万元/年（报价低于6万的作无效报价处理，无二次报价）

八、其他要求

1.派驻员工应接受科室的管理和监督，严格遵守医院各项规章制度。

2.保证产品品质、服务态度良好、严禁欺骗患者，避免发生投诉及纠纷。

3.能为助听器验配后患者提供随访、维修、保养、配件更换等服务。

4.顺应市场需求，为院内职工和患者提供各类验配优惠活动。

5.人员、设备设施、信息系统、相关装修、宣传等验配中心相关费用由公司提供并支付相关费用。

6.在医院方圆10公里内（直线距离）不得有供应商直营、投资、合作、共建或与之相关联的单位开展同类助听器验配业务。（提供承诺函）

7.如因政策变动不支持此项目继续开展，甲方有权终止合同。