## Sheet1
眉山市人民医院2025年第Ⅱ次医用耗材采购目录
序号 | 需求科室 | 需求产品相关信息（医保分类及医疗器械相关信息、产品描述、预期用途等） | [7 empty] | 备注
|  | 国家统一医保编码分类 | 医保末级类别名称 | 医保通用名 | 产品具体名称（仅作参考） | 医疗器械分类 | 产品描述 | 预期用途 | 特殊要求
1 | 病理科 |  |  |  | 美韦德防脱载玻片
2 | 病理科 |  |  |  | 乳腺癌HER-2基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） PathVysionHER-2DNAprobekit。 | 230404 |  | 用于检测石蜡包埋人乳腺癌组织样本中Her-2/neu基因的扩增情况 | 适配“ThermoBrite”原位杂交仪机型。
3 | 耳鼻咽喉头颈外科 | C140202 | 02-其他常规医疗用品 | 000-- | 外耳矫形器 | 190401 | 通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。穿戴于头部、躯干或四肢体表，用于矫正或预防畸形。 | 用于外耳等矫正、辅助治疗。
4 | 肝胆胰血管外科 |  | 29-机械血栓抽吸导管 | 004-导管 | 血栓抽吸导管 | 031310 | 通常有导管、接头、抽吸装置组成，导管有腔体用于血管内物质的吸出。 | 用于抽吸血管内的血栓
5 | 甲状腺乳腺外科 | C160401 | 01-穿刺器 | 026-穿刺器 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 021201 | 适用于腔镜手术，在手术中作为手术用腔镜、钳、剪等器械进出切口和手术操作的通道。 | 具有甲状腺专用可视剥离鞘，可完成可视条件下穿刺；2、加长的通道设计，满足经乳腋等方式下穿刺；3、穿刺器端头小巧，避免影响操作；4、特殊螺纹设计，术中固定，防止移位。
6 | 麻醉科 | 142504 | 04-支气管插管 | 209-气管插管 | 一次性双腔支气管插管 | 080603 | 常见的插管头部有一个或两个套囊，套囊充起后可以起到固定插管和密封气道的作用，也可以不带套囊。插管管身通常由高分子材料制成，管身内埋有钢丝线圈，以提高径向强度和轴向柔软度。部分插管管身采用抗激光材料或复层，以抗激光照射。 | 为经鼻/口或经皮插入病人气管的插管。一端通过呼吸管路与麻醉呼吸机连接，以维持病人呼吸。无菌提供，一次性使用。
7 | 神经外科 | C020627 | 27-导引鞘 | 015-鞘管 | 导管鞘 | 031314 | 通常由鞘管、接头组成，也可配备止血阀、侧管等结构，某些导管鞘设计为可撕开式。鞘管内腔一般较大。 | 与扩张器配合使用，用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。
8 | 实验医学科 |  |  |  | 1-测序反应通用试剂盒（主试剂：专机专用） 2- NaOH （辅试剂：通用）3-无水乙醇（辅试剂：通 用） 4-异丙醇（辅试剂：通用）。 |  |  | 用于感染病原高通量检测（mNGS）和呼吸道感染病原微生物靶向高通量检测（tNGS） | 适配华大“DNBSEQ -G99”机型。
9 | 洗涤消毒供应中心 |  |  |  | 100%环氧乙烷气罐 |  |  | 用于对相关物资进行环氧乙烷灭菌 | 适配“山东新华XG2.C”机型。
10 | 心血管内科 | C020101 | 01-房间隔穿刺鞘组 | 052-鞘组 | 房间隔穿刺鞘 | 031314 | 通常由鞘管、接头组成，也可配备止血阀、侧管等结构，某些导管鞘设计为可撕开式。鞘管内腔一般较大。 | 与扩张器配合使用，用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。
11 | 心血管内科 | C020103 | 03-房间隔穿刺针 | 026-穿刺器 | 房间隔穿刺针 | 031312 | 通常是尖部锋利的刚性管。 | 用于将导丝或导管引入血管。
12 | 心血管内科 | C020219 | 19-冠脉辅助支撑导管 | 004-导管 | 导引延伸导管 | 031302 | 通常由导管管体、导管尖端、不透射线标记、接头等结构组成。 | 用于以介入治疗方式进入心血管系统，为介入治疗建立通道。
13 | 心血管内科 | C020202 | 02-药物洗脱支架 | 001-支架 | 药物洗脱支架系统 | 130702 | 通常由支架和/或输送系统组成。支架一般采用金属或高分子材料制成，其结构一般呈网架状。经腔放置的植入物扩张后通过提供机械性的支撑，以维持或恢复血管管腔的完整性，保持血管管腔通畅。支架可含或不含表面改性物质，如涂层。为了某些特殊用途，支架可能有覆膜结构。含有药物成分。 | 用于治疗动脉粥样硬化、以及各种狭窄性、阻塞性或闭塞性等血管病变。
14 | 心血管内科 | C020110 | 10-心内超声导管 | 004-导管 | 三维诊断超声导管 | 061704 | 由三维诊断超声导管探头和连接器组成。 | 通过创口或自然孔道进入人体内，适用于心脏的心内和腔内显像、大血管解剖学和生理学研究以及心脏内其他器件的显像。与兼容的CARTO3电生理标测系统配合使用时，该导管提供定位信 息。 | 适配“强生 规格型号：FG-5400-00”机型
15 | 胸心外科 | C091001 | 01-其他体外循环材料 | 243-心肌停跳液 | 心肌保护停跳液 | 100608 | 通常由电解液等组成。 | 用于心血管外科手术中，使心脏停跳、维持电机械非收缩状态，从而达到保护心肌的作用。