## Sheet1
眉山市人民医院2025年第Ⅲ次医用耗材采购目录
序号 | 需求科室 | 需求产品相关信息（医保分类及医疗器械相关信息、产品描述、预期用途等） | [7 empty] | 备注
|  | 国家统一医保编码分类 | 医保末级类别名称 | 医保通用名 | 产品具体名称（仅作参考） | 医疗器械分类 | 产品描述 | 预期用途 | 特殊要求
1 | 心内科 | C020629 | 29-机械血栓抽吸导管 | 004-导管 | 外周血栓抽吸导管套装 | 031310 | 通常有导管、接头、抽吸装置组成，导管有腔体用于血管内物质的吸出。 | 针对外周血管血栓、通过负压吸引原理进行机械性血栓清除的全套产品（手动和负压吸引泵联动均可使用）。抽吸导管规格多而齐全，可以更精准匹配不同部位血管；导管“皮薄腔大”，中间双层金属结构、七段式硬度渐变设计，具有更好的支撑力和推送性，抽吸血栓时管腔稳定不塌陷。连接负压吸引泵提供恒定持续负压，抽吸血栓效率更高，清除效果更佳。 预期用途：抽取外周血管系统中的血栓
2 | 心内科 | C020627 | 27-导引鞘 | 015-鞘管 | 一次性使用导管鞘组 | 031314 | 通常由鞘管、接头组成，也可配备止血阀、侧管等结构，某些导管鞘设计为可撕开式。鞘管内腔一般较大。 | 鞘管采用三层设计，保证良好的抗折性，外层使用PA（聚酰胺）涂层，增加润滑性提高推送性，内层使用PTFE（聚氯四氟乙烯）保证良好的润滑性确保器械输送顺畅；PVP亲水涂层，摩擦力小，通过性好；柔软头端设计，鞘管与扩张器完美贴合，降低术中血管损伤；多种止血阀设计（普通+Y阀）防止气栓，减少漏血；鞘管通体显影+头端不透射线标识带，确保定位精准。 预期用途：用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。
3 | 心内科 | C020319 | 19-其他结构心脏病类产品 | 004-导管 | 热稀释漂浮导管 | 071002 | 通常由导管外层、电极、信号电路组成。无菌提供，一次性使用。 | 适用于左心功能不全，严重缺血性心脏病、大量失血或体液改变、低心排综合征、心脏大血管手术伴大出血或大体液丧失、肺动脉高压、严重腹水和慢阻肺疾病患者。
4 | 心内科 | C020604 | 04-肾动脉支架 | 001-支架 | 球囊扩张支架系统 | 130702 | 通常由支架和/或输送系统组成。支架一般采用金属或高分子材料制成，其结构一般呈网架状。经腔放置的植入物扩张后通过提供机械性的支撑，以维持或恢复血管管腔的完整性，保持血管管腔通畅。支架可含或不含表面改性物质（不含药物），如涂层。为了某些特殊用途，支架可能有覆膜结构。 | 适用于距离肾动脉开口处10mm之内的位置上并且参考血管直径为4.0-7.0mm的原发或者再狭窄的动脉粥样硬化性病变（长度≤15mm），在未达到最佳效果的经皮腔内肾动脉成形术（PTRA）之后，肾动脉患有动脉粥样硬化性疾病的患者使用。 预期用途：在肾动脉狭窄的手术中，该支架能精准处理肾动脉原发或再狭窄病变，即刻使患者的病情得到缓解。
5 | 心内科 | C020205 | 05-冠脉扩张球囊 | 002-球囊 | PTCA球囊扩张导管 | 031306 | 通常由导管管体、球囊、不透射线标记、接头等结构组成。管体具有单腔或多腔结构。在靠近其末端处装有球囊。 | 肥厚性心肌病化学消融的手术中，使用该球囊能更精准处理靶血管，推注无水酒精的时候能精准预防反流，保护血管近端，减少并发症发生率，提高患者长期生存率。
6 | 消化内科 |  |  |  | 过氧乙酸 |  |  | 用于内镜消毒，腐蚀性小，PH值中性，达到院感要求
7 | 实验医学科 |  |  |  | 1-营养琼脂培养基 |  |  | 1-营养琼脂培养基-主要用于院感空气培养平板制作
8 | 实验医学科 |  |  |  | 2-沙门氏菌属诊断血清 |  |  | 2-5-用于肠道致病菌血清型鉴定
9 | 实验医学科 |  |  |  | 3-志贺氏菌属诊断血清 |  |  | 2-5-用于肠道致病菌血清型鉴定
10 | 实验医学科 |  |  |  | 4-01群霍乱弧菌诊断血清 |  |  | 2-5-用于肠道致病菌血清型鉴定
11 | 实验医学科 |  |  |  | 5-肠道致病性大肠艾希氏菌诊断血清 |  |  | 2-5-用于肠道致病菌血清型鉴定
12 | 实验医学科 |  |  |  | 人类免疫缺陷病毒抗体（HIV1／2）检测试剂（胶体金法） |  | 用于试剂检测
13 | 神经外科 | C040104 | 04-颅骨板 | 118-修补材料 | 聚醚醚酮颅骨内固定板 | 130101 | 该产品用于神经外科开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接与固定。产品安全坚固，抗弯曲强度达到钛同类产品2.5倍。 | 开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。
14 | 神经外科 | C020503 | 03-球囊封堵导管 | 002-球囊 | 封堵球囊导管 | 031309 | 通常由导管、球囊、接头组成。 | 用于临时封堵外周血管或神经血管，亦可选择性地阻断或控制血流。
15 | 神经外科 | C140701 | 01-电极贴片及辅助材料 | 183-贴片 | 神经和肌肉刺激器用电极/医用一次性针电极 | 090105 | 通常由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。
16 | 神经外科 | C140704 | 04-其他电极及其辅助材料 | 000-- | 医用一次性神经探头 | 090105 | 通常由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 | 用于手术过程中，人体相关部位电信号的传导
17 | 神经外科 | C040503 | 03-皮层电极 | 021-电极 | 颅内皮层电极 | 090105 | 通常由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 | 用于手术过程中，人体相关部位电信号的传导
18 | 神经外科 | C040505 | 05-电极导线 | 061-导线 | 导联线 |  |  | 用于手术过程中，人体相关部位电信号的传导
19 | 神经外科 | C141504 | 04-其他扩张类导管 | 004-导管 | 一次性使用脑部扩张球囊导管套件 | 031306 | 通常由导管管体、球囊、不透射线标记、接头等结构组成。管体具有单腔或多腔结构。在靠近其末端处装有球囊。 | 一次性使用脑部扩张球囊 导管套件由牵开球囊导管 和预牵开球囊导管构成,产 品为无菌包装。适用于各 种颇内血肿（基底节、脑 叶、丘脑、脑干、脑室） 各种颅内肿癌 （脑内蛛 网膜囊肿,脑室周边肿 癌,脑实质肿瘤,颅底肿 癌）、脑积水及三叉神经 痛的辅助扩张与牵开。
20 | 皮肤.医学美容整形科 | C170102 | 02-液体敷料 | 216-敷料 | 液体敷料 | 141008 | 由聚谷氨酸原液（含聚谷氨酸纳，透明质酸纳，苯甲醇和注射用水组成的溶液）组成，分装于玻璃瓶或配备按压式真空泵头的玻璃瓶中。产品经湿热灭菌，无菌提供。 | 用于慢非性创面（含小创口），擦伤，切割伤，激光光子等微创术，滚针疗法术后微创面）及周围皮肤护理。
21 | 皮肤.医学美容整形科 | C170102 | 02-液体敷料 | 216-敷料 | 液体敷料 | 141008 | 医用皮肤护理水凝胶产品由卡波姆、纯化水、丙二醇、甘醇酸、三乙醇胺、羟苯甲酯组成，装载于塑料瓶中。产品经辐照灭菌，为无菌供应产品。。 | 用于手术后缝合创面等非慢性创面的覆盖。通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用；适用于果酸换肤及激光光子治疗术后的非慢性创面及周围皮肤的护理。
22 | 康复医学中心 |  |  |  | 低温热塑板 |  |  | 用于假肢矫形支具的制作
23 | 康复医学中心 |  |  |  | 纱套 |  |  | 用于假肢矫形支具的制作。
24 | 康复医学中心 |  |  |  | 魔术贴面 |  |  | 用于假肢矫形支具的制作。
25 | 康复医学中心 |  |  |  | 内衬垫 |  |  | 用于假肢矫形支具的制作。
26 | 康复医学中心 |  |  |  | 扣带 |  |  | 用于假肢矫形支具的制作。
27 | 康复医学中心 |  |  |  | 子母钉 |  |  | 用于假肢矫形支具的制作。
28 | 康复医学中心 |  |  |  | 弹性包边条 |  |  | 用于假肢矫形支具的制作
29 | 甲状腺乳腺外科 | 010603 | 03-非血管介入引流管 |  | 一次性使用引流管 | 140506 | 甲状腺及乳腺术后切口内引流 | 甲状腺及乳腺术后切口内引流
30 | 肝胆胰血管外科 | C010211 | 11-胆胰导管 | 004-导管 | 一次性使用胰胆成像导管 | 061403 | 通常由物镜系统、像阵面光电传感器、A/D转换集成模块组成。将所要观察的腔内物体通过微小的物镜系统成像到像阵面光电传感器上，然后将接收到的图像信号送到图像处理系统上，最后在监视器上输出处理后的图像。 | 用于经窦道胆道镜取石或胆总管切开取石手术使用