附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业人员信息 | 姓名： |  |
| 职称： 工程师 |
| 工作单位： 四川锦都规划设计有限公司 |
| 项目信息 | 项目名称：中央空调主机启动柜维修 |
| 供应商名称：眉山市国兴制冷设备有限公司 |
| 专业人员论证意见 | 因该项目的原供应商的启动柜为金主 设计、研发、生产,具有唯一性,可采 用羊一来源采购方式。 |
| 专业人员签字 |  | 日期： 25 年 月7 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|  |  |
| --- | --- |
| 专业人员信息 | 姓名： 金重衫 |
| 职称：工程师 |
| 工作单位：  |
| 项目信息 | 项目名称：中央空调主机启动柜维修 |
| 供应商名称：眉山市国兴制冷设备有限公司 |
| 专业人员论证意见 | 眉山市人民医院麦克缠 尔中央空调离心式冷水机组在缩机哀动柜严重损坏,只能由麦克维不提供。结后服务,易山市园兴制冷汉唐有限公司作为唯一授权人售前服务商为新诚园服务,符 会政府采取单一来源政策 |
| 专业人员签字 |  | 日 期月:2025年 月:1》日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业人员信息 | 姓名： |  |
| 职称： 高级工程师 |
| 工作单位： 眉山市特种设备监督检验所 |
| 项目信息 | 项目名称：中央空调主机启动柜维修 |
| 供应商名称：眉山市国兴制冷设备有限公司 |
| 专业人员论证意见 | 眉届人民医院使用的丧克维尔中 决空调,在眉山市区域内眉市国兴制冷 设备有限公司是唯一一家授权售后服务 商,符合政府采购法单一来源采购方式。 |
| 专业人员签字 |  | 日期： 2025年7月17日 |



**四川省政府采购评审专家**

财四

攻川

姓名：金重杉

身份证号：513321196903240012

证 书 编 号 ：SC1415736

当前状态： 资格正常

职称信息： 工程师

本证书由四川省财政厅颁发，表明持证人具备四川省政 府采购评审专家评审资格。此证书信息来自评审专家库，相 关信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。网 络验证的唯一合法网站为：四川政府采购网 (<http://www.>

ccgp-sichuan.gov.cn/)。

发 证 期：U₂.4-08-(9

 **四川省政府采购评审专家**

姓名：王钧

身份证号：51138119820724817X

证书编号：SC1407106

当前状态：资格正常

职称信息：设备管理专业

本证书由四川省财政厅颁发，表明持证人具备四川省政 府采购评审专家评审资格。此证书信息来自评审专家库，相 关信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。网 络验证的唯一合法网站为：四川政府采购网 (<http://www.>

ccgp-sichuan.gov.cn/)。

发证「期：U₂2-0×-(5

业

攻 **四川省政府采购评审专家**

**姓名：潘记**

身份证号：513821198804266897

证书编号：SC1423315

当前状态：资格正常

职称信息：工程师

本证书由四川省财政厅颁发，表明持证人具备四川省政 府采购评审专家评审资格。此证书信息来自评审专家库，相 关信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。网 络验证的唯一合法网站为：四川政府采购网 (<http://www.>

ccgp-sichuan.gov.cn/)。

发证日期：∠024-08-G9

**授** **权** **书**

兹授权眉山市国兴制冷设备有限公司 为我 麦克维尔中央空调有限公司成 都分公司指定眉山地区售后服务商，我公司承诺对眉山市国兴制冷设备有限公司 参与的维保、维修项目提供相关的技术服务支持，在眉山地区范围内 眉山市国 兴制冷设备有限公司 可进行麦克维尔空调系列产品售后技术服务及参与维修，

维保投标工作。

授权单位：麦克维尔中央空调有限公司成都分公司

授权日期：2025年1月1日

授权有效期：2025年1月1日至2025年12月31日