## Sheet1
眉山市人民医院2025年第Ⅳ次医用耗材采购目录
序号 | 需求科室 | 耗材名称 | 国家统一医保编码分类 | 医保末级类别名称 | 医保通用名 | 产品具体名称（仅作参考） | 医疗器械分类 | 产品描述 | 预期用途 | 特殊要求 | 备注
1 | 超声科 | 一次性无菌胸腹腔引流导管及附件 | C010603 | 03-非血管介入引流管 | 035-引流装置 | 一次性无菌胸腹腔引流导管及附件 | 140506 | 一般采用硅橡胶或聚氨酯等材料制成。使用时导管的一端插入到体内或创面的引流部位，另一端在体外可与引流接管等其他体外器械连接，通过体内压力、重力或负压吸引等压力的作用向体外引流。无菌提供，一次性使用。 | 用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。
2 | 检验科 | 200ul枪头 | / | / | / | / | 270101 | 一次性的消耗品，用于任何分子生物学和基因学研究的应用，其在移液器和样品之间有效的形成保护结构，保证吸样和分样的安全性 | 1、精确转移液体2、防止交叉污染3、保护移液器、 | 适配圣湘全自动核酸提取仪“Natch CS2”机型，
3 | 检验科 | 1000ul枪头 | / | / | / | / | 270101 | 一次性的消耗品，用于任何分子生物学和基因学研究的应用，其在移液器和样品之间有效的形成保护结构，保证吸样和分样的安全性 | 1、精确转移液体2、防止交叉污染3、保护移液器、 | 适配圣湘全自动核酸提取仪“Natch CS2”机型。
4 | 麻醉科 | 一次性使用呼吸过滤器. | C142506 | 06-湿热交换器/过滤器 | 210-气管插管附件 | 一次性使用呼吸过滤器. | 080503 | 产品由上盖、吸水纸、聚丙烯膜、下盖组成。 | 产品用于呼吸机及麻醉机管路中过滤0.5um以上细菌、微粒及增加气体湿化程度，也可以在肺功能检查时与肺功能检查设备配套使用，用于过滤病人带有0.5um以上细菌病原体的飞沫等有害物质来保护肺功能检查设备。
5 | 麻醉科 | 一次性使用可视气管插管器(气管插管联合套件). | C142509 | 09-其他气管插管及附件 | 219-喉镜 | 一次性使用可视气管插管器(气管插管联合套件). | 080506 | 通常由手柄、窥视片、内部电源和照明用光源组成，可带有视频显示功能。是一种气管插管时使用的辅助器械。 | 供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用，也可用于口腔内诊察、治疗。
6 | 麻醉科 | 真空瓶 | C09100100000000088960000001 | 05 自体血液处理器具 | 真空瓶 | 真空瓶 | 100205 | 是由中性的玻璃(真空无菌);一个无毒的管道来充填无菌过滤过的02-03混合气体;抗氧化的橡皮塞等主要部分组成。 | 治疗头痛、 偏头痛、关 节痛、颈肩 痛、腰腿 痛、带状疱 麻醉疼痛开 展新技术新 项目三氧疗 法所需专机 专用耗材。 因先医保相 关诊疗项目 收费问题未 解决，故排 队病员较 多。现医保 相关诊疗项 目收费已获 批准，需购 置相关专机 专用耗材 疹后神经 痛、风湿 痛、糖尿病 足痛、软组 织疼痛、各 种炎性和感 染性疼痛等 患者 | 适配臭氧治疗仪“MedipacGmbh(德国麦迪帕克有限公司)”机型。
7 | 内镜室（胃镜、纤支镜） | 多酶清洗剂 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 多酶清洗剂 | 非医疗器械 | 主要成分蛋白酶、高效蛋白水解酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶、糖苷酶、表面活性剂等；可迅速、有效分解附着在器械上的血液、脂肪、粘液、组织碎片等有机污染物。 | 适用于手术器械、各种软式、硬式内窥镜、口腔科器械等各种复用医疗器械的机械清洗和手工清洗。
8 | 皮肤.医学美容整形科 | 液体敷料 | C170102 | 02-液体敷料 | 216-敷料 | 液体敷料 | 141008 | 由聚谷氨酸原液（含聚谷氨酸纳，透明质酸纳，苯甲醇和注射用水组成的溶液）组成，分装于玻璃瓶或配备按压式真空泵头的玻璃瓶中。产品经湿热灭菌，无菌提供。 | 用于慢非性创面（含小创口），擦伤，切割伤，激光光子等微创术，滚针疗法术后微创面）及周围皮肤护理。
9 | 全院各科室 | 一次性橡胶手套（无粉） | / | / | / | 一次性橡胶手套（无粉） | 141404 | 通常采用聚氯乙烯、橡胶或不锈钢等材料制造。有足够的强度和阻隔性能。无菌提供，一次性使用。 | 用于戴在手术人员手上，以防止皮屑、细菌传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。
10 | 全院各科室 | 一次性PE手套 | / | / | / | 一次性PE手套 | 141404 | 通常采用聚氯乙烯、橡胶等材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。
11 | 全院各科室 | 医用丝绸胶带 | C140202 | 02-其他常规医疗用品 | 000-- | 医用丝绸胶带 | 141102 | 通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。
12 | 全院各科室 | 医用透气胶带 | C140202 | 02-其他常规医疗用品 | 000-- | 医用透气胶带 | 141102 | 通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。
13 | 全院各科室 | 医用胶带 | C140202 | 02-其他常规医疗用品 | 000-- | 医用胶带 | 141102 | 通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。
14 | 全院各科室 | 一次性使用心电电极 | C140701 | 01-电极贴片及辅助材料 | 183-贴片 | 一次性使用心电电极 | 071003 | 通常主要由传感元件、连接接头组成。 | 用于采集并获取受观测者人体体表信号。
15 | 全院各科室 | 密闭式静脉留置针 | C160501 | 01-静脉留置针 | 194-留置针 | 密闭式静脉留置针 | 140207 | 通常由护套、导管组合件（包括导管、楔型物和导管座）、针头组合件（包括针管和针座）和透气塞组成，可带有防针刺装置。一般采用高分子材料和医用不锈钢材料制成。无菌提供。 | 与输液器、输血器配套使用，可在血管内留置一段时间，用于穿刺并输入人体液体、采血，或动脉血压监测及连续动脉血气监测用。
16 | 全院各科室 | 动脉采血器 | C160303 | 03-动脉采血器/血气针 | 215-采血器 | 动脉采血器 | 221101 | 通常由动静脉采血针、采血器、保护套和其他部件组成。 | 用于采集动静脉血样。
17 | 全院各科室 | 吸氧面罩（呼吸机用） | C140202 | 02-其他常规医疗用品 | 267-吸氧面罩 | 吸氧面罩（呼吸机用） | 080614 | 由面罩和连通常接管等组成。采用医用高分子材料制成。 | 用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。
18 | 全院各科室 | 吸氧鼻罩（呼吸机用） | C140202 | 02-其他常规医疗用品 | 267-吸氧面罩 | 吸氧鼻罩（呼吸机用） | 080614 | 由面罩和连通常接管等组成。采用医用高分子材料制成。 | 用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。
19 | 神经内科 | PTA球囊扩张导管 | C020618 | 18-外周血管球囊扩张导管 | 002-球囊类 | PTA球囊扩张导管 | 031306 | 产品属快速交换球囊扩张导管，末端固定一个半顺应性球囊。球囊导管采用同轴管身设计。外腔用于球囊扩张，导丝腔可以通过0.014in／0.018in（0.36 mm／0.46 mm）的导丝，便于导管向前移动，使其到达并通过需要扩张的狭窄部位。通过两个不透X射线的标记（一个位于近端、一个位于远端）在X射线透视下，能够精确定位球囊。 | 该产品适用于外周血管系统（包括髂动脉、股动脉、腘动脉、膝下动脉、肾动脉以及颈动脉）的经皮腔内血管成形术，并适用于治疗天然或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。本器械还适用于外周血管系统中的球囊扩张支架或自扩张支架的后扩张。
20 | 神经内科 | 输送导管 | C020505 | 03-导引导管 | 004-导管 | 输送导管 | 031302 | 产品由输送导管和适配导管组成，输送导管产品包装里含有输送导管、止血阀适配器、扩张器和带止血阀的连接器组件。 | 主要用于颅内外脑血管疾病的开通治疗，通过近端血管内治疗通路的建立，协助后续治疗器械顺利到达病变部位，进行血管内治疗，头端的弯形涉及特别适用于迂曲血管的通路建立，可轻松超选III型弓。
21 | 神经外科 | 可吸收止血流体明胶 | C150107 | 07-流体明胶 | 212-止血材料 | 可吸收止血流体明胶 | 140801 | 一般由有止血功能的可降解吸收材料制成，呈海绵状、粉末状或敷贴状等形态。无菌提供，一次性使用。 | 手术中植入体内，用于体内创伤面渗血区止血、急救止血和手术止血，或腔隙和创面的填充。
22 | 手术室 | 免洗外科手消毒液 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 免洗外科手消毒液 | 卫消证字号 | 弱酸性pH值,温和无刺激；多种保湿成分润养呵护,不伤手 ；免水洗无醇配方,专为醇过敏者设计。 | 主要用于外科手消毒、卫生手消毒和日常工作手消毒；
23 | 手术室 | 负压引流管（配收集软袋） | C141715 | 15-负压引流器/附件 | 035-引流装置类 | 负压引流管（配收集软袋） | 140603 | 与插入体内的引流导管相连接的体外液路和容器，为负压引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能。不含电动负压源。 | 用于临床负压引流时，收集引流液的作用。
24 | 外科各科室 | 透明敷料 | C170107 | 07-隔离敷料 | 216-敷料 | 透明敷料 | 141001 | 通常由涂胶基材、吸收性敷垫和可剥离的保护层组成。其中吸收性敷垫一般采用棉纤维、无纺布等可吸收渗出液的材料制成。吸收性敷垫可单独使用，用绷带或胶带等进行固定。所含成分不可被人体吸收。无菌提供，一次性使用。 | 用于非慢性创面（如浅表性创面、手术后缝合创面、机械创伤、小创口、擦伤、切割伤创面、穿刺器械的穿刺部位、I度或浅II度的烧烫伤创面、婴儿肚脐口创口、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境。也可用于对穿刺器械（如导管）的穿刺部位的护理并固定穿刺器械。
25 | 外科各科室 | 可吸收止血纱 | C150101 | 01-止血纱布 | 212-止血材料 | 可吸收止血纱 | 140801 | 一般由有止血功能的可降解吸收材料制成，呈海绵状、粉末状或敷贴状等形态。无菌提供，一次性使用。 | 手术中植入体内，用于体内创伤面渗血区止血、急救止血和手术止血，或腔隙和创面的填充。
26 | 消毒供应中心 | 环氧乙烷气罐 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 环氧乙烷气罐 | 非医疗器械 | / | /
27 | 消毒供应中心 | 医疗器械润滑油 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 医疗器械润滑油 | 非医疗器械 | 在器械表面形成保护膜，防止器械生锈；低泡、高效、快速，无毒害、无腐蚀、无残留绿色环保；对灭菌效果无影响； | 适用于全自动喷淋式清洗消毒器、长龙清洗消毒器、牙科专用清洗机及人工处理物品的润滑上油。
28 | 消毒供应中心 | 医疗器械润滑剂（强效型） | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 医疗器械润滑剂（强效型） | 非医疗器械 | 保持器械关节处的灵活性，使器械光亮如新; 超强的稳定性，工作液长时间存放无分层现象;不含矿物油、增稠剂和乳化剂等，极大降低斑点残留; | 适用于全自动喷淋式清洗消毒器、长龙清洗消毒器、牙科专用清洗机及人工处理物品的润滑上油。
29 | 消毒供应中心 | 两陪浓缩多酶清洁剂 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 两陪浓缩多酶清洁剂 | 非医疗器械 | 种专用活性酶的复合配方，可迅速、有效分解附着在医疗器械上的血液、脂肪、粘液、组织碎片等污染物； 添加高效蛋白水解酶，大幅提高分解污染物的速度； 有效降低水的硬度，减少水垢沉积；不受水质影响，可用自来水进行酶洗； | 用于手术器械，各种软式、硬式内窥镜，口腔科器械等各种复用医疗器械的机械清洗、手工清洗和超声波清洗。
30 | 消毒供应中心 | 碱性多酶清洗剂 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 碱性多酶清洗剂 | 非医疗器械 | 无泡配方，易漂洗，无残留；含多种生物酶，快速分解污物；极佳的生物膜去除能力；pH 值呈弱碱性，去污能力强，且对各类医疗器械无腐蚀；可生物降解，安全环保。 | 适用于各类手术器械、口腔科器械和各种不锈钢器 具的机械清洗、手工清洗和超声波清洗。
31 | 心血管内科 | 一次性使用无菌保护罩 | C140202 | 02-其他常规医疗用品 | 000-- | 一次性使用无菌保护罩 | 141301 | 由聚乙烯薄膜、单面胶带、纸卡（可选）制成，B型、C型由聚乙烯薄膜及松紧带制成。产品应无菌。 | 用于覆盖手术室设备的显示器和手控器等上，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。
32 | 心血管内科 | 一次性使用高压造影注射器及附件(注射针筒) | C020722 | 22-高压注射筒 | 054-介入附件类 | 一次性使用高压造影注射器及附件(注射针筒) | 060505 | 由高压造影注射器、活塞、吸药器(管式吸药器)、连接管路、固定圈、保护套组成，在实际中根据临床要求搭配附件，灭菌产品一次性使用。 | 一次性使用高压造影注射恶及附件用于计算机控制X射线断层扫描(CT)、数字减形血管造影术(DSA)核磁共振(MRI)、超声(US)等检查中，与高压注射设备配套推注造 | 适配高压注射器“圣诺医疗SinoAngio-1200”机型。
33 | 血透室 | 血透机用柠檬酸消毒液 | C101001 | 01-其他血液净化材料及附件 | 03 血液净化辅助器具 | 血透机用柠檬酸消毒液 | 100403 | 由柠檬酸、苹果酸、乳酸和纯化水组成。 | 用于透析机水路的清洗和消毒。
34 | 眼科 | 一次性使用眼科手术用刀 | C080703 | 03-眼科手术刀 | 106-手术刀 | 一次性使用眼科手术用刀 | 160101 | 通常由刀片、刀柄等部件组成。刀片一般采用不锈钢材料制成。无菌提供。 | 用于切割眼组织。
35 | 医学检验科 | 荧光单克隆抗体试剂盒（流式细胞仪法） | CJ10202350040400449002 | 流式免疫荧光法试剂 | T细胞亚群 | 荧光单克隆抗体试剂盒（流式细胞仪法） | / | 四色荧光混合标记，检测淋巴细胞中T淋巴细胞、辅助/诱导T淋巴细胞和抑制/细胞毒T淋巴细胞的百分率 | 产品用于确定裂解红细胞的全血样本中，下列人成熟淋巴细胞亚型的百分 率:T 淋巴细胞(CD3+)，辅助/诱导 T 淋巴细胞(CD3+CD4+)和抑制/细胞毒 T 淋巴细胞(CD3+CD8+)主要用于细胞免疫功能监测
36 | 医学检验科 | 荧光单克隆抗体试剂盒(流式细胞仪法） | CJ10202350170600449002 | 流式免疫荧光法试剂 | T细胞亚群 | 荧光单克隆抗体试剂盒(流式细胞仪法） | / | 六色荧光标记，检测淋巴细胞中T淋巴细胞、辅助/诱导T淋巴细胞和抑制/细胞毒T淋巴细胞、B淋巴细胞、NK淋巴细胞的百分率， | 与流式细胞仪配套使用，用于确定裂解红细胞的全血样本中，人类成熟淋巴细胞亚型的百分率，如T淋巴细胞（CD3+）、B淋巴细胞（CD19+）、辅助/诱导T淋巴细胞（CD3+CD4+）、抑制/细胞毒T淋巴细胞（CD3+CD8+）和自然杀伤细胞（CD3-CD16+和/或 CD56+），主要用于免疫功能监测
37 | 医学检验科 | 绝对计数微球试剂盒（流式细胞仪法） | CJ10203350310100449003 | 微球流式荧光免疫法试剂 | 细胞 | 绝对计数微球试剂盒（流式细胞仪法） | / | 主要为荧光微球，直径为 7μm，可接受 488nm 激光激发，发射波长范围为 500-700nm。淋巴细胞亚群与机体的免疫功能相关，当免疫功能紊乱时，淋巴细胞亚群在相对百分含量及绝对计数的数值检测上会出现异常。因此，淋巴细胞亚群的检测对监控疾病的发生发展、了解疾病的机制、指导临床治疗都有及其重要的意义。 | 与流式抗体及流式细胞仪配套使用，用于确定裂解红细胞的全血样本中，CD3、CD4、CD8 T 淋巴细胞的绝对数量，用于 T 淋巴细胞亚群的计数。
38 | 医学检验科 | 血细胞分析用溶血剂 | CJ40102350300300449003 | 血细胞分析用溶血剂 | 网织红细胞 | 血细胞分析用溶血剂 | / | 与流式细胞仪配套使用溶血素，便于溶血 | 与流式细胞仪配套使用溶血素，便于溶血
39 | 医学检验科 | 细胞因子联合检测试剂盒 | CJ10203235770900416002 | CJ10203 免疫法/荧光素标记/微球流式荧光免疫法试剂 | 23577 抗原-蛋白/细胞因子抗原联检 | 细胞因子联合检测试剂盒 七联检 | / | 细胞因子联合检测试剂盒（免疫荧光法），通过检测血清或血浆中IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12P70、IL-17、IFN-γ、TNF-α、IFN-α的含量。 | 本试剂盒通过检测血清或血浆中IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17A、IFN-γ、TNF-α、IFN-α的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
40 | 医学检验科 | 流式细胞分析用鞘液 | CJ40103000001100667001 |  |  | 流式细胞分析用鞘液 | / | 磷酸盐缓冲液、氯化钠、防腐剂。 | 用于与流式技术相关的分析中对样本进行检测时形成鞘流，以利于仪器进行计数分析。
41 | 医学检验科 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（酶联免疫法） | CJ10401233680100154001 |  |  | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（酶联免疫法） | / | 基于 IGRA 原理，通过检测血液中的记忆性淋巴细胞在再次接触结核分枝杆菌特异性抗原体外刺激时分泌的γ-干扰素（IFN-γ），判断机体内是否存在针对结核分 枝杆菌的特异性 T 细胞反应。 | 用于体外定性检测人新鲜外周静脉抗凝血中结核分枝杆菌特异性的T细胞免疫反应。
42 | 医学检验科 | 人类免疫缺陷病毒(1型)核酸检测试剂盒(PCR-荧光法) |  |  |  | 人类免疫缺陷病毒(1型)核酸检测试剂盒(PCR-荧光法) | / | 由主混合试剂1、HIV-1主混合试剂2和RNA定量标准品组成。 | 本产品用于体外定量测定人类免疫缺陷病毒(1型) (HIV-1) 感染者EDTA血浆中的HIV-1。 | 适配”cobas® 4800“机型。
43 | 医学检验科 | 核酸提取或纯化试剂 |  |  |  | 核酸提取或纯化试剂 | / | 系统磁性玻璃颗粒和系统洗脱缓冲液组成。 | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 | 适配”cobas® 4800“机型。
44 | 医学检验科 | 核酸分析用病毒裂解试剂盒 |  |  |  | 核酸分析用病毒裂解试剂盒 | / | 由蛋白酶试剂和裂解缓冲液组成。 | 配合使用进行样本制备，用于在样本制备过程中裂解病毒、使蛋白和非活跃核酸酶变性。 | 适配”cobas® 4800“机型。
45 | 医学检验科 | 清洗液 |  |  |  | 清洗液 | / | 由柠檬酸钠二水合物和0.05%氮-甲基异噻唑酮盐酸组成。 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | 适配”cobas® 4800“机型。
46 | 医学检验科 | 乙型肝炎/丙型肝炎/人类免疫缺陷病毒核酸检测质控品 |  |  |  | 乙型肝炎/丙型肝炎/人类免疫缺陷病毒核酸检测质控品 | / | 由弱阳性质控品、强阳性质控品和阴性质控品组成。 | HIV-1核酸定量检测的阳性及阴性质控品。 | 适配”cobas® 4800“机型。
47 | 医学检验科 | 人类免疫缺陷病毒（HIV 1+2型）抗体检测试剂盒（免疫印迹法）HIV Blot 2.2 |  |  |  | 人类免疫缺陷病毒（HIV 1+2型）抗体检测试剂盒（免疫印迹法）HIV Blot 2.2 | / | 硝酸纤维试剂膜，阴性对照，强阳性对照，弱阳性对照，浓缩样品稀释缓冲液（10x），浓缩洗膜缓冲液（20x），酶结合物，底物液，封闭粉。 | 本产品用于定性检测人血清或血浆中HIV-1和HIV-2抗体。 | 适配”cobas® 4800“机型。
48 | 肿瘤科、血液科 | 中心静脉置管护理套件 | C140202 | 02-其他常规医疗用品 | 000-- | 中心静脉置管护理套件 | / | 产品包括：医用手套、医用消毒酒精棉棒，医用消毒碘伏棉棒、医用消毒葡萄糖酸洗必泰棉棒、医用消毒片、医用纱布片、透明敷料/透明薄膜敷贴、皮肤伤口胶带、压敏胶带、透气胶贴（微孔通气型）、透气胶贴（透明通气型）、液体敷料、套件内产品用铺巾折叠包好。 | 适用于中心静脉导管的置管固定以及后期换药用。
49 | 肝胆外科 | 一次性使用微波消融针 | C0105070210000202585 | 03-微波消融电极（针.刀） | 电极类 | 一次性使用微波消融针 |  | 微波消融针由：手柄，射频同轴连接器，射频电缆，消融针杆，不锈钢毛细管，微波辐射针头，温度传感器，水管等部分组成。 | 用于肝脏实体肿瘤及甲状腺良性结节的消融治疗 | 适配：微波消融治疗仪”KY-2100“机型。