[image: image1.png]


                                                         四川东衡远景工程咨询有限公司

一、项目基本情况

项目编号：myzhcg2025-033号
项目名称：后勤类五金材料采购项目项目

采购方式：竞争性谈判
预算金额：280000.00元（大写：贰拾捌万元整）
最高限价：280000.00元（大写：贰拾捌万元整）
采购需求：详见第四章采购项目技术、服务及其他要求。
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目的特定资格要求：无。
 采购项目技术、服务及其他要求

一、采购清单及参数要求（实质性要求）

	序号
	货物名称
	基本参数
	规格型号
	单位
	单价限价（元）

	1
	PPR异径弯头
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	DN32-25
	个
	2.06 

	2
	PPR异径弯头
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	DN25-20
	个
	1.21 

	3
	PPR大小头
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	DN32-25
	个
	1.21 

	4
	PPR大小头
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	DN25-20
	个
	0.73 

	5
	PPR活接头
	2.5MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	DN20
	个
	17.55 

	6
	PPR活接头
	2.5MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	DN25
	个
	22.99 

	7
	PPR活接头
	2.5MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	DN32
	个
	50.82 

	8
	PPR双活接铜球阀
	主体材质：59A 铜，铜芯，铜杆，铜主体。两端优质聚丙烯材质 PP-R 专用材料。
	DN20
	个
	45.98 

	9
	PPR双活接铜球阀
	主体材质：59A 铜，铜芯，铜杆，铜主体。两端优质聚丙烯材质 PP-R 专用材料。
	DN25
	个
	62.92 

	10
	PPR双活接铜球阀
	主体材质：59A 铜，铜芯，铜杆，铜主体。两端优质聚丙烯材质 PP-R 专用材料。
	DN32
	个
	102.85 

	11
	PPR球阀
	1.6MPA铜芯，铜杆，铜主体。两端优质聚丙烯材质 PP-R 专用材料
	DN20
	个
	22.99 

	12
	PPR球阀
	1.6MPA铜芯，铜杆，铜主体。两端优质聚丙烯材质 PP-R 专用材料
	DN25
	个
	31.46 

	13
	PPR球阀
	1.6MPA铜芯，铜杆，铜主体。两端优质聚丙烯材质 PP-R 专用材料
	DN32
	个
	50.82 

	14
	PPR活接头
	1.6MPA铜芯，铜杆，铜主体。两端优质聚丙烯材质 PP-R 专用材料
	DN20
	个
	21.78 

	15
	PPR活接头
	1.6MPA铜芯，铜杆，铜主体。两端优质聚丙烯材质 PP-R 专用材料
	DN25
	个
	29.04 

	16
	热水管
	1.6MPA聚烯烃材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR DN32
	米
	10.29 

	17
	热水管
	1.6MPA聚烯烃材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR DN25
	米
	6.78 

	18
	热水管
	1.6MPA聚烯烃材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR DN20
	米
	4.72 

	19
	热水管
	1.6MPA聚烯烃材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR DN50
	米
	29.04 

	20
	三通
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR T32×32×32
	个
	6.05 

	21
	弯头
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR L32×32
	个
	4.84 

	22
	截止阀
	材质：优质 PP-R 专用料聚丙烯材质阀芯材质：高品质镀镍精铜耐压 20K
	PPR DN50
	个
	91.96 

	23
	截止阀
	材质：优质 PP-R 专用料聚丙烯材质阀芯材质：高品质镀镍精铜耐压 20K
	PPR DN32
	个
	50.82 

	24
	截止阀
	材质：优质 PP-R 专用料聚丙烯材质阀芯材质：高品质镀镍精铜耐压 20K
	PPR DN25
	个
	32.67 

	25
	截止阀
	材质：优质 PP-R 专用料聚丙烯材质阀芯材质：高品质镀镍精铜耐压 20K
	PPR DN20
	个
	25.41 

	26
	弯头
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR L50×50
	个
	7.87 

	27
	弯头
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR L25×25
	个
	3.63 

	28
	弯头
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR L20×20
	个
	2.42 

	29
	直接
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR S50
	个
	6.05 

	30
	直接
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR S32
	个
	2.42 

	31
	直接
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR S25
	个
	1.82 

	32
	直接
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR S20
	个
	1.21 

	33
	三通
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR T50×50×50
	个
	9.92 

	34
	三通
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR T25×25×25
	个
	3.63 

	35
	三通
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR T20×20×20
	个
	3.03 

	36
	堵帽
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR Q50
	个
	6.05 

	37
	堵帽
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR Q25
	个
	1.21 

	38
	堵帽
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀
	PPR Q20
	个
	1.09 

	39
	内丝弯头
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜
	PPR L32×1F
	个
	32.67 

	40
	内丝弯头
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜
	PPR L25×1/2F
	个
	10.89 

	41
	内丝弯头
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜
	PPR L20×1/2F
	个
	9.08 

	42
	内丝三通
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜
	PPR T32×1F×32
	个
	27.83 

	43
	内丝三通
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜
	PPR T25×1/2F×25
	个
	11.13 

	44
	内丝三通
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜
	PPR T20×1/2F×20
	个
	9.08 

	45
	内丝直接
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜
	PPR S50×4/3F
	个
	58.08 

	46
	内丝直接
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜
	PPR S32×1F
	个
	21.78 

	47
	内丝直接
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜
	PPR S25×1/2F
	个
	9.68 

	48
	内丝直接
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜
	PPR S20×1/2F
	个
	8.47 

	49
	外丝直接
	PPR S32*1寸*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜
	PPR S32*1寸
	个
	30.25 

	50
	外丝直接
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜
	PPR S25×1/2M
	个
	9.68 

	51
	外丝直接
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜
	PPR S20×1/2M
	个
	8.47 

	52
	外丝弯头
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜
	PPR L32×1M
	个
	31.46 

	53
	外丝弯头
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜
	PPR L25×1/2M
	个
	10.16 

	54
	外丝弯头
	1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜
	PPR L20×1/2M
	个
	9.08 

	55
	PVC管卡U型
	φ32加厚塑料、钢钉
	φ32
	个
	1.82 

	56
	PVC管卡U型
	φ50加厚塑料、钢钉
	φ50
	个
	2.42 

	57
	排水管
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC DN160×4.0㎜
	米
	53.24 

	58
	排水管
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC DN110×3.2㎜
	米
	21.78 

	59
	排水管
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC DN75×2.3㎜
	米
	14.52 

	60
	排水管
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC DN50×2.0㎜
	米
	7.26 

	61
	直接
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC S160
	个
	14.52 

	62
	直接
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC S110
	个
	6.05 

	63
	直接
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC S75
	个
	2.42 

	64
	直接
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC S50
	个
	1.21 

	65
	弯头
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC L160×160
	个
	21.78 

	66
	弯头
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC L110×110
	个
	10.89 

	67
	弯头
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC L75×75
	个
	6.05 

	68
	弯头
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC L50×50
	个
	2.18 

	69
	三通
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC T160×160×160
	个
	36.30 

	70
	三通
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC T110×110×110
	个
	14.52 

	71
	三通
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC T75×75×75
	个
	7.26 

	72
	三通
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC T50×50×50
	个
	2.42 

	73
	补芯
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC Q160/110
	个
	9.68 

	74
	补芯
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC Q110/75
	个
	4.84 

	75
	补芯
	聚氯乙烯材质、耐腐蚀
	PVC Q75/50
	个
	2.06 

	76
	PE管大小头
	聚乙烯PE材质
	φ110-φ75
	个
	19.36 

	77
	PE管堵帽
	聚乙烯PE材质
	φ110/1.6Mpa
	个
	19.36 

	78
	冷水管
	聚乙烯PE材质
	PE DN110/1.6Mpa
	米
	48.40 

	79
	线管
	聚氯乙烯材质、阻燃绝缘A类
	DN25/3米
	根
	8.47 

	80
	线管
	聚氯乙烯材质、阻燃绝缘A类
	DN20/3米
	根
	4.36 

	81
	线管
	聚氯乙烯材质、阻燃绝缘A类
	DN16/3米
	根
	3.27 

	82
	线卡
	加厚塑料、钢钉；100个装
	DN16
	包
	21.78 

	83
	线卡
	加厚塑料、钢钉；100个装
	DN20
	包
	22.99 

	84
	线卡
	加厚塑料、钢钉100个装
	DN25
	包
	37.51 

	85
	直接
	聚乙烯PE材质
	PE S110
	个
	27.83 

	86
	弯头
	聚乙烯PE材质
	PE L110×110
	个
	29.04 

	87
	三通
	聚乙烯PE材质
	PE T110×110×110
	个
	37.51 

	88
	线直接
	聚氯乙烯材质、阻燃绝缘
	S25
	个
	0.34 

	89
	线直接
	聚氯乙烯材质、阻燃绝缘
	S20
	个
	0.33 

	90
	线直接
	聚氯乙烯材质、阻燃绝缘
	S16
	个
	0.16 

	91
	线弯头
	聚氯乙烯材质、阻燃绝缘
	L25
	个
	0.61 

	92
	线弯头
	聚氯乙烯材质、阻燃绝缘
	L20
	个
	0.36 

	93
	线弯头
	聚氯乙烯材质、阻燃绝缘
	L16
	个
	0.24 

	94
	线三通
	聚氯乙烯材质、阻燃绝缘
	T25
	个
	0.73 

	95
	线三通
	聚氯乙烯材质、阻燃绝缘
	T20
	个
	0.48 

	96
	线三通
	聚氯乙烯材质、阻燃绝缘
	T16
	个
	0.36 

	97
	热继电器
	双向阻燃材料、3C认证
	JR36-20
	个
	50.82 

	98
	热继电器
	双向阻燃材料、3C认证
	LRD03C
	个
	141.57 

	99
	单相电表
	双向阻燃材料、3C认证
	80-100A
	个
	139.15 

	100
	三相电表
	双向阻燃材料、3C认证
	20-80A
	个
	326.70 

	101
	断路器
	双向阻燃材料、3C认证
	1P*25A
	个
	6.29 

	102
	断路器
	双向阻燃材料、3C认证
	1P*32A
	个
	6.53 

	103
	断路器
	双向阻燃材料、3C认证
	2P*25A
	个
	14.52 

	104
	断路器
	双向阻燃材料、3C认证
	2P*32A
	个
	15.73 

	105
	断路器
	双向阻燃材料、3C认证
	2P*40A
	个
	16.94 

	106
	断路器
	双向阻燃材料、3C认证
	2P*60A
	个
	18.15 

	107
	断路器
	双向阻燃材料、3C认证
	3P*60A
	个
	30.25 

	108
	断路器
	双向阻燃材料、3C认证
	3P*100A
	个
	157.30 

	109
	断路器
	双向阻燃材料、3C认证
	3P*400A
	个
	387.20 

	110
	漏电保护断路器
	双向阻燃材料、3C认证，带漏电保护装置
	1P+N*16A
	个
	24.20 

	111
	漏电保护断路器
	双向阻燃材料、3C认证，带漏电保护装置，额定动作电流30mA
	1P+N*25A
	个
	24.20 

	112
	漏电保护断路器
	双向阻燃材料、3C认证，带漏电保护装置，额定动作电流30mA
	2P*25A
	个
	45.98 

	113
	漏电保护断路器
	双向阻燃材料、3C认证，带漏电保护装置，额定动作电流30mA
	2P*32A
	个
	50.82 

	114
	漏电保护断路器
	双向阻燃材料、3C认证，带漏电保护装置，额定动作电流30mA
	2P*63A
	个
	70.18 

	115
	漏电保护断路器
	双向阻燃材料、3C认证，带漏电保护装置，额定动作电流30mA
	3P*25A
	个
	72.60 

	116
	漏电保护断路器
	双向阻燃材料、3C认证，带漏电保护装置，额定动作电流30mA
	3P*32A
	个
	81.07 

	117
	漏电保护断路器
	双向阻燃材料、3C认证，带漏电保护装置，额定动作电流30mA
	4P*63A
	个
	90.75 

	118
	塑壳断路器
	双向阻燃材料、3C认证，带漏电保护装置，额定动作电流30mA
	4P*32A
	个
	123.42 

	119
	塑壳断路器
	双向阻燃材料、3C认证，带漏电保护装置，额定动作电流30mA
	4P*63A
	个
	127.05 

	120
	塑壳断路器
	双向阻燃材料、3C认证，带漏电保护装置，额定动作电流30mA
	4P*100A
	个
	164.56 

	121
	双电源自动转换开关
	双向阻燃材料、3C认证
	4P*250A
	个
	508.20 

	122
	地插
	五孔（10A）黄铜材料，金属面板、超博平推款，双重防水，10A，250V
	五孔（10A）
	个
	78.65 

	123
	模数化插座
	阻燃材质，导轨卡扣，16A，250V
	三孔（16A）
	个
	12.10 

	124
	模数化插座
	阻燃材质，导轨卡扣，10A，250V
	三孔（10A）
	个
	9.68 

	125
	模数化插座
	阻燃材质，导轨卡扣，10A，250V
	两孔（10A）
	个
	6.05 

	126
	智能感应数显测电笔
	可测3V-500V；零火线检测；交流电压检测；照明功能；数据保存功能；双批头可换；LED显示；声光报警
	R2897
PROMAX(3-500V)
	只
	50.82 

	
	交流接触器
	220V 紫铜线圈，镀银接线铜片，主触电 3 常开，辅触点一开一闭，阻燃外壳，33 片铁芯，
	LC1D65 65
	个
	183.92 

	128
	交流接触器
	双向阻燃材料、3C认证，380V，加大加厚银合金触点，吸合电压85%Us-110%Us，释放电压20%Us-75%Us
	CJ20-40/380V
	个
	142.78 

	129
	时控器
	电压 220V，额定频率：50/60HZ,阻性负载：11KW，产品电流 32A，感性负载 11KW。外形尺寸≥104MM*94MM
	LDS3101
	个
	44.77 

	130
	门禁开关
	86型双向阻燃材料、3C认证
	A01S86
	个
	6.05 

	131
	单联开关
	面板为 PVC 阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，单位双控带指示灯开关 16AX，250V
	A05Z112S
	个
	14.52 

	132
	双联开关
	双联，面板为 PVC 阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，二位双控带指示灯开关 16AX，250V
	A05Z212S
	个
	19.36 

	133
	三联开关
	面板为 PVC 阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，三位双控带指示灯开关 16AX，250V
	A05Z312S
	个
	24.20 

	134
	四联开关
	面板为 PVC 阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，三位双控带指示灯开关 16AX，250V
	A05Z412S
	个
	27.83 

	135
	插座
	5孔（10A）面板为 PVC 阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，带独立防触电保护门设计，10A，250V
	A05Z223
	个
	15.73 

	136
	插座
	面板为 PVC 阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，带独立防触电保护门设计，16A，250V
	A05Z224
	个
	19.36

	137
	插座
	面板为 PVC 阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，带独立防触电保护门设计，16A，250V，带漏电保护
	16A G07白色
	个
	22.99

	138
	排插
	3米/24孔、电流10A、电压250V、功率2.5KW、双向阻燃材料、3C认证
	GN403
	个
	78.65 

	139
	排插
	5米/24孔、电流10A、电压250V、功率2.5KW、双向阻燃材料、3C认证
	GN-B3440
	个
	88.65 

	140
	排插
	无绳/30孔电流10A、电压250V、功率2.5KW、双向阻燃材料、3C认证
	GN303(无绳)
	个
	45.98 

	141
	排插
	无绳/7孔电流10A、电压250V、功率2.5KW、双向阻燃材料、3C认证
	GN301(无绳)
	个
	12.10 

	142
	单相插头（双插）
	2×16A 插头 单相电流10A、电压250V、功率2.5KW、双向阻燃材料、3C认证
	GN101 2×16A
	个
	3.03 

	143
	单相插头（三插）
	3×10A 插头 三扁插头、电流10A、电压250V、功率2.5KW、双向阻燃材料、3C认证
	GN102 3×10A
	个
	6.05 

	144
	三相四线插头
	24A 四线插头 3+1 相、电压250V、功率2.5KW、双向阻燃材料、3C认证
	GN103 24A
	个
	27.83 

	145
	三相四线插座
	24A四线插座 3+1 相 86型、电压250V、功率2.5KW、双向阻燃材料、3C认证
	GN104 24A
	个
	30.25 

	146
	暗线盒
	86型、阻燃材料、3C认证
	GA101
	个
	2.42 

	147
	明线盒
	86型、阻燃材料、3C认证
	GA102
	个
	2.42 

	148
	BVR软线
	圈'BVR1.5 铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件。100 米/ 圈
	BVR1.5
	米
	1.63 

	149
	BVR软线
	圈'BVR2.5铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件
	BVR2.5
	米
	2.66 

	150
	BVR软线
	BVR4.0铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件
	BVR4.0
	米
	4.24 

	151
	BVR软线
	BVR6.0铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件
	BVR6.0
	米
	6.17 

	152
	平行线
	铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件。
	RBBV2*0.75
	米
	3.39 

	153
	平行线
	铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件。
	RBBV2*1.5
	米
	5.45 

	154
	铜芯阻燃软线
	铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件。
	ZC-RV2.5m ㎡
	米
	2.66 

	155
	铜芯阻燃双色软线
	铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件。
	ZC-RVS2.5m ㎡
	米
	2.96 

	156
	铜芯阻燃双色软线
	铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件。
	ZC-RVS1.5m ㎡
	米
	1.75 

	157
	铜芯软护导线
	铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件。
	RVV2×0.75m ㎡
	米
	3.27 

	158
	球泡
	1、产品规格（E27接口）烛泡灯 3W；2、光通量 350LM；3、显色指数 Ra80；4、色温 6500K；5、系统效率 70Lm/W。6、光束角：210°；7、防水等级：IP20。8、主题材质：PC+铝；9、尺寸：80*45
	P45-3W-E27-6500K
	个
	12.10 

	159
	球泡
	1、产品规格（E27接口）烛泡灯 6W；2、光通量 600LM；3、显色指数 Ra80；4、色温 6500K；5、系统效率 70Lm/W。6、光束角：210°。7、防水等级：IP20。8、主题材质：PC+铝；9、尺寸：110.5*55
	P55-6W-E27-6500K
	个
	19.36 

	160
	球泡
	1、产品规格（E27接口）烛泡灯 15W；2、光通量 1400LM；3、显色指数 Ra80；4、色温 6500K；5、系统效率 70Lm/W。6、光束角：210°。7、防水等级：IP20。8、主题材质：PC+铝；9、尺寸：136*69
	A70-15W-E27-6500K
	个
	26.62 

	161
	球泡
	1、产品规格（E27接口）烛泡灯 30W；2、光通量 2850LM；3、显色指数 Ra80；4、色温 6500K；5、系统效率 70Lm/W。6、光束角：210°。7、防水等级：IP20。8、主题材质：PC+铝；9、尺寸：119*160
	LED-30W-E27-6500K
	个
	41.14 

	162
	球泡
	1、产品规格（E27接口）烛泡灯 50W；2、光通量 4750LM；3、显色指数 Ra80；4、色温 6500K；5、系统效率 70Lm/W。6、光束角：210°。7、防水等级：IP20。8、主题材质：PC+铝；9、尺寸：215*138
	LED-50W-E27-6500K
	个
	62.92 

	163
	紫外线灯管
	T8 40w 220V 石英 无臭氧 消毒杀菌医用
	C08-1200
	支
	37.51 

	164
	紫外线灯管
	T8 30w 220V 石英 无臭氧 消毒杀菌医用
	C08-900
	支
	35.09 

	165
	紫外线电感支架
	T8 40w 220V 紫外线灯管使用
	C08-1200
	套
	45.00 

	166
	紫外线电感支架
	T8 30w 220V 紫外线灯管使用
	C08-900
	套
	35.00 

	167
	筒灯
	1、主体材质:PC+PP;2、产品尺寸：110*H33.5；3、光通量：570LM；4、显色指数：80Ra；5、光束角：110°；6、防水等级：IP20；7、开孔尺寸：Φ85-100
	6W-5700K
	个
	24.20 

	168
	筒灯
	1、主体材质:PC+PP;2、产品尺寸：175*H40；3、光通量：1140LM；4、显色指数：80Ra；5、光束角：110°；6、防水等级：IP20；7、开孔尺寸：Φ145-150
	12W-5700K
	个
	30.25 

	169
	筒灯
	1、主体材质:PC+PP;2、产品尺寸：225*H40；3、光通量：1980LM；4、显色指数：80Ra；5、光束角：110°；6、防水等级：IP20；7、开孔尺寸：Φ195-200
	22W-5700K
	个
	36.30 

	170
	平板灯
	1、主体材质;2、产品尺寸：300*300*35；3、光通量：1500LM；4、显色指数：80Ra；5、光束角：115°；6、防水等级：IP20；7、开孔尺寸：300*300
	300*300*35
	个
	107.69 

	171
	平板灯
	1、主体材质;2、产品尺寸：300*600*35；3、光通量：2200LM；4、显色指数：80Ra；5、光束角：115°；6、防水等级：IP20；7、开孔尺寸：300*600
	300*600*35
	个
	140.36 

	172
	平板灯
	1、主体材质;2、产品尺寸：300*600*13；3、光通量：2200LM；4、显色指数：80Ra；5、光束角：115°；6、防水等级：IP20；7、开孔尺寸：300*600
	300*600*13
	个
	140.36 

	173
	平板灯
	1、主体材质:白色/铁+PS;2、产品尺寸：595*595*35mm；3、光通量：2880LM；4、显色指数：80Ra；5、光束角：110°；6、防水等级：IP20；7、开孔尺寸：570*570
	595*595*35
	个
	199.65 

	174
	平板灯
	1、主体材质:白色/铁+PS;2、产品尺寸：300*1000*35mm；3、光通量：2880LM；4、显色指数：80Ra；5、光束角：110°；6、防水等级：IP20；7、开孔尺寸：270*1170
	300*1000*35
	个
	133.10 

	175
	平板灯
	1、主体材质:白色/铁+PS;2、产品尺寸：295*1195*13mm；3、光通量：2880LM；4、显色指数：80Ra；5、光束角：110°；6、防水等级：IP20；7、开孔尺寸：270*1170
	295*1195*13
	个
	133.10 

	176
	平板灯
	1、主体材质:白色/铁+PS;2、产品尺寸：600*1200*35mm；3、光通量：2760LM；4、显色指数：80Ra；5、光束角：110°；6、防水等级：IP20；7、开孔尺寸
	600*1200*3
	个
	278.30 

	177
	灯管
	1、主体材质:玻璃+铝;2、产品尺寸：1198*26.4；3、光通量：1900LM；4、显色指数：70Ra；5、光束角：200°；6、防水等级：IP20；7、开孔尺寸
	LEDT8管19w 1.2M 6500K
	根
	22.99 

	178
	灯管
	1、主体材质:玻璃+铝;2、产品尺寸：588*26.4；3、光通量：950LM；4、显色指数：70Ra；5、光束角：200°；6、防水等级：IP20；7、开孔尺寸
	LEDT8管/0.6M 10W
	根
	25.41 

	179
	灯管
	1、主体材质:PC;2、产品尺寸：1000*24.1*34.9；3、光通量：1100LM；4、显色指数：70Ra；5、光束角：120°；6、防水等级：IP20；7、开孔尺寸
	1000*24.1*34.9
	根
	26.62 

	180
	灯管
	1、主体材质:PC;2、产品尺寸：1170*24.1*34.9；3、光通量：1300LM；4、显色指数：70Ra；5、光束角：120°；6、防水等级：IP20；7、开孔尺寸
	1170*24.1*34.9
	根
	27.83 

	181
	灯管
	1、主体材质:PC;2、产品尺寸：1170*24.1*34.9；3、光通量：1300LM；4、显色指数：70Ra；5、光束角：120°；6、防水等级：IP20；7、开孔尺寸
	1170*24.1*34.9
	根
	29.04 

	182
	一体化灯管
	LED一体化T5×5W 光通亮500，色温6500+，功率因数 1.0，通过高压和浪涌测试,220V
	YT-T5*5W
	根
	26.62 

	183
	一体化灯管
	LED一体化T5×16W 光通亮1500，色温6500+，功率因数 1.0，通过高压和浪涌测试,220V
	YT-T5*16W
	根
	31.46 

	184
	投光灯
	1、主体材质:压铸铝+钢化玻璃;2、产品尺寸：196*133*22；3、光通量：5250LM；4、显色指数；5、光束角：115°；6、防水等级：IP66；7、开孔尺寸
	196*133*22
	台
	290.40 

	185
	投光灯
	1、主体材质:压铸铝+钢化玻璃;2、产品尺寸：295*198*28；3、光通量：10500LM；4、显色指数；5、光束角：115°；6、防水等级：IP66；7、开孔尺寸
	295*198*28
	台
	387.20 

	186
	投光灯
	1、主体材质:压铸铝+钢化玻璃;2、产品尺寸：340*235*37；3、光通量：15700LM；4、显色指数；5、光束角：115°；6、防水等级：IP66；7、开孔尺寸
	340*235*37
	台
	90.75 

	187
	吸顶灯
	1、灯具规格Φ320mm；2、产品功率 17W；3、色温 6500K；功率因数 0.95,220V
	XD-17W
	个
	163.35 

	188
	白炽灯泡
	25W E27螺口,220V
	B-25W
	个
	0.73 

	189
	筒灯
	1、开口尺寸Φ165；6寸2、产品功率 20W；3、光通量 600Lm；4、系统效率 85lm/W；5、显色指数 Ra80；6、功率因数 0.75；7、色容差 4；
	6寸
	个
	44.77 

	190
	LED路灯头
	1、主体材质;2、产品尺寸：58*28.5；3、光通量；4、显色指数；5、光束角；6、防水等级：IP65；7、开孔尺寸
	150W
	个
	320.65 

	191
	LED路灯头
	1、主体材质;2、产品尺寸：58*28.5；3、光通量；4、显色指数；5、光束角；6、防水等级：IP65；7、开孔尺寸
	200W
	个
	387.20 

	192
	LED 头戴灯
	灯珠：V50 大功率灯珠，电池：3*18650 锂电池，亮度：3 倍 L2/T6 亮度，续航时间：超强光 10 小时，强光 20 小时射程：15000 米内，电量显示：带电量显示。开关：双方水开关，双保险，灯杯：双层铝合金+纯铜散热片，光色：白/黄重量：290 克，防水：生活防水，档位：超强光，强光，爆闪。智能开光：任意档位长按开关 3 秒可关机，外形尺寸≥100*100MM,220V
	TD-3W
	个
	72.60 

	193
	陶瓷保险管
	10A、陶瓷管
	B-10A
	个
	0.97 

	194
	陶瓷保险管
	20A、陶瓷管
	B-20A
	个
	1.21 

	195
	陶瓷保险管
	32A、陶瓷管
	B-32A
	个
	2.48 

	196
	铜补芯
	DN25-20全铜材质
	DN25-20
	个
	10.89 

	197
	铜补芯
	DN20-15全铜材质
	DN20-15
	个
	4.84 

	198
	菜盆龙头（套）
	高300高弯单孔 材质：优质铜材，镀铬处理，净铅处理，全铜陶瓷阀芯含柔和起泡器
	高弯单孔
	个
	42.35 

	199
	菜盆龙头（套）
	高300高弯双孔混水 材质：优质铜材，镀铬处理，净铅处理，全铜陶瓷阀芯含柔和起泡器铬
	高弯双孔混水
	个
	42.35 

	200
	面盆龙头（套）
	材质：优质铜材，镀铬处理，净铅处理，全铜陶瓷阀芯含柔和起泡器 单孔混水，带原装管80cm*2
	枪灰色
	套
	133.10 

	201
	双面盆龙头
	材质：精铜加厚加重，镀铬处理，净铅处理，全铜陶瓷阀芯含柔和起泡器 双孔冷热水混水，带原装管80cm*2
	枪灰色
	套
	133.10 

	202
	水箱进水阀
	标准件 可调节ABS材质，通用四分接口
	PGD-201
	个
	30.25 

	203
	坐便进水阀
	标准件 可调节ABS材质，通用四分接口
	PGD-301
	个
	33.88 

	204
	坐便出水阀
	标准件 可调节ABS材质
	PGD-302
	个
	30.25 

	205
	水箱出水阀
	标准件 可调节ABS材质
	PGD-402
	套
	33.88 

	206
	大便延时阀
	标B25 主体材质 62 精铜，延时自闭阀芯，按键式，表面镀铬，进水螺纹：G3/4
	PGD-511
	个
	118.58 

	207
	燕尾螺丝
	3*30MM黑色合金钢、尖头
	3*30MM
	个
	0.04 

	208
	燕尾螺丝
	3*40MM黑色合金钢、尖头
	3*40MM
	个
	0.04 

	209
	单臂龙头
	标准件，全铜陶瓷阀芯 表面镀铬DN15
	HMF2600-15C
	个
	42.35 

	210
	胶堵头
	规格1/2聚烯烃材质、耐高温、耐腐蚀
	S1/2
	个
	1.45 

	211
	胶堵头
	规格3/4聚烯烃材质、耐高温、耐腐蚀
	S3/4
	个
	1.94 

	212
	门铃电池
	标准件23A
	23A
	个
	4.84 

	213
	电话机
	自动IP拨号功能、超强防雷、真人原唱、超大按键、支持5号电池供电、尺寸约21.5*17。
	C168
	部
	84.70 

	214
	感应龙头（套）
	智能红外线感应水龙头，适用于冷，热水，材质精铜镀铬，总高度≥325MM 控制器配5号电池、220V通用。
	智能红外线感应水龙头
	个
	526.35 

	215
	钢丝
	3MM
	3MM
	斤
	6.05 

	216
	焊条
	3.2MM*300MM
	3.2MM*300MM
	把
	36.30 

	217
	行程开关
	ME-8108、阻燃材料、3C认证
	ME*8108
	个
	9.68 

	218
	混水阀芯子
	加厚ABS壳体，陶瓷阀芯，全铜六角压盖，直径35MM  分体胶圈 全铜压帽
	HM*35MM
	个
	18.15 

	219
	加长脚踏阀（厕所用）
	材质：优质加厚精铜，颜色：镀铬，配件：冲水阀本体，进水管，出水弯管，防虹吸装置，装饰盖，出水量 6L-9L，使用水压范围：0.1MPA-0.9MPA
	CF636C
	个
	179.08 

	220
	角阀
	1/2 优质加厚精铜材质 表面多层镀铬，，全铜陶瓷阀芯，耐压2.5MPA，加厚密封圈，阀体带扳手卡槽
	G-1/2 S*95mm
	只
	16.94 

	221
	脚踏阀（厕所用）
	材质：优质加厚精铜，颜色：镀铬，配件：冲水阀本体，进水管，出水弯管，防虹吸装置，装饰盖，出水量 6L-9L，使用水压范围：0.1MPA-0.9MPA
	CF636C
	个
	145.20 

	222
	进水阀
	标准件 防倒流 高低压公用
	JM-112S
	只
	27.83 

	223
	开水龙头
	DN15 全铜材质 表面镀铬
	LR-52C
	个
	33.88 

	224
	淋浴混水龙头
	DN15 加厚精铜材质 表面镀铬
	HMF-136-310
	只
	169.40 

	225
	无线门铃
	防水等级：IP55，工作频率：433 赫兹传输，电源电压：发射器 12V23A，接收器 220V，外壳 ABS 环保材料，450 米远距离，和弦大音量
	普通1拖1
	个
	33.88 

	226
	不锈钢气体五金快速接头
	材质：316 不锈钢材质防爆，硬度高，耐腐蚀，密封性好直接φ6
	BP-006
	个
	15.73 

	227
	不锈钢气体五金快速接头
	材质：316 不锈钢材质防爆，硬度高，耐腐蚀，密封性好直接φ8
	BP-008
	个
	16.34 

	228
	喷头座子（淋浴用）
	DN20 塑钢材质
	GY-20
	个
	12.10 

	229
	三角阀
	螺纹 G1/2;阀体：精铜材质，表面抛光电镀，陶瓷阀芯，螺牙长度 10.5 牙;介质：冷水、热水;产品高度≥96MM,O-70摄氏度。
	螺纹 G1/2
	个
	19.36 

	230
	砂轮切割片
	125*1.2*22   10张/盒
	CG-125D
	盒
	16.34 

	231
	砂轮打磨片
	125*2.5*22 10张/盒
	DG-125A
	盒
	29.04 

	232
	石棉垫
	1.5M*1.3M*3mm
	SCRF-1.5M
	张
	145.20 

	233
	塑膨胀
	φ8
	φ8
	个
	0.24 

	234
	铁膨胀螺丝
	φ8
	φ8
	个
	0.48 

	235
	铜球阀
	 黄铜球阀，公称压力：2.0Mpa，材质：黄铜，加长把手，工作温度：-20 至 110度，工作介质：水，空气
	DN15
	个
	12.10 

	236
	铜球阀
	 黄铜球阀，公称压力：2.0Mpa，材质：黄铜，加长把手，工作温度：-20 至 110度，工作介质：水，空气
	DN20
	个
	14.52 

	237
	铜球阀
	 黄铜球阀，公称压力：2.0Mpa，材质：黄铜，加长把手，工作温度：-20 至 110度，工作介质：水，空气
	DN25
	个
	18.15 

	238
	铜三通
	 全铜材质
	DN15
	个
	6.05 

	239
	铜三通
	 全铜材质
	DN20
	个
	15.73 

	240
	铜三通
	 全铜材质
	DN25
	个
	24.20 

	241
	铜弯头
	 全铜材质
	DN15
	个
	6.05 

	242
	铜弯头
	 全铜材质
	DN20
	个
	14.52 

	243
	铜弯头
	 全铜材质
	DN25
	个
	18.15 

	244
	铜直接（内丝）
	 全铜材质
	DN15
	个
	7.26 

	245
	铜直接（内丝）
	 全铜材质
	DN20
	个
	8.47 

	246
	铜直接（内丝）
	 全铜材质
	DN25
	个
	16.94 

	247
	小便延时阀
	主体材质 62 精铜，延时自闭阀芯，按键式，表面镀铬，外螺纹 G1/2B。带水量调节阀，可调节水量大小，杯式止回，防止介质倒流，安全卫生。
	dl6101
	个
	104.06 

	248
	扎带
	4*300 白色耐酸。耐腐蚀，不易老化，操作温度-30-80 度，产品材质：尼龙 66，承受拉力：80KG
	TKB-4*300mm
	包
	14.52 

	249
	蒸汽金属软管
	DN20  材质：304 不锈钢，接头：304 不锈钢快速接头，加长 304 套管，加密加粗 304 不锈钢编织管，温度：-20°至+200°，耐压 1.6MPA，内置聚四氟垫圈头，加长 304 套管，加密加粗 304 不锈钢编织
	100cm
	厘米
	50.82 

	250
	蒸汽金属软管
	DN25 材质：304 不锈钢，接头：304 不锈钢快速接管，温度：-20°至+200°，耐压 1.6MPA，内置聚四氟垫圈
	100cm
	厘米
	87.12 

	251
	蒸汽金属软管
	DN32 材质：304 不锈钢，接头：304 不锈钢快速接头，加长 304 套管，加密加粗 304 不锈钢编织管，温度：-20°至+200°，耐压 1.6MPA，内置聚四氟垫圈
	100cm
	厘米
	101.64 

	252
	座便开关
	标准件，按钮型
	S11
	个
	8.47 

	253
	座便芯子
	下进水马桶均可用可调节20-29CM
	S212
	套
	27.83 

	254
	脚踏阀弯头
	DN20 加厚全铜材质，6分弯头 总长7厘米
	DN20
	个
	29.04 

	255
	小便感应器（套）
	颜色：镀铬色，材质：不锈钢，ABS。等级 AA 优等品。冲水方式：来去二段式冲水，感应类型：直流，产品尺寸：≥L72*W57*H168MM
	HC4010W
	套
	447.70 

	256
	配电箱
	金属明装300㎜×200㎜， 材质：热镀锌板，厚度2.0mm。表面喷塑处理
	M-300mm×200mm
	个
	78.65 

	257
	配电箱
	塑壳明装2回路 材质：热镀锌板，厚度2.0mm。表面喷塑处理
	S-2
	个
	9.68 

	258
	方电池
	9V
	9V
	个
	4.24 

	259
	门铃电池
	23A 碱性电池12V
	23A,12V
	个
	1.69 

	260
	电焊条
	3.2MM*300MM
	A-31
(3.2MM*300MM)
	公斤
	8.11 

	261
	电工绝缘胶带
	延伸率 500%，抗拉性能 250PSI，高压保护能力：高达 10 千伏，户外紫外线性能：优良，特性：自溶为一体
	ZRC-11(小)
	卷
	1.82 

	
	加长水龙头
	全铜陶瓷阀芯，表面镀铬、DN15
	16mm*140mm
	个
	33.88 

	263
	脚踏式龙头
	材质：黄铜，颜色：镀铬，配件：冲水阀本体，进水管，出水弯管，防虹吸装置，装饰盖，出水量 6L-9L，使用水压范围：0.1MPA-0.9MPA
	KSB-602D
	个
	169.40 

	264
	止回阀
	公称压力：1.6MPA，工作介质：水，液体，DN50饱和蒸汽，工作温度：-20°≤T≤150°开启压力：0.04MPA
	CSKL50P
	个
	67.76 

	265
	浮球截止阀
	DN100，耐压1.6MPA材质：，工作温度0°-+100°适合介质：水，油品等
	100X-16Q
	个
	356.95 

	266
	浮球截止阀
	DN80耐压1.6MPA材质，工作温度0°-+100°适合介质：水，油品等
	80X-16Q
	个
	302.50 

	267
	浮球截止阀
	DN50耐压1.6MPA材质：工作温度0°-+100°适合介质：水，油品等
	50X-16Q
	个
	242.00 

	268
	铁排风扇
	尺寸：400㎜×400㎜ 材质：铁 电机材质：密封电机，内框圆：360MM*360MM  电压220v  功率100W
	APK-400
	台
	211.75 

	269
	百叶式排风扇
	390㎜×390㎜ 电压220  功率30W 1055r/min  噪音43DB 功率因数0.94
	GDS-390
	台
	170.00 

	270
	百叶式排风扇
	300㎜×300㎜ 电压220  功率30W 1055r/min  噪音43DB 功率因数0.94
	GDS-300
	台
	152.46 

	271
	生料带
	20M 聚四氟乙烯材质
	KC20
	卷
	2.42 

	272
	高压管
	304不锈钢丝编织防爆高压软管， 耐压4.0MPA，内管材质三元乙丙，螺母材质黄铜镀铬，国标通用4分接口
	NB-80cm
	根
	30.25 

	273
	淋浴软管
	1.5米 6层加厚管体，大口径大水量，耐压1.0MPA以上配防爆精铜接头，4分黄铜接口加厚PVC内芯、耐高温
	SL-15cm
	根
	30.25 

	274
	淋浴喷头
	手持式，电镀亮面、防腐ABS环保树脂、硅胶喷嘴、3档出水、4分接口
	手持式
	个
	24.20 

	275
	三角皮带
	B2571
	B2571
	根
	18.15 

	276
	万向轮
	材质：高强度聚氨酯直径：200MM轮宽≥50MM承重≥480KG轴承：双滚珠轴承，轴承型号 6204安装高度≥196MM
	LSRV-2000
	个
	84.70 

	277
	蹲便器
	标准件 550*425*260 陶瓷  带存水弯前排水
	550*425*260
	个
	116.16 

	278
	坐便器
	主体材质：高温陶瓷;冲水方式：喷射式虹吸式，3 重瞬冲技术；排污口后移设计；缓降 PP 盖板高硬度 PP 材质;双档按键水；长≥695MM，宽≥390MM，高≥705MM。
	HC0601DT
	套
	580.80 

	279
	小便器
	标准件 材质：陶瓷 型号：挂墙式 上进墙排  长650MM*宽385MM以上
	650MM*宽385MM
	套
	338.80 

	280
	水箱
	，冲水量 8-10L ，材质：Pc，聚丙烯水箱，无毒无味，光滑耐脏
	375mm*120mm*400mm
	套
	145.20 

	281
	橡胶垫
	1米*6米*5MM
	XF
	张
	254.10 

	282
	千叶片
	100*3.5*16
	XF-1002
	张
	1.45 

	283
	铁丝
	3.5mm
	10号
	kg
	7.50 

	284
	铁丝
	2.8mm
	12号
	kg
	7.74 

	285
	铁丝
	2.2mm
	14号
	kg
	7.99 

	286
	铁丝
	1.6mm
	16号
	kg
	8.11 

	287
	铁丝
	1.2mm
	18号
	kg
	8.47 

	288
	嵌入式压力表
	0-1.0MPA Y50、3C认证
	Y50-1K
	个
	8.47 

	289
	膜盒压力表
	0-6KPA Y100、3C认证
	Y100-6K
	个
	91.96 

	290
	膜盒压力表
	0-25KPA Y100、3C认证
	Y100-25K
	个
	139.15 

	291
	压力表
	0-0.6MPA Y100、3C认证
	Y100-0.6M
	个
	42.35 

	292
	压力表
	0-1.0MPAY100、3C认证
	Y100-1M
	个
	42.35 

	293
	压力表
	0-1.6MPA Y100、3C认证
	Y100-1.6M
	个
	42.35 

	294
	压力表
	0-2.5MPA Y100、3C认证
	Y100-2.5M
	个
	42.35 

	295
	压力表
	0-2.5MPA Y150、3C认证
	Y150-2.5M
	个
	54.45 

	296
	压力表
	0-1.6MPA Y150、3C认证
	Y150-1.6M
	个
	54.45 

	297
	压力表
	0-2.5MPA Y250、3C认证
	Y250-2.5M
	个
	70.18 

	298
	压力表表弯
	DN15、全铜材质
	SW-15
	个
	6.05 

	299
	电接点压力表
	0-1.0MPA Y100、、3C认证
	SY100-1.6M
	个
	45.98 

	300
	代勾膨胀螺栓
	M10 铁质
	M10
	个
	1.82 

	301
	代勾膨胀螺栓
	M8 铁质
	M8
	个
	1.21 

	302
	304 不锈钢螺栓
	304 不锈钢材质，直径≥8MM，长≥70MM 含两个 304 国标平弹，2 个 304 国标弹垫，两个 304螺帽。
	S8
	个
	0.97 

	303
	304 不锈钢螺栓
	304 不锈钢材质，直径≥10MM，长≥70MM 含两个 304 不锈钢国标平弹，两个 304 不锈钢国标弹垫，两个 304 不锈钢国标螺帽
	S10
	个
	1.21 

	304
	304 不锈钢螺栓
	304 不锈钢材质，直径≥14MM，长≥70MM，含两个 304 不锈钢国标平弹，两个 304 不锈钢国标弹垫，两个 304 不锈钢国标螺帽
	S14
	个
	1.82 

	305
	加长螺丝
	50mm*3.8mm   20根装黑色
	T-50mm*3.8mm
	包
	1.82 

	306
	防水盒
	防水：IP66  86通用型
	F11K
	个
	18.15 

	307
	平板灯框
	暗装T型框 带螺丝300*1200
	AT-300*1200
	个
	43.56 

	308
	平板灯框
	暗装T型框 带螺丝600*1200
	AT*600*1200
	个
	62.92 

	309
	平板灯框
	暗装T型框 带螺丝600*600
	AT-600*600
	个
	33.88 

	310
	平板灯框
	暗装T型框 带螺丝300*600
	AT-600*300
	个
	30.25 

	311
	法兰式橡胶软接头
	国标DN50  压力1.6MPA
	JR-50
	个
	72.60 

	312
	换气扇
	管道式；尺寸大于310MM，纯铜电机、规格180MM、电压220V
	DPA-300
	台
	133.10 

	313
	液位控制器(3米)
	硅胶款耐污水使用； 铜线线径：1.0MM；  功率范围1100W； 防护等级：IP65
	MC15-2
	个
	45.98 

	314
	浮球阀
	4分DN15加厚铜浮球阀
	EFVS-15(4分)
	个
	30.25 

	315
	强磁磁圈
	两个装；强力磁环，卡珠式不挑批头
	KS-116(2)
	个
	7.26 

	316
	钨钢钻头
	钨钢材料 6MM10支装
	WG-6(10)
	个
	38.72 

	317
	钨钢钻头
	钨钢材料 10MM    10支装
	WG-10(10)
	个
	54.45 

	318
	小便器电磁阀
	带电池盒交直流款；铜阀带水量调节；电池盒和220V双用
	MLG-S166(DC6V)
	个
	107.69 

	319
	高压气管
	PU气管8*5 100米 ；抗拉强度：550KG  ；撕裂强度10KG
	PU-8*5(100)
	圈
	199.65 

	320
	高压气管
	PU气管6*4 200米 ；抗拉强度：550KG  ；撕裂强度10KG
	PU-6*4(200)
	圈
	220.22 

	321
	水龙头
	全铜陶瓷阀芯，晶钻电镀、DN15
	DOFINYKLM11658S
	个
	27.83 

	322
	移动电缆线盘
	30米*2.5mm线 ；退卷负载3800W ；带过热保护 ；带16A插头
	GN-804D30米
	套
	629.20 

	323
	万向单高弯龙头
	高300高弯单孔 材质：优质铜材，镀铬处理，净铅处理，陶瓷阀芯含柔和起泡器，360度上下调节
	HMF2500-42W
	个
	58.08 

	324
	暗杆闸阀
	暗杆软密封闸阀，球墨铸铁，自来水阀门开关DN100,PN16，国标重体，温度介质：小于等于80摄氏度。
	A-100/16
	个
	338.80 

	325
	暗杆闸阀
	暗杆软密封闸阀，球墨铸铁，自来水阀门开关DN80,PN16，国标重体，温度介质：小于等于80摄氏度。
	A-80/16
	个
	290.40 

	326
	暗杆闸阀
	暗杆软密封闸阀，球墨铸铁，自来水阀门开关DN50,PN16，国标重体，温度介质：小于等于80摄氏度。
	A-50/16
	个
	242.00 

	327
	胶柄带磁一字螺丝刀
	3*75大直径手柄，加强型刀杆，可抗击的高压为1000 伏特的交流电及 1500 伏特的直流电
	弹性炳3*75
	把
	9.92 

	328
	胶柄带磁一字螺丝刀
	3*100大直径手柄，加强型刀杆，可抗击的高压为1000 伏特的交流电及 1500 伏特的直流电
	弹性炳3*100
	把
	11.13 

	329
	胶柄带磁一字螺丝刀
	3*150大直径手柄，加强型刀杆，可抗击的高压为1000 伏特的交流电及 1500 伏特的直流电
	弹性炳3*150
	把
	12.10 

	330
	胶柄带磁十字螺丝刀
	5*75大直径手柄，加强型刀杆，可抗击的高压为1000 伏特的交流电及 1500 伏特的直流电
	耐油炳5*75
	把
	15.73 

	331
	胶柄带磁十字螺丝刀
	5*100大直径手柄，加强型刀杆，可抗击的高压为1000 伏特的交流电及 1500 伏特的直流电
	耐油炳5*100
	把
	16.94 

	332
	胶柄带磁十字螺丝刀
	5*150大直径手柄，加强型刀杆，可抗击的高压为1000 伏特的交流电及 1500 伏特的直流电
	耐油炳5*150
	把
	18.15 

	333
	电工剥线钳
	总长度215MM。刃口长110mm；材质：55#钢材质，刀口硬度 62；包胶磨砂手柄。带测电功能；国标剥线孔径
	DWGR4199
	把
	81.07 

	334
	注油斜嘴钳
	6寸带；注油孔；55#结构碳素钢，硬度HRC62+2，总长162mm,钳柄外宽55mm,刃口厚度11mm，磨砂TPE手柄
	R3535
	把
	33.88 

	335
	尖嘴钳
	6寸带；注油孔；55#结构碳素钢，最大开口88mm，总长170mm,钳柄外宽53mm,钳头厚度11mm，磨砂TPE手柄
	R3533
	把
	33.88 

	336
	呆扳手
	材质：CR-V 钢。镀铬镍表面。开口6-19组套
	CL-5302(6-19)
	套
	211.75 

	337
	呆扳手
	材质：CR-V 钢。镀铬镍表面。开口22-24
	CL-5303(22-24)
	把
	38.72 

	338
	呆扳手
	材质：CR-V 钢。镀铬镍表面。开口24-27
	CL-5304(24-27)
	把
	44.17 

	339
	呆扳手
	材质：CR-V 钢。镀铬镍表面。开口27-30
	CL-5305(27-30)
	把
	50.82 

	340
	棘轮套筒扳手（37件套）
	全金属套筒扳手（大飞72齿）；马氏体钢锻造；整体热处理；弯柄设计；正反转转换；套筒高硬度合金钢、抛光电镀；PE工具箱金属卡扣
	大飞72齿
	套
	324.28 

	341
	尖尾万能扳手
	大号长度38CM；宽大开口30-60mm；弹簧自复位、单手易用；TPE包胶手柄；材质：高碳钢一体锻造。
	38cm
	把
	30.25 

	342
	内六角
	材质：S2 高级合金钢制造，硬度达 HRC60，细砂丁镍表面处理。长度 148MM，高度 33MM 公制九件套
	CL-4105
	套
	52.03 

	343
	吸锡枪
	8PK366NA
	CL-8PK366NA
	个
	24.20 

	344
	无刷冲击钻
	最大夹持能力13MM；金属自锁夹头；最大扭矩60N.M，扭力设定22+2；LED照明，正反转调节，20V 4.0Ah锂电池
	WJZ05-13E
	箱
	768.35 

	345
	暗盒修复器
	尼龙一体注塑；自由拉伸；10只装
	10只装
	包
	14.52 

	346
	电笔
	长度145MM 测量范围≤500V防摔耐用
	62501
	支
	42.35 

	347
	电动最大硬扭5N-m刀
	7档扭矩调节；最大硬扭5N-m；最小扭力0.15N-m；LED无影灯；20V锂电
	WX242
	盒
	786.50 

	348
	电焊钳
	500A 全长 292mm，重量 0.76 公斤，菱形钳口钢制弹簧，400 克铜一体锻造，玻璃纤维柄
	CL-D3341
	把
	48.40 

	349
	电钻
	最大钻孔直径：钢材 10mm，木材 35mm，砖墙8mm。最大螺钉直径：10mm。最大夹头直径：13mm。最大扭矩 54/21 牛顿米。空载速率：齿轮 1：0-450 转/分钟，齿轮 2：0-1700 转/分钟净重 1.64 公斤钻头含配件：钻头类 9 根，批头类 12 根，套筒类 7 根，紧固件 60 颗
	CL-K803D
	台
	580.80 

	350
	电钻夹头
	0.8-10MM
	CL-J233
	个
	14.52 

	351
	管钳
	钳牙材质 CR-MO 钢锻造，滚花大螺母，铸铁手柄。长度 350MM，开口：48MM，头宽度 81MM，尾宽度 24MM
	CL-4302
	把
	88.33 

	352
	焊枪
	功率 100W，重量 185G，外观尺寸 275mm，带指示灯，200°C-500 上升到可调
	CL-715F
	支
	67.76 

	353
	管活两用扳手
	15寸；长度 375MM 开口尺寸≤45，高碳钢锻造hrc≥60+；包胶手柄
	15寸
	把
	78.65 

	354
	管活两用大开口扳手
	规格：8寸；总长度：200MM；开口尺寸：45mm；管/活两用；铬钒钢一体锻造
	8寸
	把
	24.20 

	355
	玻璃胶枪
	NKG-330，额定压力 150KG，简体材质：钢制，手柄材质：尼龙+玻纤，最大推进行程 12mm，最小推进行程 2.3mm
	NKG-330
	把
	21.78 

	356
	角磨机
	220V~ 50Hz 带手柄  750W 全铜电机 切片直径100MM
	CL-F616
	台
	211.75 

	357
	管钳
	两倍速管钳，钳牙材质 CR-MO 钢锻造，滚花大螺母，铸铁手柄。长度 179mm，开口：51MM，管钳宽度 64MM，重量0.38kg，偏置式8寸
	8寸
	把
	105.27 

	358
	石材切割机
	GDC140
	CL-C140
	台
	358.16 

	359
	手提电刨
	功率：500W，重量 2.7KG 能力：刨刀宽度 82MM，刨削深度 1.0MM，回转数 16000，电源线 2.0M，
	CL-N659
	台
	471.90 

	360
	一体羊角锤
	型号0.5KG；材质：45号碳钢，长度33CM、总重0.9KG；双色包胶手柄
	0.5KG
	个
	31.46 

	361
	PPR管剪
	割管能力 3-42mm 优质锰钢电镀处理，硬度高达 hrc52，长度 230mm
	CL-4301P
	把
	18.15 

	362
	双电无刷减震电锤
	输出功率：1000 瓦，最大转速1150r/min；冲击能量3.5J；双重减震设计；高频锤击4400/min；最佳钻孔范围 10-14mm重量；20V6.0Ah双锂电
	DCZC02-28H2K
	箱
	1524.60 

	363
	钢卷尺
	软橡胶塑料尺壳，侧面锁钮设计，挺直度达到5 米，三铆钉尺钩结构，带缓冲装置，加强弹簧，尺带表明尼龙涂层。长度 5M，尺带宽度 19M
	CL-011A
	把
	19.36 

	364
	卷尺
	壳材质：高强度 ABS 工程塑料；尺带材质：优质钢材，表面喷涂亚光漆；强力弹簧使尺带伸展自如，卷尺尺钩有自动归零设置；3M
	CL-013A
	个
	15.73 

	365
	PPR 热熔器
	额定电压 220V，频率：50HZ，额定功率 1600W，热熔范围 75-11
	CL-R422
	套
	223.85 

	366
	电工工具腰包
	中兜拉链6插款；2个工具袋，6个工具插袋；防刮防水；1680D 加厚牛津布，高韧度扣具；包长600MM，中兜200MM
	拉链中兜6插袋
	个
	33.88 

	367
	红外线测温仪
	F62MAX+双激光，发射率可调测温范围：-30 度-650 度距离比：12:1尺寸：≥175*85*75MM重量：≥255G
	CL-Y9825
	个
	104.06 

	368
	电镐转子
	65型尖头
	X-65尖头
	只
	62.92 

	369
	电镐转子
	65型平头
	X-65平头
	个
	75.02 

	370
	割灌机刀片
	专用件
	SP-6303
	张
	53.24 

	371
	锯片
	7"*60T
	7"*60T
	张
	36.30 

	372
	锯片
	9"*40T
	9"*40T
	张
	12.10 

	373
	锯片
	180*2.2*60T*25.4
	180*2.2*60T*25.4
	张
	133.10 

	374
	脚踏阀弯头
	DN25  全铜加厚弯头
	DN25
	个
	42.35 

	375
	切割片
	350*3.2*25.4
	350*3.2*25.4
	张
	21.78 

	376
	直钉枪
	外观尺寸≥240MM*180MM，重量：1.25KG，可装钉数：100 根，使用气压 3.5-6KG/CM/2
	FF02
	把
	12.10 

	377
	皮卷尺
	50M
	N8218(50M）
	把
	54.45 

	378
	油锯链条
	18 寸 36 刀 72 节，导板长度 52cm，带储油槽
	18寸325（72）节
	根
	87.12 

	379
	电焊机带焊线
	额定输入电压：220V/50Hz,空载电压：45V，负载持续率：25%，起弧方式：高频引弧，效率：80，绝缘等级：F，防护等级 IP21S，重量 6.5KG，外形尺寸：402*160*300mm，焊接厚度 0.5-5mm，带 40 米 25 平方焊线
	ZX7-225E
	台
	1573.00 

	380
	麻花钻头
	规格1-10 合金钢 高温淬火
	M43
	套
	45.98 

	381
	冲击钻头（圆柄）
	6*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	6*110
	根
	4.24 

	382
	冲击钻头（圆柄）
	6*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	6*150
	根
	4.24 

	383
	冲击钻头（圆柄）
	7*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	7*110
	根
	4.84 

	384
	冲击钻头（圆柄）
	8*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	8*110
	根
	5.08 

	385
	冲击钻头（圆柄）
	8*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形，可钻瓷砖
	8*150
	根
	5.45 

	386
	冲击钻头（圆柄）
	8*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	8*150
	根
	5.45 

	387
	冲击钻头（圆柄）
	10*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	10*110
	根
	5.81 

	388
	冲击钻头（圆柄）
	10*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形，可钻瓷砖
	10*150
	根
	5.81 

	389
	冲击钻头（圆柄）
	10*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	10*150
	根
	6.05 

	390
	冲击钻头（圆柄）
	12*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	12*150
	根
	6.29 

	391
	冲击钻头（圆柄）
	14*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	14*150
	根
	7.87 

	392
	冲击钻头（圆柄）
	16*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	16*150
	根
	9.08 

	393
	冲击钻头（圆柄）
	3*85材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	3*85
	根
	4.24 

	394
	冲击钻头（圆柄）
	4*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	4*110
	根
	4.24 

	395
	冲击钻头（圆柄）
	5*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	5*110
	根
	4.60 

	396
	冲击钻头（方柄）
	6*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	6*110
	根
	5.45 

	397
	冲击钻头（方柄）
	6*140材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	6*140
	根
	6.05 

	398
	冲击钻头（方柄）
	8*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	8*110
	根
	6.29 

	399
	冲击钻头（方柄）
	8*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	8*150
	根
	7.26 

	400
	冲击钻头（方柄）
	10*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	10*110
	根
	6.05 

	401
	冲击钻头（方柄）
	10*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	10*150
	根
	8.47 

	402
	冲击钻头（方柄）
	12*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	12*150
	根
	8.47 

	403
	冲击钻头（方柄）
	13*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	13*150
	根
	9.08 

	404
	冲击钻头（方柄）
	14*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	14*150
	根
	10.29 

	405
	冲击钻头（方柄）
	16*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形
	16*150
	根
	10.89 

	406
	双开数字钳形表
	交、直流电流测量；浪涌电流测量；温度测量；误测防烧
	S369
	只
	198.44 

	407
	智能防烧万用表
	全档位误测防烧；内置保险管；交直流测量；蜂鸣通断；电阻测量；LCD高清数显；手动/自动量程；带照明
	S470PRO
	个
	118.58 

	408
	麻花钻头
	1MM合金钢
	1MMHKW
	根
	1.57 

	409
	麻花钻头
	1.5MM合金钢
	1.5MMHKW
	根
	1.82 

	410
	麻花钻头
	2MM合金钢
	2MMHKW
	根
	2.42 

	411
	麻花钻头
	2.5MM合金钢
	2.5MMHKW
	根
	2.66 

	412
	麻花钻头
	3MM合金钢
	3MMHKW
	根
	3.15 

	413
	麻花钻头
	3.5MM合金钢
	3.5MMHKW
	根
	3.99 

	414
	麻花钻头
	4MM合金钢
	4MMHKW
	根
	4.84 

	415
	麻花钻头
	4.5MM合金钢
	4.5MMHKW
	根
	5.45 

	416
	麻花钻头
	5MM合金钢
	5MMHKW
	根
	5.69 

	417
	麻花钻头
	5.5MM合金钢
	5.5MMHKW
	根
	6.29 

	418
	麻花钻头
	6MM合金钢
	6MMHKW
	根
	6.66 

	419
	麻花钻头
	6.5MM合金钢
	6.5MMHKW
	根
	7.99 

	420
	麻花钻头
	7MM合金钢
	7MMHKW
	根
	8.47 

	421
	麻花钻头
	7.5MM合金钢
	7.5MMHKW
	根
	9.08 

	422
	麻花钻头
	8MM合金钢
	8MMHKW
	根
	9.08 

	423
	麻花钻头
	8.5MM合金钢
	8.5MMHKW
	根
	9.44 

	424
	麻花钻头
	9MM合金钢
	9MMHKW
	根
	11.50 

	425
	麻花钻头
	9.5MM合金钢
	9.5MMHKW
	根
	11.74 

	426
	麻花钻头
	10MM合金钢
	10MMHKW
	根
	13.55 

	427
	麻花钻头
	10.5MM合金钢
	10.5MMHKW
	根
	14.52 

	428
	麻花钻头
	11MM合金钢
	11MMHKW
	根
	15.25 

	429
	麻花钻头
	11.5MM合金钢
	11.5MMHKW
	根
	16.34 

	430
	麻花钻头
	12MM合金钢
	12MMHKW
	根
	17.55 

	431
	不锈钢钻头
	1mmHSS高速钢 高温淬火
	1mmHSS
	根
	0.97 

	432
	不锈钢钻头
	1.5mmHSS高速钢 高温淬火
	1.5mmHSS
	根
	1.09 

	433
	不锈钢钻头
	2mmHSS高速钢 高温淬火
	2mmHSS
	根
	1.21 

	434
	不锈钢钻头
	2.5mmHSS高速钢 高温淬火
	2.5mmHSS
	根
	1.45 

	435
	不锈钢钻头
	3mmHSS高速钢 高温淬火
	3mmHSS
	根
	1.82 

	436
	不锈钢钻头
	3.5mmHSS高速钢 高温淬火
	3.5mmHSS
	根
	2.54 

	437
	不锈钢钻头
	4mmHSS高速钢 高温淬火
	4mmHSS
	根
	3.63 

	438
	不锈钢钻头
	4.5mmHSS高速钢 高温淬火
	4.5mmHSS
	根
	3.63 

	439
	不锈钢钻头
	5mmHSS高速钢 高温淬火
	5mmHSS
	根
	4.24 

	440
	不锈钢钻头
	5.5mmHSS高速钢 高温淬火
	5.5mmHSS
	根
	4.24 

	441
	不锈钢钻头
	6mmHSS高速钢 高温淬火
	6mmHSS
	根
	6.29 

	442
	不锈钢钻头
	6.5mmHSS高速钢 高温淬火
	6.5mmHSS
	根
	7.50 

	443
	不锈钢钻头
	7mmHSS高速钢 高温淬火
	7mmHSS
	根
	9.08 

	444
	不锈钢钻头
	7.5mmHSS高速钢 高温淬火
	7.5mmHSS
	根
	10.29 

	445
	不锈钢钻头
	8mmHSS高速钢 高温淬火
	8mmHSS
	根
	12.10 

	446
	不锈钢钻头
	8.5mmHSS高速钢 高温淬火
	8.5mmHSS
	根
	13.31 

	447
	不锈钢钻头
	9mmHSS高速钢 高温淬火
	9mmHSS
	根
	15.73 

	448
	不锈钢钻头
	9.5mmHSS高速钢 高温淬火
	9.5mmHSS
	根
	18.15 

	449
	不锈钢钻头
	10mmHSS高速钢 高温淬火
	10mmHSS
	根
	21.78 

	450
	不锈钢双头钻头
	4mmHSS高速钢 高温淬火
	4mmHSS
	根
	8.47 

	451
	不锈钢双头钻头
	4.5mmHSS高速钢 高温淬火
	4.5mmHSS
	根
	9.68 

	452
	不锈钢双头钻头
	5mmHSS高速钢 高温淬火
	5mmHSS
	根
	13.31 

	453
	不锈钢双头钻头
	5.5mmHSS高速钢 高温淬火
	5.5mmHSS
	根
	14.52 

	454
	不锈钢双头钻头
	6mmHSS高速钢 高温淬火
	6mmHSS
	根
	16.94 

	455
	不锈钢双头钻头
	6.5mmHSS高速钢 高温淬火
	6.5mmHSS
	根
	16.94 

	456
	玻璃胶
	邵氏强度60D，拉伸强度8MPA，阻燃等级FV0
	F319(透明/瓷白）
	瓶
	21.78 

	457
	全铜双控感应龙头
	全铜材质；高弯龙头；蜂窝起泡；双红外感应控制出水，医用水龙头
	8178SG
	套
	992.20 

	458
	铰链式合页
	中号中弯。材质304不锈钢，长102MM，梢子11.4MM
	J303中弯
	副
	7.50 

	459
	不锈钢门插销
	304不锈钢表面拉丝，长148MM宽37MM
	K4407
	套
	17.55 

	460
	结构胶
	压缩强度大于65MPA，粘结强度大于35MPA
	530F
	支
	43.56 

	461
	自攻木螺丝
	3*30MM表面耐腐蚀处理冷镦工艺
	3*30MM
	个
	0.04 

	462
	自攻木螺丝
	3*40MM表面耐腐蚀处理冷镦工艺
	3*40MM
	个
	0.04 

	463
	防火门锁体
	满足国标GB50016.GB50222,GB50045.
	Z4381
	个
	70.18 

	464
	限位器
	材质304不锈钢，长40MM，宽15MM，厚5MM
	40MM*15MM，*5MM
	个
	8.47 

	465
	堵漏剂
	5KG/袋，密度1.6克/立方厘米，固含量大于60%
	S431
	5KG/袋
	39.93 

	466
	防火门把手
	材质304不锈钢，斜面双拉，长32CM，宽2CM，厚5MM
	NC582
	个
	24.20 

	467
	转舌锁芯
	不锈钢，静载荷300N最大扭矩11N.M
	ZS683
	个
	10.89 

	468
	密码链条锁
	长度70CM。把手不锈钢，纯铜锁芯，五位密码
	ML70S
	套
	72.60 

	469
	轴承式合页
	纯铜，精光砂，长110MM，宽20MM
	HYZ303
	副
	19.36 

	470
	白乳胶
	粘度大于500CP，固含量大于40%
	D36
	400ML/瓶
	24.20 

	471
	锯条
	长度20CM，宽1CM，120目的合金钢制成
	BJ120(1/2)
	张
	2.90 

	472
	抽屉锁
	长30MM宽20MM，锁舌长20MM合金镀铬纯铜锁芯
	C297
	个
	12.10 

	473
	卫生间把手锁
	GB15249，长5CM,宽2CM，轴距3CM，合金锁体，
	TW962
	把
	118.58 

	474
	反提锁
	GB15249，轴距8CM，合金锁体，精铜锁芯
	TK2808
	把
	163.35 

	475
	防火门锁芯
	直径17.5MM，孔距38MM，通体纯铜
	CH366
	个
	67.76 

	476
	防盗门锁
	锁体不锈钢，锁芯纯铜，耐剪强度大于6000MPA
	CH3107
	把
	320.65 

	477
	塑钢门合页
	长100MM，中心轴宽50MM，精钢表面镀ABS
	CH206
	副
	35.09 

	478
	门把手锁芯
	直径14MM孔距25MM通体纯铜
	CH301
	个
	30.25 

	479
	不锈钢扶手
	304不锈钢，厚4MM长400MM，直径40MM
	F2061
	根
	48.40 

	480
	挂锁
	宽35MM高45MM，厚2MM，锁体合金钢电泳，锁芯纯铜
	G20
	个
	9.68 

	481
	把手锁
	L120，B36合金锁体，精铜锁芯
	TK2605
	把
	217.80 

	482
	潜水泵
	全铜电机， 2.2KW 220v ，口径50mm（2寸） ，扬程20m ，流量15m³/h，配对接防锈螺栓
	50WQD15-20-2.2
	台
	677.60 

	483
	污水泵
	全铜电机， 2.2KW 380v ，口径50mm（2寸） ，扬程25m ，流量15m³/h，配对接防锈螺栓
	50WQD15-20-2.2
	台
	822.80 

	484
	污水泵
	全铜电机， 3KW 380v ，口径80mm（3寸） ，扬程12m ，流量45m³/h，配对接防锈螺栓
	80WQ45-12-3
	台
	943.80 

	485
	全自动感应皂液器
	容量1000ml，红外感应，滴液
	PL-151055
	台
	254.10 

	486
	LED路灯头
	 电压220V，防水等级IP65，光源类型LED，正白光，防雷150W
	LUXEON3030
	台
	290.40 

	487
	LED路灯头
	 电压220V，防水等级IP65，光源类型LED，正白光，防雷200W
	LUXEON3030
	台
	387.20 

	488
	LED投光灯
	 尺寸156*202*30mm，输入电压175-260V，光效100LM/W，防水等级IP66，重量530g，光源类型LED，正白光，防雷
	50W
	台
	90.75 

	489
	LED投光灯
	 尺寸231*322*38mm，输入电压175-260V，光效100LM/W，防水等级IP66，重量1350g，光源类型LED，正白光，防雷
	100W
	台
	266.20 

	490
	LED投光灯
	 尺寸322*231*38mm，输入电压175-260V，光效100LM/W，防水等级IP66，重量1350g，光源类型LED，正白光，防雷
	150W
	台
	375.10 

	491
	电容PE热熔管件
	钢丝网骨架管直接，加厚耐压16公斤
	DN90
	个
	70.18 

	492
	电容PE热熔管件
	钢丝网骨架管弯头，加厚耐压16公斤
	DN90
	个
	70.18 

	493
	电容PE热熔管件
	钢丝网骨架管三通，加厚耐压16公斤
	DN90
	个
	102.85 

	494
	电容PE热熔管件
	钢丝网骨架管变径直接，加厚耐压16公斤
	DN110变90
	个
	116.16 

	495
	电容PE热熔管件
	钢丝网骨架管法兰，加厚耐压16公斤
	DN90
	个
	78.65 

	496
	电容PE热熔管件
	钢丝网骨架管直接，加厚耐压16公斤
	DN110
	个
	102.85 

	497
	电容PE热熔管件
	钢丝网骨架管弯头，加厚耐压16公斤
	DN110
	个
	117.37 

	498
	电容PE热熔管件
	钢丝网骨架管三通，加厚耐压16公斤
	DN90
	个
	133.10 

	499
	电容PE热熔管件
	钢丝网骨架管变径直接，加厚耐压16公斤
	DN200变90
	个
	146.41 

	500
	电容PE热熔管件
	钢丝网骨架管法兰，加厚耐压16公斤
	DN90
	个
	81.07 

	501
	电容PE热熔管件
	钢丝网骨架管直接，加厚耐压16公斤
	DN200
	个
	188.76 

	502
	电容PE热熔管件
	钢丝网骨架管弯头，加厚耐压16公斤
	DN200
	个
	312.18 

	503
	电容PE热熔管件
	钢丝网骨架管三通，加厚耐压16公斤
	DN200
	个
	365.42 

	504
	电容PE热熔管件
	钢丝网骨架管法兰，加厚耐压16公斤
	DN200
	个
	177.87 

	505
	PE管件
	承插直接，加厚耐压16公斤
	DN90
	个
	14.52 

	506
	PE管件
	直接，加厚耐压16公斤
	DN90
	个
	14.52 

	507
	PE管件
	弯头，加厚耐压16公斤
	DN90
	个
	14.52 

	508
	PE管件
	承插直接，加厚耐压16公斤
	DN110
	个
	19.36 

	509
	PE管件
	直接，加厚耐压16公斤
	DN110
	个
	19.36 

	510
	PE管件
	弯头，加厚耐压16公斤
	DN110
	个
	19.36 

	511
	PE管件
	承插直接，加厚耐压16公斤
	DN200
	个
	41.14 

	512
	PE管件
	直接，加厚耐压16公斤
	DN200
	个
	41.14 

	513
	PE管件
	弯头，加厚耐压16公斤
	DN200
	个
	41.14 

	514
	PE管
	加厚耐压16公斤
	DN90
	米
	14.52 

	515
	PE管
	加厚耐压16公斤
	DN110
	米
	20.57 

	516
	PE管
	加厚耐压16公斤
	DN200
	米
	26.62 

	517
	水表
	不锈钢接母，附带管接头，连接螺母及密封圈DN15螺纹安装
	LXS-15
	个
	78.65 

	518
	电表
	直接式220V 0.2-0.5 -40A/最大电流40A-最大功率8.8KW（新款），50HZ
	DDS666
	个
	78.65 

	519
	电表
	直接式380V 0.4 -1（100）A/最大电流100A，三相四线电子式，50HZ，最大功率38KW
	DTS634
	个
	296.45 

	520
	整流器
	LED灯整流器，输入AC160-265V，50/60HZ；输出DC120-160V ，330mA±5%，40-60W面板灯，带公头接头
	40-60W,330mA
	个
	30.25 

	521
	整流器
	LED灯整流器，输入AC160-265V，50/60HZ；输出DC120-160V ，260mA±5%，40-60W面板灯，带公头接头
	40-60W,260mA
	个
	29.04 

	522
	伸缩节
	优质天然橡胶，加厚，1.6Mpa，公称压力PN16，安装长度135mm，中心距160mm，法兰孔距8孔，法兰孔径18mm，DN80
	DN80
	个
	81.07 

	523
	伸缩节
	优质天然橡胶，加厚，1.6Mpa，公称压力PN16，安装长度135mm，中心距160mm，法兰孔距8孔，法兰孔径18mm，孔距8孔，法兰孔径18mm，DN100
	DN100
	个
	112.53 

	524
	铸铁哈夫节
	直管式PE，90*500mm镀锌钢管 带嵌件的塑料管件，防腐耐压
	DN90
	个
	204.49 

	525
	铸铁哈夫节
	直管式PE，110*500mm镀锌钢管 带嵌件的塑料管件，防腐耐压
	DN110
	个
	232.32 

	526
	PE管
	加厚耐压16公斤PE管DN50，6米
	DN50
	根
	62.92 

	527
	PE管
	加厚耐压16公斤PE管DN40，6米
	DN40
	根
	35.70 

	528
	PE管
	加厚耐压16公斤PE管DN32，6米
	DN32
	根
	22.87 

	529
	PE管
	加厚耐压16公斤PE管DN25，6米
	DN25
	根
	14.76 

	530
	温控器
	数显式温控器，面板尺寸48mm*48mm，开孔尺寸45mm*45mm，电源电压220V，阻燃外壳，大容量触头，
	E5CR
	个
	54.45 

	531
	塑壳断路器
	4P*50A双向阻燃材料、3C认证，带漏电保护装置
	4P*50A
	个
	106.48 

	532
	防水变压器
	输入：交流200-240V，4.0A，50/60HZ，输出：直流12V 26.7A
	ERP-350-12
	个
	124.63 

	533
	灯驱动
	输入：交流85-265V，50/60HZ，输出：直流150-190V 280mA±5%，一边是公头
	ZH50-60W
	个
	14.28 

	534
	灯驱动
	输入：交流180-265V，50/60HZ，输出：直流90-162V 36W
	MODELYD-2024
	个
	32.67 

	535
	地灯
	160V-220V 3W，开关式
	86型
	个
	35.09 

	536
	防水配电箱
	防水等级：IP65，透明盖PC壳体ABS，152*110*93mm，
	HT5
	个
	19.36 

	537
	投光灯
	功率50W，电压220V，防水等级IP65，光源类型LED，正白光，防雷
	LUXEON3030
	台
	94.38 

	538
	水箱盖子
	350*90mm,白色，带双按钮款
	350mm*90mm
	个
	45.98 

	539
	马桶按钮
	老式U型V型马桶圈坐便器盖子，双层加厚，PP材质不发黄，升级阻尼芯，马桶通用型，
	58mm*65mm*95mm
	个
	31.46 

	540
	红外测温枪
	手持式，-30℃-400℃，重量220g，156*80*50mm，发射率0.1-1.0连续可调，
	MT4 MAX+
	个
	168.19 

	541
	柔性线圈电流钳形表
	交流电流0.00A-9999A；电流分辨：0.01A；线圈内径200mm；精度+—2%rdg；LCD显示带背光；数据保持/存储
	S389
	台
	348.48 

	542
	抗干扰寻线仪
	3KM寻线距离、灵敏度可调、照明功能、短路/断路检测、自动关机
	S698Pro
	台
	179.08 

	543
	螺栓松动剂
	锈迹松脱；清洁润滑；防锈排湿
	FX2580
	瓶
	24.20 

	544
	螺纹紧固剂
	厌氧胶，耐高温抗振动防松密封，K-263，除固20min/24h，粘度300-600mpas，工作温度-55~150℃，红色
	K-263
	瓶
	25.30 

	545
	三层折叠工具箱
	21寸大容量；抗摔抗砸；不锈钢连杆/锁扣；收纳分层；独立零件盒；
	S2
	个
	91.96 

	546
	硅胶垫
	耐高温硅胶板，白色半透明，耐温-60℃-250℃，抗撕拉，抗老化，耐磨损，500*500*10mm，
	500*500*10mm
	张
	78.65 

	547
	硅胶垫
	耐高温硅胶板，白色半透明，耐温-60℃-250℃，抗撕拉，抗老化，耐磨损，500*500*4mm，
	500*500*4mm
	张
	30.25 

	548
	阀门
	精铜闸阀，阀体重量565g，阀体长度53mm，耐温120℃，材质HPB59-1，口径DN32
	DN32
	个
	48.40 

	549
	阀门
	精铜闸阀，阀体重量380g，阀体长度45mm，耐温120℃，材质HPB59-1，口径DN25
	DN25
	个
	30.25 

	550
	铆钉枪
	全长420mm，适合铆钉规格3.2-4.0-4.8mm
	DL2320
	把
	45.98 

	551
	铆钉
	铝制抽芯铆钉，M3.2*17，标准国标，钉体：铝，钉芯：碳钢,每袋500只
	M3.2*17
	袋(500只）
	25.41 

	552
	铆钉
	铝制抽芯铆钉，M4.0*20，标准国标，钉体：铝，钉芯：碳钢
	M4.0*20
	袋(300只）
	22.99 

	553
	铆钉
	铝制抽芯铆钉，M4.8*20，标准国标，钉体：铝，钉芯：碳钢
	M4.8*20
	袋(100只）
	20.57 

	554
	空白面板
	86型象牙白，聚氯乙烯材质、耐腐蚀，阻燃。
	86型
	个
	8.00 


注：1、供应商在此采购清单单价限价的基础上报统一折扣率。

2、采购清单如涉及品牌要求的仅作为参考，供应商可提供参考品牌或者质量性能同等或优于的产品。
二、配送服务要求（实质性要求）

1、配送的货物必须是按厂家标准配置的整套全新货物，具备正规合法的经销渠道， 不得使用套牌，贴牌等产品，符合国家各项有关质量标准及采购质量标准的合格产品。相关部件正确，安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠。（提供承诺函，格式自拟）

2、质保期内由于产品质量原因造成的任何损伤和损坏，成交供应商负责包换、包退，费用包含在成交价内，采购人不再另行支付费用。（提供承诺函，格式自拟）

3、成交供应商负责对货物送达、交付全过程的装卸、运输、仓储等一切事宜，费用包含在成交价内，采购人不再另行支付费用。（提供承诺函，格式自拟）

4、供应商须提供配送服务方案：①人员配置、②车辆配置、③配送实施计划、④供应商出具营业场地或中转库房。

5、供应商须提供质量保证方案：①质量保证目标； ②质量保证体系；③质量保证措施；④质量管理制度。

6、供应商须提供售后服务方案：①售后服务保障体系；②售后服务计划；③售后服务管理制度；④退换货机制。
三、商务要求（实质性要求）

1、服务期限/交货时间

（1）服务期限：预算金额用完为止（以合同签订日开始）

（2）交货时间：按采购人要求供货, 送货以采购人电话通知为准。

2、交货地点：眉山市人民医院内指定位置。
3、付款方式：  成交供应商接到季度计划及时按要求供货并出具票务凭证（票货同行），采购人在接收到票据后30个工作日内支付季度货物款。

4、供应商投标总价包含货物成本、人工、运输、售后服务、税费等一切费用。
5、质保及售后服务要求：

（1）质保期：按供应商响应文件执行。

（2）售后服务要求：

1）供应商应接到送货通知后三日内按要求将货物送达采购人指定地点

2）提供固定售后服务电话，2 小时内响应；48 小时未解决问题， 提供备用货物以保证采购人正常使用。

3）应急配送：供应商接到采购人应急配送要求后， 应在 30 分钟内送至采购人指定地点。

4）退换货：成交供应商在送货验收时，采购人因质量问题反应，货物应换货或退货，成交供应商需立即响应，且完成所有退货、换货时方可继续验收。

5）质保期货物退换货：当货物在质保期非人为因素出现质量问题时，成交供应商应立即响应，对该货物进行退货或换货。且采购人有权从下季度扣除该货物费用
6、履约验收程序

（1）供应商按照合同约定完成货物采购，须及时提出验收申请。

（2）供应商做好履约验收准备（货物和资料）

（3）验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。

7、履约验收内容

根据采购合同清单明确履约验收的时间、方式、程序等内容，医院验收部门可以根据需要设置出厂检验、到货检验、提供强制认证证书、配套服务检验等多重验收环节。

8、履约验收标准

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）要求进行验收。

9、合同有关条款

（1）若采购人在验收过程中，发现所提供的产品与中标产品不符，将以书面形式通知成交供应商，成交供应商应在接到通知后12小时内到达现场进行核实，并在24小时内完成整改，将符合要求的产品交付给采购人。成交供应商应承担因此产生的所有费用，包括但不限于检测费、运输费、人工费等。若成交供应商未能在规定时间内完成整改或整改后仍不符合质量要求，采购人有权要求成交供应商支付违约金，违约金金额为该批次货物价值的10%，且成交供应商应继续履行整改义务，直至产品符合质量要求。

（2）若采购人在合同履行期间连续三次发现所提供的产品与中标产品不符（以采购人发出的问题通知为准），采购人有权单方面解除合同，并要求成交供应商支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。

（3）成交供应商应承担因质量问题给采购人造成的一切损失，包括但不限于直接损失、间接损失、检测费、鉴定费、诉讼费、律师费等。采购人有权从应支付的合同款项中扣除相应金额作为赔偿，不足部分成交供应商应继续补足。因质量问题导致采购人或第三方遭受人身损害、财产损失或其他不良后果的，成交供应商应承担全部法律责任和经济赔偿责任，包括但不限于医疗费、赔偿金、罚款等。采购人有权要求成交供应商先行垫付相关费用，并保留向成交供应商追偿的权利。

10、其他未尽事宜，由采购人和成交供应商在合同中约定。

[image: image1.png]

