## Sheet1
眉山市人民医院2025年第Ⅴ次医用耗材采购目录
序号 | 需求科室 | 耗材名称 | 国家统一医保编码分类 | 医保末级类别名称 | 医保通用名 | 产品具体名称（仅作参考） | 医疗器械分类 | 产品描述 | 预期用途 | 特殊要求 | 备注
1 | 检验科 | 200ul枪头 | / | / | / | / | 270101 | 一次性的消耗品，用于任何分子生物学和基因学研究的应用，其在移液器和样品之间有效的形成保护结构，保证吸样和分样的安全性 | 1、精确转移液体2、防止交叉污染3、保护移液器、 | 适配圣湘全自动核酸提取仪“Natch CS2”机型，
2 | 检验科 | 1000ul枪头 | / | / | / | / | 270101 | 一次性的消耗品，用于任何分子生物学和基因学研究的应用，其在移液器和样品之间有效的形成保护结构，保证吸样和分样的安全性 | 1、精确转移液体2、防止交叉污染3、保护移液器、 | 适配圣湘全自动核酸提取仪“Natch CS2”机型。
3 | 全院各科室 | 医用胶带 | C140202 | 02-其他常规医疗用品 | 000-- | 医用胶带 | 141102 | 通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。
4 | 外科各科室 | 透明敷料 | C170107 | 07-隔离敷料 | 216-敷料 | 透明敷料 | 141001 | 通常由涂胶基材、吸收性敷垫和可剥离的保护层组成。其中吸收性敷垫一般采用棉纤维、无纺布等可吸收渗出液的材料制成。吸收性敷垫可单独使用，用绷带或胶带等进行固定。所含成分不可被人体吸收。无菌提供，一次性使用。 | 用于非慢性创面（如浅表性创面、手术后缝合创面、机械创伤、小创口、擦伤、切割伤创面、穿刺器械的穿刺部位、I度或浅II度的烧烫伤创面、婴儿肚脐口创口、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境。也可用于对穿刺器械（如导管）的穿刺部位的护理并固定穿刺器械。
5 | 心血管内科 | 一次性使用高压造影注射器及附件(延长管) | [5 empty] | 一次性使用高压造影注射器及附件是由高压造影注射器、活塞、吸药器(管式吸药器)、连接管路、固定圈、保护套组成，在实际中根据临床要求搭配附件，灭菌产品一次性使用 | 一次性使用高压造影注射恶及附件用于计算机控制X射线断层扫描(CT)、数字减形血管造影术(DSA)核磁共振(MRI)、超声(US)等检查中，与高压注射设备配套推注造影剂使用。 | 适配高压注射器“圣诺医疗SinoAngio-1200”机型。
6 | 心血管内科 | 一次性使用高压造影注射器及附件(注射针筒) | C020722 | 22-高压注射筒 | 054-介入附件类 | 一次性使用高压造影注射器及附件(注射针筒) | 060505 | 由高压造影注射器、活塞、吸药器(管式吸药器)、连接管路、固定圈、保护套组成，在实际中根据临床要求搭配附件，灭菌产品一次性使用。 | 一次性使用高压造影注射恶及附件用于计算机控制X射线断层扫描(CT)、数字减形血管造影术(DSA)核磁共振(MRI)、超声(US)等检查中，与高压注射设备配套推注造 | 适配高压注射器“圣诺医疗SinoAngio-1200”机型。
7 | 血透室 | 血透机用柠檬酸消毒液 | C101001 | 01-其他血液净化材料及附件 | 03 血液净化辅助器具 | 血透机用柠檬酸消毒液 | 100403 | 由柠檬酸、苹果酸、乳酸和纯化水组成。 | 用于透析机水路的清洗和消毒。
8 | 消化内科 | 一次性使用内窥镜用套扎器 | 010220 | 023-套扎器 | 一次性使用内窥镜用套扎器 |  | 021523 | 由多个组成部分构成，包括套扎器本体、套扎线、套扎针等。 | 产品与内窥镜配套用于食道静脉曲张的血管结扎或用于肛门直肠痔的结扎。
9 | 急诊科 | 骨盆固定带 | C140901 | 01-外固定材料 | / | 骨盆固定带 | 041303 | 产品遵循人体工程学曲线而设计制作，加宽固定带让外固定稳定性好，高弹力加厚材质加压，可按臀部身体曲线收紧贴合，包裹性好，舒适度高，具有透气性；产品采用长、短两片式可调设计,可提供牢固的粘贴稳定性能，可为不同臀围的人群调节后使用。患者站位或盆骨骨折后不能站立而躺卧的情况下均可方便使用，通用性高；舒适性高，医护人员的操作便捷实用。 | 骨盆骨折是指外界暴力作用于骨盆，使骨盆结构遭到破坏造成的，常伴有内脏，泌尿系统和神经系统的损伤，病死率和伤残率比较高。骨盆带主要适用于骨盆损伤损伤后的外固定，对于血流动力学不稳定而临床怀疑骨盆骨折的患者。
10 | 急诊科 | 肋骨固定带 | C140901 | 01-外固定材料 | / | 肋骨固定带 | 041303 | 产品由优质加厚医用材料生产，具有较好的支撑性能和透气性，高弹力材料让产品的外固定作用更加持久和稳定，保持胸廓的稳定性。 | 主要适用于肋骨损伤及骨折，胸部软组织拉伤、挫伤以及骨折后愈合等胸部及肋骨部位损伤后的外固定，胸外科开胸手术后的加压外固定保护等。
11 | 病理科 | TRPS1 | / | / | / | TRPS1 |  | 用于乳腺癌诊断 | 用于乳腺癌诊断
12 | 病理科 | 弹力纤维染色液（维多利亚蓝法） | / | / | / | 弹力纤维染色液（维多利亚蓝法） |  | 特殊染色法，用于肺癌脏层胸膜侵犯诊断 | 特殊染色法，用于肺癌脏层胸膜侵犯诊断
13 | 康复医学中心 | 一次性使用埋线针 | C130201 | 01-针具 | / | 一次性使用埋线针 | 200307 | 开展中医美容及减重项目埋针治疗时用于穴位穿刺埋线 | 开展中医美容及减重项目埋针治疗时用于穴位穿刺埋线
14 | 胸心外科 | 经导管人工主动脉瓣膜置换系统-瓣膜 | C020308 | 08-主动脉介入心脏瓣膜 | / | 经导管人工主动脉瓣膜置换系统-瓣膜 | 130706 | 该产品由主动脉瓣膜、输送系统组成，输送系统包括输送导 管系统和压缩装载系统。 | 预期用途：该产品适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、钙化的、重度主动脉瓣狭窄，不适合接受常规外科手术置换瓣膜的患者。经微创的手术方式治愈患者心脏瓣膜病，改善患者生活质量，延长患者生存寿命。
15 | 肾病内科 | 无菌透析护理包 | C140202 | 02-其他常规医疗用品 | / | 无菌透析护理包 | / |  | 本产品适用于血液透析前后动静脉内瘘和中心静脉导管护理使用。
16 | 实验医学科 | 包虫抗体检测试剂盒 | / | / | / | 包虫抗体检测试剂盒 | / | 检测试剂 | 用于检验检查
17 | 实验医学科 | 高血压四项检测试剂：肾素、醛固酮、皮质醇、促肾上腺皮质激素 | / | / | / | 高血压四项检测试剂：肾素、醛固酮、皮质醇、促肾上腺皮质激素 | / | 检测试剂 | 用于检验检查
18 | 实验医学科 | 人ApoE基因多态性核酸检测试剂 | / | / | / | 人ApoE基因多态性核酸检测试剂 | / | 检测试剂 | 用于检验检查
19 | 实验医学科 | 测序项目辅助通用试剂：NaOH、无水乙醇、异丙醇 | / | / | / | 测序项目辅助通用试剂：NaOH、无水乙醇、异丙醇 | / | 检测试剂 | 用于检验检查
20 | 康复医学中心 | 一次性使用针灸针 | C130201 | 01-针具 | / | 一次性使用针灸针 | 200301 | 用于开展中医美容及减重项目埋针治疗时用于穴位穿刺埋线 | 用于开展中医美容及减重项目埋针治疗时用于穴位穿刺埋线
21 | 泌尿外科 | 一次性使用输尿管导引鞘 | C010304 | 04-泌尿扩张器 | / | 一次性使用输尿管导引鞘 | 021203 | 产品由鞘管：• 材质：医用级聚氨酯（PU）或亲水涂层聚合物，兼具柔韧性与抗扭结性。•设计：锥形头端（便于插入）、不透射线标记带（X光下可视）、多长度/直径规格（如 Fr12/14x20/35/45cm).2. 扩张器/内芯：•与鞘管配套使用，辅助鞘管平滑插入输尿管，減少黏膜损伤。 3. 连接端口： •侧向灌流接口：连接灌注系统，维持手术视野清晰。•器械通道：标准鲁尔接头，兼容输尿管镜、激光光纤等器械。 | 输尿管鞘是一种用于泌尿外科手术（如输尿管镜检、碎石术等）的医疗器械，旨在建立并维持经尿道的微创手术通道。其设计可减少输尿管损伤、降低术中肾内压，同时便于器械进出和灌流液引流。
22 | 超声科 | 引流导管 | C010603 | 03-非血管介入引流管 | / | 引流导管 | 140506 | 一次性使用引流导管分直通型引流导管和三通型引流导管。直通型引流导管由直通型引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管组成；三通型引流导管由三通型引流导管导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管组成。 | 拟新增耗材适用于超声介入微创手术，将患者积液、渗出液或气体向体外引流。主要用于胸腹腔积液、囊肿的引流，该耗材使用方法为一步法。
23 | 神经内科 | 输送导管 | C020505 | 05-导引导管 | / | 输送导管 | 031321 | 专用于颅、内外脑血管疾病治疗通路建立，为后续治疗器械的到位提供强有力支撑的神经专用长鞘，帮助临床解决患者迂曲血管通路建立。可应对各种复杂困难通路，尤其适合III型主动脉弓、迂曲血管通路建立，能保护血管减少耗材对血管内膜的损伤。 | 专用于颅、内外脑血管疾病治疗通路建立，为后续治疗器械的到位提供强有力支撑的神经专用长鞘，帮助临床解决患者迂曲血管通路建立。
24 | 甲状腺乳腺外科 | 神经监护气管插管 | C142501 | 01-气管插管 | / | 神经监护气管插管 | 080603 | 该产品通过电极实时采集喉返神经电信号（如肌电EMG），转化为可视波形及声音提示。采用电生理技术定 位神经走行，异常信号触发警报，辅助术者规避损伤。 | 用于困难或二次甲状腺/甲状旁腺手术、困难颈部肿 瘤切除术等 。 | 适配上海诺诚电 气股份有限 公司 XP-1F。
25 | 胸心外科 | 活化凝血时间测定试剂盒 （凝固法） | / | / | / | 活化凝血时间测定试剂盒 （凝固法） |  | 该产品用于体外定量测定全血中活化凝血时间。 | 该产品用于体外定量测定全血中活化凝血时间。 | 适配美敦力/ACT Plus（ACT200）
26 | 全院各科室 | 一次性使用吸氧管（带湿化瓶） | C140202 | 02-其他常规医疗用品 | 266-吸氧管 | 一次性使用吸氧管（带湿化瓶） | 080608 | 由鼻氧管和湿化瓶(内装湿化液)组成。鼻氧管由氧源接头、输氧管、三通、活动环扣、输氧支管、鼻塞组成，鼻氧管经环氧乙烷灭菌，无菌提供；湿化瓶由瓶体、瓶盖、垫片、滤杆及导水芯组成，内装湿化液为纯化水。湿化瓶(内装湿化液)非无菌提供。 | 适用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气湿化后输送。
27 | 神经外科 | 冷光源灯泡(氙灯） | [7 empty] | 适配“手术显微镜/蔡司/S7”
28 | 骨科 | 冷光源灯泡(氙灯） | [7 empty] | 关节镜/施乐辉/72202087
29 | 眼科 | 冷光源灯泡（卤素灯） | [7 empty] | 适配“手术显微镜/蔡司/OPMI Lumera i”
30 | 手术室 | 冷光源灯泡（卤素灯） | [7 empty] | 适配“无影灯/上海力申/无”
31 | 手术室 | 冷光源灯泡（氙灯） | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
32 | 手术室 | 无创抓钳 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
33 | 手术室 | 手柄 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
34 | 手术室 | 外套管 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
35 | 手术室 | 分离钳（抓钳） | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
36 | 手术室 | 剪刀内芯 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
37 | 手术室 | 直角分离钳 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
38 | 手术室 | 电凝钩 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
39 | 手术室 | 剪刀 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
40 | 手术室 | 持针器 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
41 | 手术室 | 吸引杆 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
42 | 手术室 | 电凝线（导线） | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
43 | 手术室 | 气腹管 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
44 | 手术室 | 绝缘外管 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
45 | 手术室 | 手柄 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
46 | 手术室 | 钳芯 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
47 | 手术室 | 电极 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
48 | 手术室 | 电凝钩（电勾） | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
49 | 手术室 | 弯钳（马里兰分离钳） | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
50 | 手术室 | 剪刀（梅式剪刀） | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
51 | 手术室 | 导光束 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
52 | 手术室 | 持针钳 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
53 | 手术室 | 胆囊钳（鸭嘴钳） | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
54 | 手术室 | 肠钳（肠钳） | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
55 | 手术室 | 吸引杆(吸引杆） | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
56 | 手术室 | 电凝线（电勾线） | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
57 | 手术室 | 气腹管 | [7 empty] | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
58 | 手术室 | 刀头 | [7 empty] | 适配:上海力申/（GB350/EB03D)
59 | 手术室 | 负极板导线 | [7 empty] | 适配:上海力申/（GB350/EB04D)
60 | 泌尿科 | 光纤保护镜片 | [7 empty] | 适配“钬激光/可医人/（powersuite 60w）”
61 | 泌尿科 | 光纤保护镜片 | [7 empty] | 钬激光/爱科凯能/ACU-H2H+型
62 | 泌尿科 | 输尿管镜取石钳（异物钳） | [7 empty] | 适配“成像系统/卡尔史托斯/20223020-1”
63 | 泌尿科 | 输尿管镜活检钳 | [7 empty] | 适配“成像系统/卡尔史托斯/20223020-1”
64 | 泌尿科 | 软性活检钳 | [7 empty] | 适配”成像系统/卡尔史托斯/20223020-1“
65 | 手术室 | 导光束 | [7 empty] | 适配”成像系统/卡尔史托斯/20223020-1“
66 | 手术室 | 导光束 | [7 empty] | 适配”成像系统/卡尔史托斯/20223020-1“
67 | 泌尿科/妇科 | 灌注泵胶管 | [7 empty] | 适配“灌注泵/精锐/JRG-I）”
68 | 眼科 | 眼科手术剪 | [5 empty] | 直尖、弯尖 |  | 按“产品描述提供相关型号
69 | 眼科 | 眼用镊 | [5 empty] | 各号 |  | 按“产品描述提供相关型号
70 | 眼科 | 显微系线镊 | [5 empty] | 各号 |  | 按“产品描述提供相关型号
71 | 眼科 | 显微直平台 | [5 empty] | 各号 |  | 按“产品描述提供相关型号
72 | 眼科 | 小梁剪 | [5 empty] | 直尖、弯尖 |  | 按“产品描述提供相关型号
73 | 眼科 | 超乳劈刀 | [5 empty] | 各号 |  | 按“产品描述提供相关型号
74 | 眼科 | 开睑器 | [5 empty] | 各号 |  | 按“产品描述提供相关型号
75 | 眼科 | 人工晶体定位钩 | [5 empty] | 各号 |  | 按“产品描述提供相关型号
76 | 眼科 | 显微结扎镊 | [5 empty] | 各号 |  | 按“产品描述提供相关型号
77 | 眼科 | 斜视钩 | [5 empty] | 各号 |  | 按“产品描述提供相关型号
78 | 眼科 | 撕囊镊 | [5 empty] | 各号 |  | 按“产品描述提供相关型号
79 | 眼科 | 囊膜剪 | [5 empty] | 各号 |  | 按“产品描述提供相关型号
80 | 眼科 | 角膜剪 | [5 empty] | 各号 |  | 按“产品描述提供相关型号
81 | 皮肤科 | 手术剪 | [5 empty] | 直尖 16cm |  | 按“产品描述提供相关型号
82 | 皮肤科 | 手术剪 | [5 empty] | 特快斜面 弯9.5cm |  | 按“产品描述提供相关型号
83 | 皮肤科 | 手术剪 | [5 empty] | 特快斜面 直9.5cm |  | 按“产品描述提供相关型号
84 | 皮肤科 | 持针钳 | [5 empty] | 金柄JB125(12.5cm) |  | 按“产品描述提供相关型号