附件1：设备基本需求（myzbdy2025-006）
设备1：超声内镜系统基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：超声内镜系统；

数量：1套；
用途：主要用于食管、纵膈、胃、十二指肠、胰胆系统和结直肠等部位的良恶性病变的定位、定性诊断和治疗，通过精确准穿刺，开展细针穿刺抽取细胞学检查、引流治疗以及细针注射治疗。
预算：280万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、超声内镜支持成像模式：B模式、彩色多普勒、能量多普勒、高分辨率血流、频谱多普勒成像、弹性成像、组织造影成像；

2、视频信号光纤传输，速度更快，抗干扰更强、支持镜体热插拔；
3、高清电子内镜显示，采用宽频设计；
4、超声内镜钳道内径≥4.0mm；

5、至少配备腹部探头、浅表探头各一把；

6、整机保修≥3年；
7、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月，进口设备≤12个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，以后自行负责设备安装前的场地改造相关工作。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938）
设备2：X线正电子发射断层扫描仪基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：X线正电子发射断层扫描仪；
数量：1套；

用途：设备主要用于在肿瘤、心血管和神经系统疾病的诊断与鉴别诊断、指导治疗计划的确定、治疗措施的选择与治疗效果的监测和预后评估、肿瘤的核素治疗等；
预算：2500万元。

二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：

PET探测器采用快晶体材料：LYSO或LSO或LBS；CT探测器排数≥32排；

能进行多模态图像融合，提供精准解剖与功能代谢信息；具备智能图像重建、定量分析功能，满足临床诊断、科研需求；
整机保修≥3年；
设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，以后自行负责设备安装前的场地改造相关工作。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938）
设备3：单光子发射机及X射线断层成像系统基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：单光子发射机及X射线断层成像系统；
数量：1套；

用途：设备主要用于提供体内代谢和功能信息，显示器官和组织的功能状态，如血流、代谢活动和受体分布。广泛应用于肿瘤学、骨科和内分泌学等多个学科的临床诊断，为其提供影像诊断；
预算：1000万元。

二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：

配置双探头，具备低能和高能准直器；同品牌CT，探测器排数≥24排；满足图像融合配准需求，配备标准采集、重建、分析软件包；

可开展甲状腺、唾液腺、肾脏、骨、心脏及脑等多部位单光子断层显像，具备动态、静态采集模式，具备心肌骨代谢等常规及特色分析软件，用于疾病诊断与评估；
整机保修≥3年；
设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月，进口设备≤12个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，以后自行负责设备安装前的场地改造相关工作。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938）
