评选项目技术、商务及其他要求
一、放射防护检测（包括放射设备性能及场所）、稳定性检测
（一）清单
	序号
	装置名称
	规格型号
	类别
	放射防护检测
	稳定性检测

	1
	放射治疗模拟机
	SL-IE
	Ⅲ类
	√
	√

	2
	全身X射线计算机断层扫描系统
	LightSpeedVCT
	Ⅲ类
	√
	√

	3
	移动式C型臂X光机
	Brino OEC 850
	Ⅲ类
	√
	√

	4
	移动式C型臂X光机
	Cios Spin
	Ⅲ类
	√
	√

	5
	心血管成像系统
	Innova3100-IQ
	Ⅱ类
	√
	√

	6
	数字化医用X射线摄影系统
	DRX-EVOLUTION
	Ⅲ类
	√
	√

	7
	牙科X射线机
	JYF-10D
	Ⅲ类
	√
	√

	8
	X射线骨密度检测仪
	Prodigy Primo
	Ⅲ类
	√
	√

	9
	数字乳腺X射线摄影系统
	Selenia Dimensions
	Ⅲ类
	√
	√

	10
	移动式高频医用诊断X射线机
	HM-200型
	Ⅲ类
	√
	√

	11
	X射线计算机体层摄影设备
	NeuViz 16 Essence
	Ⅲ类
	√
	√

	12
	X射线计算机体层摄影设备
	Optima CT620
	Ⅲ类
	√
	√

	13
	动态DR
	Uni-Vision
	Ⅲ类
	√
	√

	14
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	CS 9300 Select型
	Ⅲ类
	√
	√

	15
	X射线计算机体层摄影设备
	uCT 710
	Ⅲ类
	√
	-

	16
	医用直线加速器
	Elekta Synergy
	Ⅱ类
	√
	√

	17
	医用血管造影X射线系统
	UNIQFD10
	Ⅱ类
	√
	√

	18
	X射线计算机体层摄影设备
	uCT 960+
	Ⅲ类
	√
	-

	19
	X射线计算机体层摄影设备
	uCT 550
	Ⅲ类
	√
	-

	20
	核素治疗室
	非密封放射性物质工作场所
	Ⅲ类
	√
	-

	21
	数字化平板式X射线摄影系统
	uDR 780i Pro
	Ⅱ类
	√
	√

	22
	医用血管造影X射线系统
	Azurion5M20
	Ⅱ类
	√
	√


（二）服务内容及要求

1.放射防护检测含全院 22台放射设备（含医用电子加速器、DSA 等）及其场所的放射防护检测。据实结算。放射防护检测含每项目复测。出具卫生行政部门和环保行政部门均认可的检测报告。稳定性检测含18台放射设备，CT每个月检测一次、共12次；DR、X射线、乳腺X射线、牙科X射线机每季度检测一次，共四次；C臂、DSA每6个月检测一次、共两次，出具卫生行政部门和环保行政部门均认可的检测报告。指导我院完成清单外的3台放射设备稳定性检测。

2.内容：按照相关法律法规及技术标准（包括但不限于GB18871-2002、GBZ130-2020、WS76-2020等）开展放射防护检测和稳定性检测服务。开展检测及出具报告。 

3.服务时间及时限：按照医疗机构的工作特点和要求提供及时、灵活的服务时间；开始工作时间为合同签订后 3-5 个工作日内；完成工作及出具报告时间为 7-15 个工作日。 

4.投标人应具备放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价（乙级）或以上资质，且在有效期内，具备相应的技术服务能力，每个项目实施人员中至少有 1 名（及以上）的相关专业硕士（或中级以上职称）的工作人员。 

5.投标人出具的报告规范、完整准确、详实。放射防护检测报告和稳定性检测报告规范且取得卫生行政部门和环保行政部门认可。

二、辐射环境监测
（一）清单
	序号
	装置名称
	规格型号
	类别

	1
	放射治疗模拟机
	SL-IE
	Ⅲ类

	2
	全身X射线计算机断层扫描系统
	LightSpeedVCT
	Ⅲ类

	3
	移动式C型臂X光机
	Brino OEC 850
	Ⅲ类

	4
	移动式C型臂X光机
	Cios Spin
	Ⅲ类

	5
	心血管成像系统
	Innova3100-IQ
	Ⅱ类

	6
	数字化医用X射线摄影系统
	DRX-EVOLUTION
	Ⅲ类

	7
	牙科X射线机
	JYF-10D
	Ⅲ类

	8
	X射线骨密度检测仪
	Prodigy Primo
	Ⅲ类

	9
	数字乳腺X射线摄影系统
	Selenia Dimensions
	Ⅲ类

	10
	移动式高频医用诊断X射线机
	HM-200型
	Ⅲ类

	11
	X射线计算机体层摄影设备
	NeuViz 16 Essence
	Ⅲ类

	12
	X射线计算机体层摄影设备
	Optima CT620
	Ⅲ类

	13
	动态DR
	Uni-Vision
	Ⅲ类

	14
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	CS 9300 Select型
	Ⅲ类

	15
	X射线计算机体层摄影设备
	uCT 710
	Ⅲ类

	16
	医用直线加速器
	Elekta Synergy
	Ⅱ类

	17
	医用血管造影X射线系统
	UNIQFD10
	Ⅱ类

	18
	X射线计算机体层摄影设备
	uCT 960+
	Ⅲ类

	19
	X射线计算机体层摄影设备
	uCT 550
	Ⅲ类

	20
	核素治疗室
	非密封放射性物质工作场所
	Ⅲ类

	21
	数字化平板式X射线摄影系统
	uDR 780i Pro
	Ⅱ类

	22
	医用血管造影X射线系统
	Azurion5M20
	Ⅱ类


（二）服务内容及要求 

1.按照相关法律法规及技术标准，（包括但不限于《辐射环境监测技术规范》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国核安全法》等）开展工作。进行现场监测及出具报告。 

2.服务时间及时限：按照医疗机构的工作特点和要求提供及时、灵活的服务时间；开始工作时间为合同签订后3个工作日内；完成工作及出具报告时间为30～45个工作日。

3.监测机构配备具有辐射环境监测资质的工程师，信用良好。承接项目的工程师相关工作经历5年以上，经验丰富。 

4.监测机构具备检验检测机构资质认定证书且在有效期内，具备相应的技术服务能力，报告符合相关规范。
