## Sheet1
报价函（HCCG-2025-Ⅶ）
公司名称： （盖章） 联系人： 联系方式：
本批次遴选产品目录（非投标产品可删除产品行，但投标产品不得改变对应序号及其余相关信息及格式，尤其不能合并、拆分），否则产生的一切后果由竞标方自行负责） | [11 empty] | 提供产品信息（不同商品代码/价格的同类产品分行填写；禁止同一行填写多个产品代码或不同价格的产品；同商品代码及价格的不同规格型号可填写在同一行） | [13 empty] | 投标供应商信息 |  | 是否为独立计费产品。（产品是包含在项目收费里面，不参与独立计费，即不包含在医疗服务收费价格除外内容里）。选择“是”需提供作证材料（参考区域医疗服务收费与价格表） | 备注：此栏中填写其它需要说明的内容（如有）。
序号（不得改变投标产品对应序号，不同商品代码、价格的产品都必须有独立对应的投标序号 ） | 需求科室 | 需求产品相关信息（医保分类及医疗器械相关信息、产品描述、预期用途等） | [9 empty] | 商品代码 | 单件产品名称 | 注册证名称 | 产品注册证号或产品注册备案号 | 国家统一医保编码 | 规格（如同个商品代码有多种规格型号，请填写在同一行） | 型号 | 单位 | 耗材企业（代理公司） | 注册备案人（生产企业） | 国产/进口 | 是否挂网 | 上月网采价 | 本次投标报价 | 供应商名称 | 联系人/联系电话 | 是/否 | 备注
|  | 耗材名称 | 国家统一医保分类编码 | 医保末级类别名称 | 医保通用名 | 产品具体名称（仅作参考） | 医疗器械分类 | 产品描述 | 预期用途 | 特殊要求 | 备注
备注：不清楚填写规则的请根据公告提供的联系方式进行电询，由投标方不按要求填写报价函导致筛选出的产品信息出现遗漏、缺失，在评标过程中导致的一切相关后果由投标方自行负责。
1 | 检验科 | 200ul枪头 | / |  | / | / | / | 270101 | 一次性的消耗品，用于任何分子生物学和基因学研究的应用，其在移液器和样品之间有效的形成保护结构，保证吸样和分样的安全性 | 1、精确转移液体2、防止交叉污染3、保护移液器、 | 适配圣湘全自动核酸提取仪“Natch CS2”机型，
2 | 检验科 | 1000ul枪头 | / |  | / | / | / | 270101 | 一次性的消耗品，用于任何分子生物学和基因学研究的应用，其在移液器和样品之间有效的形成保护结构，保证吸样和分样的安全性 | 1、精确转移液体2、防止交叉污染3、保护移液器、 | 适配圣湘全自动核酸提取仪“Natch CS2”机型。
3 | 外科各科室 | 透明敷料 | C170107 |  | 07-隔离敷料 | 216-敷料 | 透明敷料 | 141001 | 通常由涂胶基材、吸收性敷垫和可剥离的保护层组成。其中吸收性敷垫一般采用棉纤维、无纺布等可吸收渗出液的材料制成。吸收性敷垫可单独使用，用绷带或胶带等进行固定。所含成分不可被人体吸收。无菌提供，一次性使用。 | 用于非慢性创面（如浅表性创面、手术后缝合创面、机械创伤、小创口、擦伤、切割伤创面、穿刺器械的穿刺部位、I度或浅II度的烧烫伤创面、婴儿肚脐口创口、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境。也可用于对穿刺器械（如导管）的穿刺部位的护理并固定穿刺器械。
4 | 病理科 | TRPS1 | / |  | / | / | TRPS1 |  | 用于乳腺癌诊断 | 用于乳腺癌诊断
5 | 病理科 | 弹力纤维染色液（维多利亚蓝法） | / |  | / | / | 弹力纤维染色液（维多利亚蓝法） |  | 特殊染色法，用于肺癌脏层胸膜侵犯诊断 | 特殊染色法，用于肺癌脏层胸膜侵犯诊断
6 | 实验医学科 | 测序项目辅助通用试剂：NaOH、无水乙醇、异丙醇 | / |  | / | / | 测序项目辅助通用试剂：NaOH、无水乙醇、异丙醇 | / | 检测试剂 | 用于检验检查
7 | 手术室 | 导光束 | [6 empty] | 腹腔镜配件 | 将安全的、高质量的光线精准地送达手术区域 | 适配:腹腔镜系/卡尔史托斯TC200/TC300
8 | 实验医学科 | 痰杯 |  |  |  |  | 痰杯 |  | 收集痰液样本用于临床检测分析 | 收集痰液样本用于临床检测分析
9 | 实验医学科 | 一次性使用滴管（塑料吸管） |  |  |  |  | 一次性使用滴管（塑料吸管） |  | 用于少量液体的吸取、转移、滴加 | 用于少量液体的吸取、转移、滴加
10 | 实验医学科 | 血红蛋白吸管 |  |  |  |  | 血红蛋白吸管 |  | 精确采集定量的外周血液（如指尖血或耳垂血），用于特定的血液检验项目 | 精确采集定量的外周血液（如指尖血或耳垂血），用于特定的血液检验项目
11 | 实验医学科 | 擦镜纸 |  |  |  |  | 擦镜纸 |  | 用于清洁精密光学元件表面的专业用纸 | 用于清洁精密光学元件表面的专业用纸
12 | 实验医学科 | 吸头 |  |  |  |  | 吸头 |  | 与移液器配套使用，用于精确吸取、转移和分配微量液体 | 与移液器配套使用，用于精确吸取、转移和分配微量液体
13 | 实验医学科 | 吸头 |  |  |  |  | 吸头 |  | 与移液器配套使用，用于精确吸取、转移和分配微量液体 | 与移液器配套使用，用于精确吸取、转移和分配微量液体
14 | 实验医学科 | 香柏油 |  |  |  |  | 香柏油 |  | 配合显微镜用于观察细菌、血细胞、组织切片等微小标本 | 配合显微镜用于观察细菌、血细胞、组织切片等微小标本
15 | 实验医学科 | 塑料培养皿 |  |  |  |  | 塑料培养皿 |  | 提供一个可控的、可封闭的表面或空间，用于微生物、细胞或小型植物的培养、观察和分析。 | 提供一个可控的、可封闭的表面或空间，用于微生物、细胞或小型植物的培养、观察和分析。
16 | 实验医学科 | 塑料培养皿 |  |  |  |  | 塑料培养皿
17 | 实验医学科 | 离心管 |  |  |  |  | 离心管 |  | 用于样本的储存、混合 | 用于样本的储存、混合
18 | 实验医学科 | 抗凝离心管 |  |  |  |  | 抗凝离心管 |  | 用于在采集血液后立即防止其凝固 | 用于在采集血液后立即防止其凝固
19 | 实验医学科 | 一次性使用女性拭子 |  |  |  |  | 一次性使用女性拭子 |  | 用于从女性生殖道（如阴道、宫颈）或肛周区域采集细胞或分泌物样本 | 用于从女性生殖道（如阴道、宫颈）或肛周区域采集细胞或分泌物样本
20 | 实验医学科 | 生物润滑油 |  |  |  |  | 生物润滑油 |  | 用于待检身体部分的润滑 | 用于待检身体部分的润滑
21 | 实验医学科 | 硬质试管 |  |  |  |  | 硬质试管 |  | 用于样本的存储 | 用于样本的存储
22 | 实验医学科 | 冷冻离心管 |  |  |  |  | 冷冻离心管 |  | 用于样本低温保存 | 用于样本低温保存
23 | 实验医学科 | 离心管 |  |  |  |  | 离心管 |  | 用于样本的储存、混合 | 用于样本的储存、混合
24 | 实验医学科 | 载玻片 |  |  |  |  | 载玻片 |  | 承载需要被显微镜观察的微小样品或标本 | 承载需要被显微镜观察的微小样品或标本
25 | 实验医学科 | 硬质塑料试管 |  |  |  |  | 硬质塑料试管 |  | 用于盛放、混合、储存、运输各种液体样本 | 用于盛放、混合、储存、运输各种液体样本
26 | 实验医学科 | 离心管 |  |  |  |  | 离心管 |  | 用于样本的储存、混合 | 用于样本的储存、混合
27 | 实验医学科 | 一次性使用尿杯 |  |  |  |  | 一次性使用尿杯 |  | 用于尿液标本的存放 | 用于尿液标本的存放
28 | 全院各科室 | 一次性使用无菌检查手套 | / | / | / | / | 一次性使用无菌检查手套 | 141404 | 橡胶材质，有足够的强度和阻隔性能，无菌提供，一次性使用。 | 用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检，或用于防止医生手部被咬伤。
29 | 眼科 | 眼科缝线 |  | C140802 | 02-不可吸收性非特殊理化缝线 | 184-不可吸收性缝线类 | 非吸收性外科缝线（眼科用） | 021307 | 不可吸收的、无菌的眼科缝线，带针。 | 适用于眼科手术过程中的软组织伤口缝合/或结扎。
30 | 新生儿科 | 脐动静脉导管 | C020703 |  | 03-中心静脉导管 | 004-导管类 | 脐动静脉导管 | 031303 | 产品分为单腔脐动静脉导管和双腔脐动静脉导管。单腔导管由导管、端帽、连接座组成。双腔导管由导管、导管座、延长管、止流夹、连接座、端帽组成。部分产品带有配件无针输液接头和三通。 | 该产品适用于对出生72小时内的新生儿患者通过脐血管建立短期（＜30天）血管内通路，经脐动脉用于采集血液样本或监测血压；经脐静脉用于输液、输血、采集血液样本或监测血压。
31 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 听小骨置换假体 | C060102 |  | 02-听小骨假体 | 133-人工器官类 | 听小骨置换假体 | 130801 | 全钛金属听小骨假体 | 用于听骨链重建等手术
32 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 磨钻头 | / | / | / | / | 磨钻头(可反复消毒使用) | / | 由外磨头和内磨头组成，外磨头和内磨头都由刀头、刀杆和接口组成，头部为不锈钢材质。 | 与电动手术设备配合使用，用于打磨、切削组织
33 | ICU | 一次性使用气管插管包 | C141001 |  | 01-麻醉包 | 189-麻醉套包类 | 一次性使用气管插管包 | 080603 | 一次性使用气管插管包;普通型*2.一次性使用气管插管包至少包含：气管插管、一次性使用视频喉镜片、导芯、一次性使用咬口、体外吸引连接管、呼吸道用吸引导管、注射器、橡胶外科手套、医用脱脂纱布块、医用胶带、润滑棉球*3.气管插管结构组成:吸痰型由主体管、机器端接头、吸痰接头、主体管套囊、连接管、充气装置、吸痰接头帽、吸痰孔、导芯（选配）组成； | 危重患者的气管插管
34 | ICU | 一次性使用有创血压传感器 | C141611 |  | 11-压力监测套件 | 004-导管类 | 一次性使用有创血压传感器 | 071001 | 由灌注器(包括瓶塞穿刺器及保护套、滴斗、输注管、流量调节器)灌注阀、压力感应部件、电缆线、三通阀、传输管路(压力监测管、压力延长管、包括两端内、外圆锥接头)、贮血器、采血口、保护套和堵帽组成。 | 危重患者监测有创动脉血压及中心静脉压
35 | 胸心外科 | 体外循环管道接头 | C091001 |  | 01-其他体外循环材料 | 000-- | 体外循环管道接头 | 100606 | 该产品适用于体外循环手术心肺转流系统中血路通道输送血液、观察和连接使用，在临床手术中具有重要作用。 | 该产品适用于体外循环手术心肺转流系统中血路通道输送血液、观察和连接使用，在临床手术中具有重要作用。
36 | 口腔科 | 牙科种植系统 | C070201 |  | 01-种植体 | 137-种植体类 | 牙科种植系统 | 170805 | 包含：牙种植体、愈合基台、直基台、角度基台、种植体水平替代体、基台水平替代体、种植体水平扫码体。 | 种植手术所需。
37 | 心内科 | 临时心脏起搏电极 | C020107 |  | 07-临时心脏起搏电极导线 | 061-导线类 | 临时心脏起搏电极 | 120106 | 由电极导线、尾线构成，线体远端带有两个电极和一个球囊，尾线包含分线盒、两条尾线和一条充气管。附件包括转换接头、注射器、与适配的临时起搏器联合使用。 | 紧急抢救威胁生命的慢性心律失常，永久起搏器植入前的过渡治疗。
38 | 妇科 | 盆底修复系统 | C120101 |  | 01-骨盆底修复网片 | 118-修补材料类 | 盆底修复系统 | 180402 | 盆底修复系统由网片与器械组成，适用于女性因盆底缺陷或支持组织薄弱、松弛而引起盆底功能障碍的盆底重建手术。其原理是通过植入网片对盆底组织提供机械支撑并诱导产生新生的支持组织，起到重建盆底功能的作用, | 用于盆底脏器脱垂的盆底重建手术。
39 | 神经外科 | 一次性使用血管内导丝 | C020510 |  | 10-神经介入治疗导丝 | 003-导丝类 | 一次性使用血管内导丝 | 031316 | 由显影绕丝、主体芯丝、显影护层、表面涂层组成 | 引导微导管、球囊等到达目标部位
40 | 神经外科 | 一次性使用微导管 | C020507 |  | 07-微导管 | 004-导管类 | 一次性使用微导管 | 031326 | 由导管、导向鞘、护套、显影环和护套管组成 | 用于将栓塞材料送至目标部位
41 | ICU | 数字集尿袋/140612 | C141201 |  | 01-集尿袋 | 191-集尿袋类 | 数字集尿袋 | 140612 | 包括护帽、管路接头、点、导管、止流夹、床单夹、智能单元、挂钩、系带(选 配)、贮尿袋、排放开关、开关卡、通气 孔 | 适用于留置导尿患者，用于向外引出并收集体内液 体。 | 适配“和科技有限公司（零感）/OTUM-I监测仪”。
42 | 心血管内科 | 激活凝血时间测试卡（ACT试纸） | / |  | / | / | 激活凝血时间测试卡（ACT试纸） | 230501 | 开展术中凝血检测。 | 开展术中凝血检测。 | 适配“雅培I-STAT”。
43 | 实验医学科 | 链球菌药敏卡片 | / |  | / | / | 链球菌药敏卡片 | 230303 | 产品用于测定肺炎链球菌、乙型溶血性链球菌药敏检测 |  | 适配“梅里埃VITET2 compact 60”机型
44 | 急诊科 | 颈托 | C031609 |  | 09-其他固定材料 | 234-固定支具类 | 医用外固定支具（颈托） | 041303 | 聚酯纤维高分子材料制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。 | 用于颈部损伤的外固定。
45 | 眼科 | 义眼用羟基磷灰石生物陶瓷 | C080601 |  | 01-义眼台 | 153-义眼台类 | 义眼用羟基磷灰石生物陶瓷 | 160706 | 产品材料为羟基磷灰石，灭菌包装。 | 用于眼球摘除后义眼植入。