附件1：设备基本需求（myzbdy2025-009）
设备1：聚焦超声肿瘤治疗系统基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：聚焦超声肿瘤治疗系统；
数量：1套；

用途：1、用于子宫肌瘤的治疗；2、用于软组织肿瘤的治疗；
预算：725万元。

二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：

1、超声发射器为非上置式；

2、需要有实时监控功能，根据治疗中影像的变化实时评价疗效；

3、监视器显示屏≥15英寸；

4、配套软件可以实现自动计算靶区的体积和尺寸、自动剂量计算与分布、进行治疗线路规划等功能；

5、治疗方式至少包含：定点治疗,多点扫描治疗,直线连续扫描治疗；

6、具备视频录播、子宫肌瘤治疗、软组织肿瘤治疗等模块；
7、整机保修≥3年,设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，以后自行负责设备安装前的场地改造相关工作。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938）
