## Sheet1
报价函（HCCG-2025-Ⅸ）
公司名称： （盖章） 联系人： 联系方式：
本批次遴选产品目录（非投标产品可删除产品行，但投标产品不得改变对应序号及其余相关信息及格式，尤其不能合并、拆分），否则产生的一切后果由竞标方自行负责） | [11 empty] | 提供产品信息（不同商品代码/价格的同类产品分行填写；禁止同一行填写多个产品代码或不同价格的产品；同商品代码及价格的不同规格型号可填写在同一行） | [13 empty] | 投标供应商信息 |  | 是否为独立计费产品。（产品是包含在项目收费里面，不参与独立计费，即不包含在医疗服务收费价格除外内容里）。选择“是”需提供作证材料（参考区域医疗服务收费与价格表） | 备注：此栏中填写其它需要说明的内容（如有）。
序号（不得改变投标产品对应序号，不同商品代码、价格的产品都必须有独立对应的投标序号 ） | 需求科室 | 需求产品相关信息（医保分类及医疗器械相关信息、产品描述、预期用途等） | [9 empty] | 商品代码 | 单件产品名称 | 注册证名称 | 产品注册证号或产品注册备案号 | 国家统一医保编码 | 规格（如同个商品代码有多种规格型号，请填写在同一行） | 型号 | 单位 | 耗材企业（代理公司） | 注册备案人（生产企业） | 国产/进口 | 是否挂网 | 上月网采价 | 本次投标报价 | 供应商名称 | 联系人/联系电话 | 是/否 | 备注
|  | 耗材名称 | 国家统一医保分类编码 | 医保末级类别名称 | 医保通用名 | 产品具体名称（仅作参考） | 医疗器械分类 | 产品描述 | 预期用途 | 特殊要求 | 备注
备注：不清楚填写规则的请根据公告提供的联系方式进行电询，由投标方不按要求填写报价函导致筛选出的产品信息出现遗漏、缺失，在评标过程中导致的一切相关后果由投标方自行负责。
1 | 呼吸与危重症医学科 | 支气管封堵导管 |  |  |  | 支气管封堵导管 |  | 支气管封堵导管由远端导向管、显影环、球囊、双腔导管、三通接头、单腔导管、密封阀、注液针头、推注器、导向接头、密封接头、鼻贴、导管固定座组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
2 | 呼吸与危重症医学科 | 一次性使用胸腔穿刺器/一次性内镜用软性导引套管 |  |  |  | 一次性使用胸腔穿刺器/一次性内镜用软性导引套管 |  | 一次性使用胸腔穿刺器/一次性内镜用软性导引套管：主要组成包含套管、穿刺锥。
3 | 胸心外科 | 外科用封合剂 |  |  |  | 外科用封合剂 |  | 产品描述:外科用封合剂由预填充注射器和配件组成。预填充注射器填充了45%牛血清白蛋白溶液和10%戊二醛溶液。牛血清白蛋白溶液由牛血清白蛋白、磷酸、N-乙酰基-L-色氨酸、浓氨溶液、辛酸、无菌注射用水组成，戊二醛溶液由50%戊二醛溶液和无菌注射用水组成。预填充注射器由聚丙烯、聚乙烯、硅橡胶材料制成。配件由标准混合管、尖端涂抹器混合管、尖端延长管混合管组成。标准混合管由聚丙烯和聚酯材料制成，尖端涂抹器混合管由聚丙烯、聚酯纤维、聚碳酸酯、聚氨酯、聚醚酰胺材料制成，尖端延长管混合管由聚酰胺、聚氨酯、丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯（ABS）材料制成。生物粘合剂为一次性使用产品，预填充注射器、标准混合管、尖端涂抹器混合管为伽马射线灭菌，尖端延长管混合管为环氧乙烷灭菌。综合考虑成本和效益，BioGlue是一种新型的外科封合剂，应用1-2mm就可以粘合主动脉假腔，恢复主动脉正常组织结构，尤其是主动脉根部组织结构，简化主动脉根部重建流程；其在吻合口涂抹后，在加固吻合口的同时，可以不依赖人体凝血机制，以机械式密封的方式密封吻合口针孔，更有效地控制吻合口出血，减少患者出血以及节约血液制品使用；使用BioGlue封闭主动脉夹层患者假腔可以大大简化根部手术流程，提高我院的A型夹层急诊应对水平，拓展我院在此新型外科用封合剂的应用技术和填补技术空白，提高我科在心脏大血管外科治疗领域的国内外学术地位和影响力。
4 | 胸心外科 | 一次性体外循环用配套血管路 |  |  |  | 一次性体外循环用配套血管路 |  | 一次性体循环用配套血管路由管道、接头、泵管组成。管道的材质为聚氯乙烯，接头的材质为聚碳酸酯。
5 | 胸心外科 | 可吸收止血颗粒 |  |  |  | 可吸收止血颗粒 |  | 主要组成成份：再生氧化纤维素。产品名称：可吸收再生氧化纤维素止血颗粒，产品型号:3013SP,产品规格：5支/盒，每支3g。单价：4980元/支，注册证号：国械注进20223140374,国家统一医保编码：C1501112120000009098。储存条件及有效期：存放在受控室温 15℃-30℃下。效期为1.5年。适应症：可吸收再生氧化纤维素止血颗粒（预装含装置）适用于在外科手术或内窥镜手术中（眼科、神经外科、泌尿外科除外），结扎法或其它传统控制方法不适用或无效时，该产品作为辅助控制毛细血管、小静脉和小动脉出血。吸收时间 ：7-14天。中国首个绿通创新止血产品；中国首个体内使用的颗粒形态止血产品。
6 | 骨科 | 医用几丁糖（关节腔内射用） |  |  |  | 医用几丁糖（关节腔内射用） |  | 1、结构及组成：该产品中几丁糖浓度为12mg/ml，氯化钠浓度为8mg/ml，磷酸氢二钠浓度为0.5mg/ml，磷酸二氢钠浓度为0.15mg/ml。几丁糖是由虾壳提取的几丁质经羧甲基化后再经提纯制成的聚乙酰氨基葡萄糖。灭菌方式为过滤除菌加过程无菌。2、作用机理：医用儿丁糖是一种具有良好生物相容性、生物可降解性及生物学活性的医用高分子多糖类物质。其防治外伤性或退变性骨关节炎的机理有：(1）医用儿丁糖作为粘弹性补充物质直接恢复关节滑液的流变学特性（粘性和弹性），起到润滑关节的作用；(2）物理屏障作用：通过大分子物质自身的三维网络结构形成机械屏障，保护关节软骨、减少相互之间的摩擦。医用几丁糖保护关节软骨的机理在于几丁糖在理化性质上与关节内氨基多糖相似，具有粘弹性，缓吸收性，而氨基多糖是软骨及软骨基质构成与代谢的基础。3、体内降解：羧甲基儿丁质通过溶菌酶和内切型儿丁质分解酶降解成低分子聚糖，绝大部分小于10000分子量的低分子聚糖以代谢产物形式从尿中排出，少量的通过外切型几丁质分解酶降解成N﹣乙酰葡萄糖胺，进入体内循环代谢，通过参加呼吸氧化产生二氧化碳和水而代谢。4、物理性能：本品为无色、透明粘稠状胶体。5、适用范围：作为骨关节内的润滑剂，适用于防治外伤性或退变性骨关节炎。
7 | 骨科 | 膝关节假体 |  |  |  | 膝关节假体 |  | 用于外科手术手术植入人体，代替患病膝关节，达到缓解膝关节疼痛，恢复膝关节功能的目的。。
8 | 骨科 | 一次性使用脉冲冲洗系统 |  |  |  | 一次性使用脉冲冲洗系统 |  | 一次性使用脉冲冲洗系统的预期用途主要围绕医疗领域的创口和手术部位的清洁
9 | 骨科 | 距下关节制动器 |  |  |  | 距下关节制动器 |  | 对于儿童/青少年扁平足,通过稳定距下关节治疗扁平足，减少儿童/青少年平足中期疼痛，矫正平足，改善足弓， 距下关节制动术其核心是通过植入距下关节制动器限制关节的异常活动，从而矫正足部力线。
10 | 妇科 | 一次性使用无菌导引针（前路型、后路型、后路改进型） |  |  |  | 一次性使用无菌导引针（前路型、后路型、后路改进型） |  | 用于在盆底重建手术（经阴途径）中，利用本器械穿刺组织，将网片引带上的牵引线引出体外的必要器械
11 | 妇科 | 宫内节育器 |  |  |  | 宫内节育器 |  | 宫内节育器避孕高效（避孕成功率＞99%）、长效（5-10年）及可逆性等优势，成为育龄女性首选避孕方式之一。宫内节育器（IUD）是一种长效避孕装置，同时兼具治疗妇科疾病的医疗用途。其主要功能包括避孕、调节月经周期及辅助治疗特定妇科病症等。
12 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 球囊扩张导管 |  |  |  | 球囊扩张导管 |  | 产品预期用途 核心适应症： 慢性咽鼓管功能障碍（成人及≥12岁青少年）：通过球囊扩张咽鼓管软骨段恢复通气功能 难治性分泌性中耳炎（保守治疗＞3个月无效者）：解除黏膜水肿及黏蛋白淤积 气压创伤性中耳炎（飞行员/潜水员等职业病患者）：修复咽鼓管主动开放能力 鼻咽癌放疗后咽鼓管狭窄（仅限软骨段纤维化狭窄患者）：机械扩张瘢痕组织 技术原理： 在鼻内镜引导下，将球囊导管（直径3.0-3.5mm）置入咽鼓管软骨段，加压至10-12ATM维持2分钟，促使病理性纤维组织重塑（循证等级：ⅠA）
13 | 肝胆胰血管外科 | 射频消融导管 |  |  |  | 射频消融导管 |  | 8F (2.7mm) 的 RF 双极导管，使用长度 1.8 米。射频能量通过导管尖端的两个电极，产生热能加热导管周围的组织。用于在胃肠道、消化道(包括胆胰管)手术中对组织进行凝固。
14 | 皮肤.医学美容整形科 | 真菌检测荧光染料 |  |  |  | 真菌检测荧光染料 |  | 真菌检测荧光染料是一种利用荧光素来检测人体各种标本中是否存在真菌有形成分的方法。真菌荧光染液中的荧光素可以高亲和力地与真菌细胞壁上的β-多糖，如几丁质与纤维素等结合，从而标记样本中存在的真菌成分，在荧光显微镜下清楚的观察真菌的形态。
15 | 胃肠外科 | 胃转流支架系统-输送系统/胃转流支架系统-回收系统 |  |  |  | 胃转流支架系统-输送系统/胃转流支架系统-回收系统 |  | 胃转流支架系统由输送系统和回收系统组成。输送系统由输送器、胃转流支架和导丝组成。胃转流支架预装在输送器的收纳管中。回收系统由回收管、回收钩和回收帽组成。胃转流支架包括镍钛合金支架及支架刺、线性低密度聚乙烯和低密度聚乙烯膜管、超高分子量聚乙烯回收线、纯钽显影环、释放小球部件。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。主要用于经生活方式调整和内科治疗难以控制体重的肥胖患者。 1)常规内镜减重治疗年龄为18~60岁; 2)BMI≥27.5 kg/m2，无论是否合并肥胖相关疾病； 3)BMI25.0～27.5kg/m2，且腰围≥90cm（男性）或≥85cm（女性）的腹型肥胖患者 4)BMI25.0～27.5kg/m2，经改变生活方式和内科治疗难以控制体重，合并至少一项肥胖相关疾病 5)对于年龄<18周岁患者，须经含儿科、营养科等多学科讨论，综合评估可行性及风险，充分沟通后谨慎开展。
16 | 病理科 | 六胺银染色液（亮绿染液） |  |  |  | 六胺银染色液（亮绿染液） |  | 该特染试剂背景干净 对比度好，无特异性染色，易于观察和判读，用于真菌诊断
17 | 眼科 | 鼻泪道再通管 |  |  |  | 鼻泪道再通管 |  | 产品描述： 1、材质为医用硅橡胶 2、前段锥形设计 3、硅胶芯与空心管体的粗细锥形光滑过度 4、硅胶芯中心标示点 5、管体开口标记点 6、管体实心管外径0.5mm 7、空心管外径1.0mm 8、管体总长度8.5cm、其中心管部分2.5cm、空心管部分3cm 预期用途:RS型通过置入泪道作为支撑物，维持管腔通畅，适用于鼻泪管阻塞、泪小管狭窄等引起的溢泪、分泌物增多等问题。对于外伤性泪小管断裂（如眼睑钝挫伤导致的泪小管断裂），RS型可提供稳定的支撑，促进断端吻合和愈合，恢复泪液引流功能。
18 | 眼科 | 不可吸收缝合线 | [5 empty] | IOL固定用带针缝合线，9-0,聚丙烯蓝色，单股线，固体角针，单弯针环线(一对)；聚丙烯带针缝合线的原料为聚丙烯，针由SUS302不锈钢制成。缝线有白色和蓝色两种，其中白色为未染色。缝线为单股线。产品为环氧乙烷灭菌。用于手术缝合（将人工晶体缝合于眼球壁）