附件1：设备基本需求（myzbdy2026-003）
医疗设备的名称、数量、用途、预算

名称：颅内压监护仪；

数量：1套；
用途：主要用于颅内高压患者颅内压监测；
预算：4万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、颅内压监护仪主要用于可实现颅内压波形实时监控，能同时监测颅内压力和温度，有利于临床更精准分析患者情况，给临床提供诊疗依据；

2、探头加装转换器与相关模块，可兼容多种监护仪使用；

3、整机保修≥3年

4、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其它要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请联系我院医学工程科，联系人：张老师，联系电话：028－38201938）
