## Sheet1
眉山市人民医院2026年第Ⅱ次医用耗材采购目录
序号 | 需求科室 | 耗材名称 | 国家统一医保编码分类 | 医保末级类别名称 | 医保通用名分类 | 产品具体名称（仅作参考） | 医疗器械分类 | 产品描述 | 预期用途 | 特殊要求 | 备注
1 | 眼科 | 眼科治疗系统(负压泵基本超乳套包) |  |  |  | 眼科治疗系统(负压泵基本超乳套包) |  | 用于在前节手术中对晶状体进行超声乳化手术 | 用于在前节手术中对晶状体进行超声乳化手术 | 适配“博士伦公司BL11145”机型
2 | 眼科 | 眼科治疗系统（微切口超乳套包（负压泵）） |  |  |  | 眼科治疗系统（微切口超乳套包（负压泵）） |  | 用于在前节手术中对晶状体进行超声乳化手术 | 用于在前节手术中对晶状体进行超声乳化手术 | 适配“博士伦公司BL11145”机型
3 | 眼科 | 一次性使用超乳套包 |  |  |  | 一次性使用超乳套包 |  | 用于在前节手术中对晶状体进行超声乳化手术 | 用于在前节手术中对晶状体进行超声乳化手术 | 适配“博士伦公司BL11146”机型
4 | 眼科 | 超声针头 |  |  |  | 超声针头 |  | 连接博士伦超声乳化手柄，粉碎白内障。 | 连接博士伦超声乳化手柄，粉碎白内障。
5 | 眼科 | 注吸头 |  |  |  | 注吸头 |  | 连接博士伦注吸手柄，吸出残余皮质和废液。 | 连接博士伦注吸手柄，吸出残余皮质和废液。
6 | 胸心外科 | 牛心包人工心脏瓣膜 | C050302 | 02-生物瓣膜 | 056-瓣膜类 | 牛心包人工心脏瓣膜 | 130706 | 产品适用于先天性心脏瓣膜畸形，各类微生物感染所致的瓣膜狭窄或／和关闭不全．退化性钙化，也适用于心肌缺血的二尖瓣下机械结构破坏或功能不全 | 为更好地开展外科手术，降低手术成本，缩短手术时间，降低手术风险，需引进性价比更高的薄瓣脚，小缝合环的牛心包生物瓣膜，为患者提供更低的跨瓣压差及更优的血流动力学，为年轻患者未来二次置换预留足够空间，保障患者长期生活质量，提高患者远期寿命。
7 | 胸心外科 | 人工血管 | C060202 | 02-人工血管 | 133-人工器官类 | 人工血管 | 130704 | 产品带涂层涤纶编织型人工血管，用于大血管手术使用 | 产品带涂层涤纶编织型人工血管，用于大血管手术使用
8 | 胸心外科 | 一次性使用无菌双极射频消融钳 | C050102 | 02-双极消融钳 | 125-消融工具类 | 一次性使用无菌双极射频消融钳 | 010304 | 该产品用于心胸外科射频消融手术中对房颤的治疗 | 该产品用于心胸外科射频消融手术中对房颤的治疗
9 | 胸心外科 | 一次性使用无菌双极射频消融笔 | C050103 | 03-消融笔 | 125-消融工具类 | 一次性使用无菌双极射频消融笔 | 010304 | 该产品用于心胸外科射频消融手术中对房颤的治疗 | 该产品用于心胸外科射频消融手术中对房颤的治疗
10 | 心血管内科 | 肺动脉取栓支架系统 | C020613 | 13-外周血管支架 | 001-支架类 | 肺动脉取栓支架系统 | 130702 | 产品由肺动脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。肺动脉取栓支架由输送鞘管和连有自膨式网篮结构的推送管同轴组装而成；血栓抽吸导管由抽吸导管、导管芯和抽吸器组成。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：（1）有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；（2）有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效的患者。
11 | 心血管内科 | 一次性使用带球囊延长导管 | C020219 | 19-冠脉辅助支撑导管 | 004-导管类 | 19-冠脉辅助支撑导管（一次性使用带球囊延长导管） | 031325 | 产品由导管座、海波管推送杆组件、远端管体（带球囊）和显影性尖端组成。产品经环氧乙烧火菌，一次性使用。 | 一次性使用带球囊延长导管与导引导管结合使用，适用于在经皮冠状动脉成形术中，通过球囊的扩张，固定延长导管的同时，辅助放置介入器械，减少手术时间，减低人力成本，提高手术成功率。
12 | 心血管内科 | 外周机械解脱带纤维毛弹簧圈 | C020640 | 40-外周动脉弹簧圈 | 065-栓塞材料类 | 外周机械解脱带纤维毛弹簧圈 | 130708 | 产品包括一个弹簧图(由铂-钨合金制成),并以机械方式(互锁臂)连按到一根弹簧圈输送金属丝上。弹簧圈中含有聚酯䊹维，互锁臂材料为铂然合金。输送金属丝由304不锈钢、铂钨会金，聚四氟乙烯等材料制成。导入护套材料为聚丙烯。环氧乙烷火菌，产品一次性使用。 | 通过经皮导管介入技术，在冠状动脉与心腔或其它血管之问的异常交通（瘘管）内植入弹簧圈，从而实现瘘管的永久性机械性闭塞，恢复正常冠状动脉血流动力学，治疗或预防因瘘管引起的相关临床症状和并发症。
13 | 皮肤·医学美容整形科 | 液体敷料 | C170102 | 02-液体敷料 | 216-敷料类 | 液体敷料 | 141008 | 用于非慢性创面（浅表性创面、小创口、擦伤、切割伤创面、I度或浅II度的烧烫伤创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）及周围皮肤的护理 | 用于非慢性创面（浅表性创面、小创口、擦伤、切割伤创面、I度或浅II度的烧烫伤创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）及周围皮肤的护理
14 | 皮肤·医学美容整形科 | 液体敷料 | C170102 | 02-液体敷料 | 216-敷料类 | 液体敷料 | 141008 | 用于面部真皮浅层注射，改善成人皮肤干燥、肤色暗沉，深层补水保湿、改善肤质状态。 | 用于面部真皮浅层注射，改善成人皮肤干燥、肤色暗沉，深层补水保湿、改善肤质状态。
15 | 内分泌科 | 一次性使用注射笔用针头 | C160201 | 01-一次性使用注射笔用针头 | 032-注射针类 | 一次性使用注射笔用针头 | 140106 | 胰岛素一次性注射使用 | 胰岛素一次性注射使用
16 | 骨科 | 可吸收止血流体明胶 | C150107 | 07-流体明胶 | 212-止血材料类 | 可吸收止血流体明胶 | 140801 | 用于部分手术止血功能 | 用于部分手术止血功能
17 | 肝胆胰血管外科 | 下腔静脉滤器 | C020635 | 35-腔静脉滤器 | 066-滤器类 | 下腔静脉滤器 | 130703 | 适用于再次发生血栓需要手术治疗的患者 | 适用于再次发生血栓需要手术治疗的患者
18 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 体外吸引连接管 | C141711 | 11-冲洗、吸引管 | 010-管路类 | 体外吸引连接管 | 140611 | 通常由软管和连接件组成。能在引流导管与引流装置之问连接，使之组成密闭的引流系统。不直找产品描述:接触人体。非无菌提供(如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理)，一次性使用。 | 配套负压吸引设备，用于鼻窦负压置换治疗中引流、吸引脓性分泌物及灌洗液。
19 | 病理科 | 六胺银染色液（亮绿染液） |  |  |  | 六胺银染色液（亮绿染液） |  | 用于检验检查 | 用于检验检查
20 | 实验医学科 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 |  |  |  | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 |  | 用于检验检查 | 用于检验检查