评选项目技术、商务及其他要求
一、项目概况与招标范围

1.项目地址：眉山市人民医院文庙院区第二住院楼。

2.项目概况：文庙院区第二住院楼主体结构为框架结构，本栋建筑共7层。本次改造区域为一层副楼及一个治疗室和部分走廊区域。施工内容为内部装饰装修改造。

3.工期：30日历天，具体开工日期以建设单位通知为准。
二、施工内容

包含且不限于招标图纸和招标清单以及效果图等所示全部工作内容以及招标图纸和招标清单未列出但为保证本项目最终能安全、高效运转的其他全部内容。

三、施工说明

1.所有施工内容按照国家相关法律法规进行质量控制，满足质量要求。

2.投标前需提前踏勘现场，图纸与实际施工内容有部分出入，投标时需提前考虑，本项目为固定单价合同。

3.严格按照设计图纸进行采购和施工，投标报价需考虑材料损耗。

4.投标时需考虑楼层处于使用状态，需对涉及部位进行成品保护、错峰施工、紧急状态暂停、分段施工、安全防护以及第三人安全保障等综合考虑。

5.各种材料施工前需提前与建设单位沟通明确材料要求以及材料样式、规格型号。

四、付款方式

工程竣工验收合格后支付至合同额的80%，结算审核完成后支付至合同额的97%，剩余3%为质保金，质保期2年。

五、施工质量要求

1.各类使用材料必须具有出厂材料资格证书，防火类材料必须具有型检报告。

2.不得使用具有质量缺陷的材料。

3.严格按照国家现行有关施工验收规范执行，符合国家和地方有关标准，并一次性验收合格。
