## Sheet1
眉山市人民医院2026年第Ⅲ次医用耗材采购目录
序号 | 需求科室 | 耗材名称 | 国家统一医保编码分类 | 医保末级类别名称 | 医保通用名分类 | 产品具体名称（仅作参考） | 医疗器械分类 | 产品描述 | 预期用途 | 特殊要求 | 备注
1 | 中医科.中医治未病科 | 耳穴贴 |  |  |  | 耳穴贴 |  | 用于耳穴贴压技术使用，耳穴贴压技术缓解肛肠术后疼痛。 | 用于耳穴贴压技术使用，耳穴贴压技术缓解肛肠术后疼痛。
2 | 中医科.中医治未病科 | 无烟艾炷灸 |  |  |  | 无烟艾炷灸 |  | 用于艾灸技术使用，悬空灸缓解术后便秘。 | 用于艾灸技术使用，悬空灸缓解术后便秘。
3 | 胸心外科 | 经导管主动脉瓣系统 |  |  |  | 经导管主动脉瓣系统 |  | 适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、钙化的、重度退行性自体主动脉瓣狭窄，不适合接受常规外科手术置换瓣膜、年龄大于等于70岁的患者。 | 适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、钙化的、重度退行性自体主动脉瓣狭窄，不适合接受常规外科手术置换瓣膜、年龄大于等于70岁的患者。
4 | 胸心外科 | 一体式人工血管术中支架系统 |  |  |  | 一体式人工血管术中支架系统 |  | 一体式人工血管术中支架由人工血管覆膜支架、输送器、免缝合扣环、 锁紧扳手四部分组成。 | 一体式人工血管术中支架由人工血管覆膜支架、输送器、免缝合扣环、 锁紧扳手四部分组成。
5 | 胸心外科 | 一次性使用无菌双极射频消融钳 | C050102 | 02-双极消融钳 | 125-消融工具类 | 一次性使用无菌双极射频消融钳 | 010304 | 该产品用于心胸外科射频消融手术中对房颤的治疗 | 该产品用于心胸外科射频消融手术中对房颤的治疗
6 | 胸心外科 | 临时心脏起搏器电极导线 | C0204110610001504254 | 心外膜电极导线 | 电生理类 | 临时心脏起搏器电极导线 |  | 与兼容的临时心脏起搏器配合使用，用于在心脏外科手术中进行临时心房、心室起搏及传感。一次性使用。 最长植入时间不超过7天 | 与兼容的临时心脏起搏器配合使用，用于在心脏外科手术中进行临时心房、心室起搏及传感。一次性使用。 最长植入时间不超过7天
7 | 胸心外科 | 瓣膜成型环 | C0503031310000204254 | 三尖瓣成型环 | 人工瓣膜 | 瓣膜成型环 |  | 该产品用于病理性三尖瓣重塑和/或再造。 | 该产品用于病理性三尖瓣重塑和/或再造。
8 | 胸心外科 | 猪生物瓣膜假体 | C0503020560000104254 | 主动脉瓣 | 人工瓣膜 | 猪生物瓣膜假体 |  | 适用于替代病理的或假体的主动脉瓣膜。 | 适用于替代病理的或假体的主动脉瓣膜。
9 | 胸心外科 | 瓣膜成型带/环 | C0503031310000104254 | 二尖瓣成型环 | 人工瓣膜 | 瓣膜成型带/环 |  | 此产品为一次性使用植入性医疗器械，主要用于病理性二尖瓣瓣膜重建/或重塑。 | 此产品为一次性使用植入性医疗器械，主要用于病理性二尖瓣瓣膜重建/或重塑。
10 | 胸心外科 | 人工心脏瓣膜 | C0503010560000104254 | 主动脉瓣 | 人工瓣膜 | 人工心脏瓣膜-主动脉瓣 |  | 心脏瓣膜用于替换有病变的、受损的、功能失调的人体或人造主动脉瓣膜。 | 心脏瓣膜用于替换有病变的、受损的、功能失调的人体或人造主动脉瓣膜。
11 | 心血管内科 | 一次性使用磁定位压力监测射频消融导管 | C020113 | 13-磁定位治疗导管 | 004-导管类 | 一次性使用磁定位压力监测射频消融导管 | 010304 | 该产品由头端、管身、手柄、连接线缆、和光 电混合插头组成。本产品由环氧乙烷灭菌一次 性使用。 | 常手术中的心房及心室的标测（标测导管）、构建右房到左房的通路（房间隔穿刺针鞘）、以及各类心律失常的射频消融及脉 冲能量的消融等。 | 适配：“上海宏桐实 业有限公司，PFGmicr01”机型
12 | 心血管内科 | 四极标测电极导管、可调弯十极标测电极导管、一次性 使用磁定位星形标测导管 | C020108 | 08-电定位诊断导管 | 004-导管类 | 四极标测电极导管、可调弯十极标测电极导管、一次性 使用磁定位星形标测导管 | 071002 | 电生理电极导管由电极、导管、连接电缆和 手柄组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧 乙烷灭菌。 | 在三维射频手术中，使用标测导管是诊断心律失常类型和机制，精准定位并确认消融靶点，同时保护正常传导结构，提高手术成功率，降低并发症。 | 适配：“上海宏桐实 业有限公司，HT- 9000pro”机型
13 | 心血管内科 | 一次性使用电定位可调弯导引管鞘 | C020101 | 01-房间隔穿刺鞘组 | 052-鞘组类 | 一次性使用电定位可调弯导引管鞘 | 071002 | 根据术中情况选择不同型号，用于心律失常治 疗过程中的心电信号的标测、通路搭建、以及 病灶的定位及治疗。 | 常手术中的心房及心室的标测（标测导管）、构建右房到左房的通路 （房间隔穿刺针鞘）、科室目前手术量大，使用的进口耗 材费用较高，而且目 前国产电生理耗材完全可以替代进口，其总体价格低于进口耗材，能减轻病人治疗疾病的经济负担，同时也能为科室节约成 本。以及各类心律失常的射频消融及脉冲能量的消融等 | 适配：“上海宏桐实 业有限公司，HT- 9000pro”机型
14 | 心血管内科 | 三维心脏电生理标测系统体表电极、灌注管路 |  |  |  | 三维心脏电生理标测系统体表电极、灌注管路 |  | 产品由控制电脑部分（控制电脑、隔离电源、可移动操作台）、放大器，连接附件部分（体表电极、磁场发生器、附件线统）组成。 | 常手术中的心房及心室的标测（标测导管）、构建右房到左房的通路 （房间隔穿刺针鞘）、科室目前手术量大，使用的进口耗 材费用较高，而且目 前国产电生理耗材完全可以替代进口，其总体价格低于进口耗材，能减轻病人治疗疾病的经济负担，同时也能为科室节约成 本。以及各类心律失常的射频消融及脉冲能量的消融等 | 适配：“上海宏桐实 业有限公司，HT- 9000pro”机型
15 | 心血管内科 | 一次性使用无菌血管内导管 | C020211 | 20-冠脉其他导管 | 004-导管类 | 一次性使用无菌血管内导管 | 031326 | 组成：导管轴、应力消除管、导管座 材质：医用高分子（如聚氨酯），生物相容性好、耐腐、抗扭结 | 冠脉介入：复杂病变（如慢性闭塞、扭曲血管）中辅助导丝通过 球囊扩张：冠脉狭窄病变的预扩/后扩 其他：外周血管、神经血管介入的通路建立、造影、栓塞
16 | 心血管内科 | 钢缆 | C020302 | 02-封堵器输送系统 | 055-输送系统类 | 钢缆 | 031321 | 先健iCable推送器（输送钢缆），属一次性使用无菌介入器械，常作为输送系统组件配套使用[__LINK_ICON]。 结构：由不锈钢内芯+外层弹簧/聚合物护套+连接螺纹头+手柄组成；部分为镍钛合金分段缆，近端强韧、远端超柔顺。 材质：主体304不锈钢/镍钛合金，外层为医用高分子，不透射线，生物相容、抗扭结。 | 用于经皮介入手术中输送、定位、释放先健科技系列封堵器及植入物
17 | 心血管内科 | 穿通导管 | C020211 | 11-冠脉微导管 | 004-导管类 | 穿通导管 | 031326 | 结构组成 由管身、管座、保护套管组成。 管身：外层/中层为聚酰胺弹性体，内层PTFE（聚四氟乙烯）；中间编织网为钨+SUS304不锈钢，提供支撑与抗扭结。 远端：铂镍合金不透射线标记，X线下可视。 表面：亲水涂层（透明质酸钠等），降低摩擦、提升通过性。 | 在PTCA中，帮助导丝通过冠状动脉慢性完全闭塞（CTO）、严重狭窄、迂曲病变。 支持导丝交换、建立通道、辅助球囊/支架输送。 外周/腹部血管 用于外周动脉、静脉、腹部血管内： 注入造影剂、栓塞材料、治疗药物。 导丝支撑与交换，协助开通与治疗。 神经血管（部分场景） 用于脑血管介入中通路建立、造影、辅助导丝通过
18 | 心血管内科 | 一次性使用血管内抽吸导管及附件 | C020212 | 12-冠脉血栓抽吸导管 | 004-导管类 | 一次性使用血管内抽吸导管及附件 | 031310 | . 结构组成 抽吸导管主体：导管轴、导管座、应力消除管、不透射线显影环（X线定位）。 附件（因品牌/型号略有差异）： 塑形针、Y型连接器、止血阀、导入鞘、可撕裂鞘、扩张器、抽吸延长管。 2. 材质 管身：聚醚酰胺/尼龙+PTFE内衬，中层不锈钢/镍钛合金编织（抗扭、强支撑）。 涂层：远端亲水涂层（降低摩擦、提升通过性）[__LINK_ICON]。 显影：铂/铱/钨合金标记环。 | 1. 冠脉介入（最常用） 急性STEMI：高血栓负荷，抽吸血栓/斑块碎屑/微栓子，减少无复流/慢血流，恢复心肌灌注。 支架内血栓、静脉桥血管血栓清除。 2. 神经血管（颅内取栓） 急性缺血性脑卒中（8小时内）：颈内动脉、大脑中动脉（M1/M2）、基底动脉、椎动脉血栓抽吸再通；适用于IV t-PA无效/禁忌者。 3. 外周血管 下肢动脉/静脉、肾动脉、锁骨下动脉等血栓清除，治疗急性肢体缺血、深静脉血栓。 4. 其他 血管内造影、给药、栓塞物质清除；辅助支架/封堵器输送。
19 | 心血管内科 | 导丝 | C020708 | 08-通用介入其他导丝 | 003-导丝类 | 导丝 | 031316 | . 基本规格 直径：0.035"（≈0.89 mm） 长度：260 cm 硬度：超硬（Super Stiff） 头端：改良J形（Modified J），1.5 mm 半径 2. 结构与材质 芯丝：304不锈钢，近端粗、远端锥形过渡 加强设计：芯丝未到尖端，平行带形金属丝直达远端，支撑与推送力更强 外层：全长不锈钢弹簧圈，表面PTFE低摩擦涂层 显影：远端铂镍合金绕丝，X线全程可视 灭菌：环氧乙烷（EO），一次性使用[__LINK_ICON] 有效期：2年 3. 核心特点 超强支撑/抗扭：适合大鞘、长距离、复杂迂曲血管 高推送力：结构加强，推送更稳、不易折 改良J头：易塑形、不易损伤血管，适合心脏结构介入 全程可视：远端显影清晰，定位精准 | 于经皮血管穿刺（Seldinger技术）后，引导、输送、定位血管内器械，主要用于：[__LINK_ICON] 结构性心脏病介入（核心） 配套Amplatzer系列封堵器（ASD/VSD/PDA/PFO）输送鞘与封堵器 房间隔/室间隔缺损、动脉导管未闭、卵圆孔未闭封堵术 左心耳封堵（LAmbre等）输送系统支撑
20 | 心血管内科 | 经导管主动脉瓣膜系统（瓣膜） | C020308 | 08-主动脉介入心脏瓣膜 | 056-瓣膜类 | 经导管主动脉瓣膜系统（瓣膜） | 130706 | 1. 结构组成 人工瓣膜：三片式牛心包生物瓣叶，缝合固定于镍钛合金自膨胀支架[__LINK_ICON]。 支架：网状自膨胀设计，径向支撑力强，带不透射线显影标记（铂金/铱）[__LINK_ICON]。 输送系统（Liberty系列）：电动可回收/可重新定位输送鞘管、手柄、导管座、应力消除结构、亲水涂层[__LINK_ICON]。 附件：预装球囊、扩张球囊、导丝、导管鞘等。 2. 材质 瓣叶：牛心包（经抗钙化处理，生物相容性好）[__LINK_ICON]。 支架：镍钛合金（超弹性、自膨胀、抗疲劳）[__LINK_ICON]。 涂层：导管表面亲水涂层，降低摩擦、提升通过性。 显影：铂铱合金标记点，X线全程可视。 3. 规格（常见） 瓣膜尺寸：23mm、26mm、29mm、32mm（适配主动脉瓣环直径）。 输送系统：14F–18F（适配股动脉/锁骨下动脉/心尖入路）。 长度：标准120–140cm。 4. 核心特点 自膨胀+高支撑：镍钛支架，自动贴合瓣环，降低瓣周漏[__LINK_ICON]。 电动可回收（Liberty）：释放后可回收、可重新定位，精准度高、安全性好[__LINK_ICON]。 真同轴控弯（Flex）：头端可调弯，过迂曲血管能力强[__LINK_ICON]。 生物瓣叶耐久：牛心包抗钙化，使用寿命10–15年 | 用于经导管主动脉瓣置换术（TAVR/TAVI），治疗重度主动脉瓣狭窄（AS），部分型号可用于主动脉瓣关闭不全（AI）： 核心适应症 重度症状性主动脉瓣狭窄（钙化性、风湿性）：跨瓣压差≥40mmHg，瓣口面积＜1.0cm²，伴胸痛、晕厥、呼吸困难。 外科手术高危/禁忌：高龄（≥75岁）、左室功能差（LVEF＜50%）、合并多器官疾病、既往开胸史。 扩展适应症 主动脉瓣关闭不全（中重度）。 二叶式主动脉瓣狭窄（解剖合适者）。 TAVR术后瓣膜衰败（二次TAVR，“瓣中瓣”）。
21 | 实验医学科 | 梅毒甲苯胺红不加 热血清试验诊断试 剂TRUST |  |  |  | 梅毒甲苯胺红不加 热血清试验诊断试 剂TRUST |  | 用于检查检验
22 | 实验医学科 | 糖类抗原242 |  |  |  | 糖类抗原242 |  | 主要见于各种消化道癌症患者，包括胰腺癌、结直肠癌、食道癌等相关疾病检验检查使用。 | 主要见于各种消化道癌症患者，包括胰腺癌、结直肠癌、食道癌等相关疾病检验检查使用。
23 | 神经外科 | 颅内压传感器套件 | C040601 | 01-颅内压监测探头 | 013-探头类 | 颅内压传感器套件 | 071003 | 用于颅内压监测使用 | 用于颅内压监测使用 | 适配“拓蓝精创， TL-ICP-02A”机型。
24 | 麻醉手术中心 | 贝尔斯特牌复 合醇Ⅱ型消毒 剂 |  |  |  | 贝尔斯特牌复 合醇Ⅱ型消毒 剂 |  | 对麻醉机和呼吸机内部呼吸回路进行消毒。 | 对麻醉机和呼吸机内部呼吸回路进行消毒。
25 | 康复医学中心 | 矫形鞋垫 |  |  |  | 矫形鞋垫 |  | 3D打印单硬度支撑鞋垫属于一类医疗器械，通过精准3D足部扫描，毫米级还原足底形态，实 现一人一垫个性化定制。 |  | 适配：三维足底扫 描仪、足底压力板，“广州佑康，xsol duo、cs3850”
26 | 骨科 | 单髁膝关节系统 |  |  |  | 单髁膝关节系统 |  | 对有证据表明拥有足够健全骨固定和假体支持部位的患者进行损伤膝关节置换,从而达到提高患者的活动度和减少疼痛的目的。 | 对有证据表明拥有足够健全骨固定和假体支持部位的患者进行损伤膝关节置换,从而达到提高患者的活动度和减少疼痛的目的。
27 | 肝胆胰.血管外科 | 可控导丝 | C020637 | 导引导丝 | 导丝类 | 可控导丝 | 031316 | 引导导管或扩张器插入血管并定位的柔性器械。 | 用于引导导管或扩张器插入血管并定位。
28 | 肝胆胰.血管外科 | 支撑导管 | C020633 | 支撑导管 | 导管类 | 支撑导管 | 031301 | 通常由导管管体、导管尖端、不透射线标记、接头等结构组成。 | 用于以介入治疗方式进入心血管系统，为介入治疗建立通道。
29 | 肝胆胰.血管外科 | 覆膜支架球囊导管 | C020618 | 外周血管球囊扩张导管 | 球囊类 | 覆膜支架球囊导管 | 031306 | 通常由导管管体、球囊、不透射线标记、接头等结构组成。管体具有单腔或多腔结构。在靠近其末端处装有球囊。 | 用于插入动脉或静脉，以扩张血管系统或某些植入物。
30 | 肝胆胰.血管外科 | 覆膜支架系统 | C020607 | 腹主动脉支架 | 支架类 | 覆膜支架系统 | 130701 | 通常由假体和/或输送系统组成。假体通常由移植物（覆膜）和支撑结构组成，移植物一般采用高分子材料制成。支撑结构一般采用金属材料制成，支撑结构通过缝合或嵌入的方式固定在移植物上。血管内假体一端可设计为锚定结构，以增强假体的固定能力。通过将血管内假体部分或全部置于血管管腔内，对患者的自体血管或人工血管进行修复、替换或者建立旁路血管通道。 | 用于治疗动脉瘤、动脉夹层等血管病变。
31 | 肝胆胰.血管外科 | 血栓去除术导管 | C020629 | 机械血栓抽吸导管 | 导管类 | 血栓去除术导管 | 031310 | 通常有导管、接头、抽吸装置组成，导管有腔体用于血管内物质的吸出。 | 用于抽吸血管内的血栓
32 | 肝胆胰.血管外科 | 可控导丝 | C020637 | 导引导丝 | 导丝类 | 可控导丝 | 031316 | 用于协助在诊断和介入手术过程中放置器械。 | 用于协助在诊断和介入手术过程中放置器械。
33 | 肝胆胰.血管外科 | 球囊扩张导管 | C020618 | 外周血管球囊扩张导管 | 球囊类 | 球囊扩张导管 | 031306 | 通常由导管管体、球囊、不透射线标记、接头等结构组成。管体具有单腔或多腔结构。在靠近其末端处装有球囊。 | 用于插入动脉或静脉，以扩张血管系统或某些植入物。
34 | 病理科 | 紧密连接蛋白18.2（Claudin-18.2）抗体试剂 |  |  |  | 紧密连接蛋白18.2（Claudin-18.2）抗体试剂 |  | 用于胃癌患者用药前检测辅助诊断 | 用于胃癌患者用药前检测辅助诊断
35 | 病理科 | SDHA免疫抗体 |  |  |  | SDHA免疫抗体 |  | 用于肾癌、胃肠间质瘤等肿瘤检测，指导下一步用药 | 用于肾癌、胃肠间质瘤等肿瘤检测，指导下一步用药
36 | 病理科 | 睾丸核蛋白(NUT)抗体试剂(免疫组织化学法 | / | / | / | 睾丸核蛋白(NUT)抗体试剂(免疫组织化学法 |  | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。
37 | 病理科 | 载玻片 | / | / | / | 载玻片 |  | 用于承载组织切片 | 用于承载组织切片
38 | 病理科 | 激光包埋盒 | / | / | / | 激光包埋盒 |  | 承载取材后的人体组织 | 承载取材后的人体组织
39 | 病理科 | SMARCA4/Brgl抗体试剂(免疫组织化学) | / | / | / | SMARCA4/Brgl抗体试剂(免疫组织化学) |  | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息
40 | 病理科 | 胃镜包埋盒 | / | / | / | 胃镜包埋盒 |  | 专用于胃肠镜等小组织包埋 | 专用于胃肠镜等小组织包埋