## Sheet1
眉山市人民医院2026年第Ⅳ次医用耗材采购目录
序号 | 需求科室 | 耗材名称 | 国家统一医保编码分类 | 医保末级类别名称 | 医保通用名分类 | 产品具体名称（仅作参考） | 医疗器械分类 | 产品描述 | 预期用途 | 特殊要求 | 备注
1 | 肝胆胰血管外科 | 药物洗脱球囊导管 | C020205 | 05-冠状动脉球囊扩张导管 | 002-球囊类 |  | 031306 | 该产品由导管座、应力扩张管、管体、尖端、显影环、球囊组成，在远端部分有清水涂层，表面有药物涂层，涂层中所含药物为紫杉醇，载药基质为碘普罗胺。 | 用外周动脉狭窄、闭塞，扩脏血管，恢复管腔通畅并有利于长期维持，减少支架植入。
2 | 肝胆胰血管外科 | 一次性使用成像导管 | [5 empty] | 提供图像用于胰胆系统的诊断与治疗，并为其他诊疗附件提供工作通道。 | 提供图像用于胰胆系统的诊断与治疗，并为其他诊疗附件提供工作通道。 | 适配“新光维， HDVS-300C机型。
3 | 泌尿外科 | 一次性等离子 双极电极 | [5 empty] | 司迈电切环为一次性使用双极电极，属第三类医疗器械，由电极头（电切环）、电极杆、连接器、手柄、电缆线组成。在泌尿外科：经尿道前列腺增生切除、膀胱肿瘤切除、膀胱颈切开等 | 司迈电切环为一次性使用双极电极，属第三类医疗器械，由电极头（电切环）、电极杆、连接器、手柄、电缆线组成。在泌尿外科：经尿道前列腺增生切除、膀胱肿瘤切除、膀胱颈切开等 | 适配“司迈、SM50”机型
4 | 神经外科 | 颅内支架系统 | C020501 | 01-颅内支架 | 001-支架类 |  | 130606 | 该产品由支架、输送导丝和导入鞘三部分组成，其中支架部分由镍钛合金管材经激光雕刻而成，在支架两端有铂铱显影点部分型号支架中部也有铂铱显影点。 | 用于宽颈动脉瘤的辅助弹簧圈栓塞。
5 | 神经外科 | 血流导向密网支架 | C020519 | 19-血流导向密网支架 | 001-支架类 |  | 130611 | 血流导向密网支架植入物为柱形自扩张支架，由自膨胀式钴铬合金和铂钨合金丝编织而成。输送系统由推送杆、不锈钢线圈、漏斗、支撑垫、编织管、标记环、铂金线圈、警告标记、热缩管、粘接剂组成。产品经辐照灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 | 血流导向栓塞颅内动脉瘤，尤其是中小动脉瘤。
6 | 肾病内科 | 腹膜透析管及附件 | C100201 | 01-腹膜透析管及附件 | 010-管路类 |  | 100404 | 腹膜透析导管、J型导丝、扩张器、穿刺针、注射器、肝素帽、纱布、手术刀、隧道工具、夹子和鲁尔接头 | 用于急性和慢性腹膜透析
7 | 肾内科 | 压力泵 | C020721 | 21-压力泵 | 054-介入附件类 |  | 031317 | 由活塞杆、手柄、上下盖、针筒、压力表、软管、三通管组成 | 主要用于内瘘球囊扩张手术中，对球囊扩张导管进行加压，从而使球囊扩张，以达到扩张血管或在血管内留支架的目的。
8 | 肾内科 | 血液透析导管组 | C100807 | 07-透析用长期中心静脉导管 | 004-导管类 |  | 100403 | 由透析导管组件(非水合性导管)和选用器械或附件组成。选用器械或附件包括隧道针组件、防针刺穿刺针、蓝空针、导丝、扩张器、导管鞘、肝素帽、注射器、注射针、塑柄手术刀、敷贴、医用纱布块。 | 适用于血液透析、血浆置换和液体输入，可留置体内大于30天
9 | 胃肠外科 | 薄型泡沫敷料 | C170106 | 06-泡沫敷料 | 216-敷料类 |  | 141007 | （1）由泡沫基本原材料和泡沫敷料表层PU膜组成。半透性顶膜可以阻水、在半潮湿条件下能阻止细菌通过。 （2）采用3D fit 技术，具备吸收渗液后泡沫向伤口床突起，形成顺应伤口床形状的“贴合状态”，垂直吸收和原位锁液的特点。 | 适用于渗出液较多的伤口，如胃肠外科造口黏膜分离、腹部感染伤口增值期的患者，并且可用于下肢溃疡和压疮为适用的伤口在整个的愈合过程中提供保护
10 | 胃肠外科 | 薄型泡沫敷料 | C170106 | 06-泡沫敷料 | 216-敷料类 |  | 141007 | （1）本产品含有硅胶粘合剂，具有吸水性和自粘性。硅胶泡沫敷料由以下部分构成：多孔性软硅胶伤口接触层、吸水性聚氨酯泡沫层，外层顶膜。 （2）采用3D fit技术，具备吸收深夜后泡沫向伤口床突起，形成顺应伤口床形状的“贴合状态”，垂直吸收和原位锁液的特点。 （3）半透性顶膜可以阻水，在半潮湿条件下能阻止细菌通过。 | 适用于多种无渗出或者低渗出的伤口，可以与加压治疗一起使用，可以和康惠尔清创胶一起用于坏死组织自溶性清创。
11 | 胃肠外科 | 水胶体敷料 | C170104 | 04-水胶体敷料 | 216-敷料类 |  | 141005 | （1）三层结构：聚氨酯半透膜，粘胶层/吸收层，非接触式保护膜。半透膜可以阻水、在半潮湿条件下能阻止细菌通过。 （2）吸收层羧甲基纤维素钠（CMC）含量26.6%。 （3）表面1cm方格设计方便测量伤口大小。 （4）不含果胶、明胶和其他动物基质。无细胞毒性、皮肤刺激和迟发性超敏反应。 | 适用于伤口类：渗出液较少的伤口，如浅表伤口，部分皮层烧伤，术后伤口，皮肤擦伤等。造口类：肠液渗漏引起的刺激性皮炎、造口皮肤黏膜分离。压力性损伤防治：老年人皮肤薄、脆弱，能保护骨隆突处皮肤，减少摩擦力。静疗方面：药物外渗，减轻水肿、促进吸收。
12 | 胃肠外科 | 水胶体敷料 | C170104 | 04-水胶体敷料 | 216-敷料类 |  | 141005 | （1）三层结构：聚氨酯半透膜，粘胶层/吸收层，非接触式保护膜。半透膜可以阻水、在半潮湿条件下能阻止细菌通过。 （2）吸收层羧甲基纤维素钠（CMC）含量28.8%和7.2%的藻酸盐。 （3）表面1cm方格设计方便测量伤口大小。 （4）边缘坡型设计 | 适用于低到中度渗出液的伤口，适用于伤口类：渗出液较多的伤口，如2、3级压力性损伤，部分皮层烧伤，术后伤口等。造口类：肠液渗漏引起的刺激性皮炎、造口皮肤黏膜分离。静疗方面：药物外渗，减轻水肿、促进吸收。
13 | 洗涤消毒供应中心 | 压力蒸汽灭菌指示标签 | [5 empty] | 化学指示物与合成纸，双层双联 | 适用于压力蒸汽灭菌过程指示，用于标示灭菌包是否已经过压力蒸汽灭菌