采购需求
项目编号：myzhcg2026-017
项目名称：第三方医学检验服务采购项目
采购包1：
评选办法：综合评分法
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位

	1
	医学检验服务
	1
	90000
	项


一．技术标准和要求
★1检测任务范围(具体检测项目与要求)
1）外周血神经递质检测：定量检测，提供浓度值及参考范围
2）痰液蛋白水平检测：定量检测，提供表达水平/浓度值
	检测名称
	预计样本数量

	外周血神经递质检测(4项)

	乙酰胆碱
	180

	神经肽Y
	180

	神经肽A
	180

	神经肽b
	180

	痰液蛋白水平检测(9项)

	Toll样受体2
	180

	Toll样受体4
	180

	NF-KB:核因子KB
	180

	Ach:乙酰胆碱
	180

	AChE:乙酰胆碱酯酶
	180

	α7nAChR:α7烟碱型乙酰胆碱受体
	180

	MUC5AC:黏蛋白5AC
	180

	TRPV1:瞬时受体电位香草酸亚型1
	180

	TRPA1:瞬时受体电位锚蛋白亚型1
	180



★2标本全流程技术规范(标本采集→转运→接收→存储)
1）标本采集与前处理指导
中标方须免费提供标本采集规范、容器选择、抗凝/保存要求、拒收标准书面手册及线上版本，对本院医护、采样人员开展岗前培训。
针对特殊样本提供专项采集、分装、标记指导。
统一标本标签规范：必须包含患者信息(姓名、住院/门诊号、科室)、样本编号、检测项目、采集时间、采样人；科研样本使用专属编号，隐去个人隐私信息。
2） 标本转运与冷链要求
建立全程冷链物流体系，配备专业冷链转运箱、温度记录仪、保温耗材，转运过程温度全程可追溯。
常温样本：18～25℃;冷藏样本：2～8℃;冷冻样本：-20℃/-80℃分档转运。
本院指定地点每日定时上门收样，约定收样频次、收样时间、对接人员；急诊标本优先加急转运。
所有转运车辆、容器定期消毒，符合生物安全运输规范；样本外包装明确生物危害标识。
转运途中发生标本破损、渗漏、变质、丢失，由中标方承担全部责任，免费重新检测并出具说明。
3）标本接收、拒收与存储
双方建立标本交接台账，逐份核对样本信息、数量、状态，签字确认，台账留存不少于3年。
明确标本拒收标准：溶血、脂血、凝块、量不足、标识错误、超时失效、保存不当等，第一时间书面反馈本院，说明原因并指导重新采样。
检测完成后：临床样本按规范留存7天以上，科研样本根据课题要求协商留存周期；过期样本按医疗废物规范无害化处理，留存处理记录。
注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的服务需求。

★二、商务要求
1交货时间（服务期限）:自合同签订之日起90日
2交货（服务）地点:  眉山市人民医院
3支付方式: 银行转账
4支付约定
1)在服务期内，按照实际检测情况支付，此项目支付总金额不得超过预算金额。
2)收到供应商提供的完整的付款资料，经采购人审核后30日内支付款项。
3)甲方支付价款之前，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料作为支付结算的必要条件，乙方未提供相应完税发票的，付款期限顺延，不视为违约；
5验收标准和方法
履约验收的主体：
眉山市人民医院；验收组织方式：自行验收。履约验收程序：一次性验收。履约验收标准：按国家相关法律、行业标准验收。
履约验收其他事项：①按照采购文件及合同约定的内容验收，如发现任何一项与合同约定的内容承诺不符，采购人有权拒绝接受，给采购人带来损失的将按相关规定进行赔偿和承担虚假响应责任。不得非法收集、外泄采购人业务数据。确保采购人业务数据、网络和信息安全。
③未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)、《政府采购需求管理办法》(财库(2021) 22号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。
6其它要求
[bookmark: _GoBack]1、第三方检测机构必须是中方内资单位，严禁外资 / 境外实控。（检测机构必须是中方内资单位的承诺书）
2、样本必须全流程境内闭环、不外流、规范销毁、隐私保护。（“样本必须全流程境内闭环、不外流、规范销毁、隐私保护”的承诺书）



注：采购需求以报名后获取的采购文件为准
