## Sheet1
报价函（HCCG-2026-Ⅵ）
公司名称： （盖章） 联系人： 联系方式：
本批次遴选产品目录（非投标产品可删除产品行，但投标产品不得改变对应序号及其余相关信息及格式，尤其不能合并、拆分），否则产生的一切后果由竞标方自行负责） | [11 empty] | 提供产品信息（不同商品代码/价格的同类产品分行填写；禁止同一行填写多个产品代码或不同价格的产品；同商品代码及价格的不同规格型号可填写在同一行） | [13 empty] | 投标供应商信息 |  | 是否为独立计费产品。（产品是包含在项目收费里面，不参与独立计费，即不包含在医疗服务收费价格除外内容里）。选择“是”需提供作证材料（参考区域医疗服务收费与价格表） | 备注：此栏中填写其它需要说明的内容（如有）。
序号（不得改变投标产品对应序号，不同商品代码、价格的产品都必须有独立对应的投标序号 ） | 需求科室 | 需求产品相关信息（医保分类及医疗器械相关信息、产品描述、预期用途等） | [9 empty] | 商品代码 | 单件产品名称 | 注册证名称 | 产品注册证号或产品注册备案号 | 国家统一医保编码 | 规格（如同个商品代码有多种规格型号，请填写在同一行） | 型号 | 单位 | 耗材企业（代理公司） | 注册备案人（生产企业） | 国产/进口 | 是否挂网 | 上月网采价 | 本次投标报价 | 供应商名称 | 联系人/联系电话 | 是/否 | 备注
|  | 耗材名称 | 国家统一医保分类编码 | 医保末级类别名称 | 医保通用名 | 产品具体名称（仅作参考） | 医疗器械分类 | 产品描述 | 预期用途 | 特殊要求 | 备注
备注：不清楚填写规则的请根据公告提供的联系方式进行电询，由投标方不按要求填写报价函导致筛选出的产品信息出现遗漏、缺失，在评标过程中导致的一切相关后果由投标方自行负责。
1 | 中医科.中医治未病科 | 无烟艾炷灸 | / | / | / | 无烟艾炷灸 | 200308 | 用于艾灸技术使用，悬空灸缓解术后便秘。 | 用于艾灸技术使用，悬空灸缓解术后便秘。
2 | 血液内科 | 一次性使用骨髓活检针套件 | C010602 | 02-非血管介入通用活检针 | 007-活检材料类 | 一次性使用骨髓穿刺活检针套件 | 140109 | 获取患者骨髓组织，用于病理检查 | 获取患者骨髓组织，用于病理检查
3 | 血液内科 | 一次性使用骨穿包 | C160311 | 11-穿刺包/套件 | 026-穿刺器类 | 一次性使用骨穿包 | 140108 | 对人体骨髓腔进行穿刺，获取骨髓液用于检验。 | 对人体骨髓腔进行穿刺，获取骨髓液用于检验。
4 | 胸心外科 | 临时心脏起搏导线 | C020107 | 07-临时心脏起搏电极导线 | 061-导线类 | 临时心脏起搏电极导线 | 120104 |  | 用于临时心脏起搏或感知。
5 | 胸心外科 | 膜式氧合器 | C090601 | 01-氧合器 | 162-氧合器类 | 膜式氧合器 | 100601 | 用于需要心肺转流的成人和小成人外科手术中提供气体交换支持和温度控制，整合动脉过滤器可以过滤气体微栓及固体栓塞，硬壳静脉贮血器可收集、过滤静脉血和吸引血以及去除其中的气泡 | 用于需要心肺转流的成人和小成人外科手术中提供气体交换支持和温度控制，整合动脉过滤器可以过滤气体微栓及固体栓塞，硬壳静脉贮血器可收集、过滤静脉血和吸引血以及去除其中的气泡
6 | 胸心外科 | 血液浓缩器 | C090501 | 01-血液滤过器 | 01-血液滤过器 | 血液浓缩器 | 100604 | 1、适用于心脏外科手术血液浓缩，以恢复患者正常血球压积。 | 用于心肺转流手术中的血液浓缩，从而恢复患者的正常血球压积
7 | 胸心外科 | 一次性使用静脉接头 | C090301 | 01-体外循环管路 | 010-管路类 | 一次性使用静脉接头 | 100606 | 用于心肺转流手术中，需要监测静脉血氧饱和度和血球压积时，作为体外循环管路的一部分使用，需与连续血气监测系统DataMaster或血气监测组件B-Care5配套使用 | 用于心肺转流手术中，需要监测静脉血氧饱和度和血球压积时，作为体外循环管路的一部分使用，需与连续血气监测系统DataMaster或血气监测组件B-Care5配套使用
8 | 胸心外科 | 离心泵头 | C090801 | 01-离心泵头 | 163-离心泵头类 | 离心泵头 | 100607 | 1、适用于重症患者术后呼吸支持应用ECMO中，配套索林人工膜肺离心泵系统SCP+SCPC，暂停天然心脏或体外膜式氧合器。具有独立的无菌包装；带有生物涂层能够支持长时间连续使用，连续使用时间≥5天。 | 用于与索林集团德国股份有限公司的离心泵系统配合使用，等待心脏功能恢复或体外膜式氧合（ECMO） | 需适“配索林人工膜肺离心泵系统使用”。
9 | 胸心外科 | 人工生物心脏瓣膜 | C020308 | 08-主动脉介入心脏瓣膜 | 056-瓣膜类 | 人工生物心脏瓣膜 | 130706 | 产品由生物瓣叶（牛心包片）、瓣架与瓣座（Elgiloy合金）、缝合缘（聚甲基乙烯基硅橡胶）、部分组件包附物（聚对苯二甲酸乙二醇酯）构成。 | 产品用来替换病变、损伤、畸形的主动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣，也用来替换先前植入的人工主动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣。
10 | 心血管内科 | 主动脉内球囊导管及附件 | C020217 | 17-主动脉球囊反搏导管 | 002-球囊类 | 主动脉内球囊导管及附件 | 031306 | 1、球囊材料采用Durathane膜，耐磨性好，穿刺阻力小，充气时能迅速打开。 2、独有卷叠技术，使球囊膜部和杆部一样粗细，可做到真正的无鞘穿刺。 3、球囊采用保护手柄设计，保证穿刺前球囊始终卷紧。 4、采用同腔设计，内腔≤0.027英寸，保证更好的压力信号质量。 5、具有满足≤152cm身高病人使用的导管。 6、30cc球囊管径7.5Fr，球囊膜长度≤17.8cm，球囊膜直径≤1.6cm,适用于≤152cm身高患者；40cc球囊管径7.5Fr，球囊膜长度≤22.9cm，球囊膜直径≤1.6cm，适用于152cm-162cm身高患者；50cc球囊管径8Fr，球囊膜长度≤25.8cm，球囊膜直径≤1.74cm，适用于≥162cm身高患者。 7、环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于顽固性不稳定性心绞疼、接近心梗、AMI、顽固性心室衰竭、急性心梗并发症 、心源性休克 、缺血相关的疾病等引起的左心功能不全患者的治疗。 | 适配“迈柯唯IABP 使用”。
11 | 心血管内科 | 一次性使用压力传感器系统 | C141611 | 11-压力监测套件 | 004-导管类 | 一次性使用压力传感器系统 | 071001 | 具有扁头状接头（17×5mm），四个孔能与电缆线相连接，由灌注器，灌注阀，传感器，信号传输电缆，三通阀，传输管路、接头和保护帽组成 | 与具备有创血压测量功能的病人监护仪配合使用，预期测量人体的桡动脉压。肺动脉压和中心静脉压 | 适配“迈柯唯IABP、索林ECMO使用”。
12 | 手术室 | 丝线编织非吸收性缝线（不带针） | C140802 | 02-不可吸收性非特殊理化缝线 | 184-不可吸收性缝线类 | 丝线编织非吸收性缝线 | 021307 | 用于医疗手术中对人体组织的缝合、结扎。 | 用于医疗手术中对人体组织的缝合、结扎。
13 | 手术室 | 丝线编织非吸收性缝线（带针） | C140802 | 02-不可吸收性非特殊理化缝线 | 184-不可吸收性缝线类 | 丝线编织非吸收性缝线 | 021307 | 用于医疗手术中对人体组织的缝合、结扎。 | 用于医疗手术中对人体组织的缝合、结扎。
14 | 手术室 | 骨蜡 | C150110 | 10-蜡 | 212-止血材料类 | 骨蜡 | 131101 | 产品由蜂蜡、石蜡和棕榈异丙酯组成的不可吸收性蜡混合物。 | 适用于在控制劈骨、钻骨或切骨后造成的骨质边缘出血时，将其机械性塞入富含出血的毛细血管的骨腔内，以控制出血。
15 | 实验医学科 | 糖类抗原242 |  |  |  | 糖类抗原242 |  | 主要见于各种消化道癌症患者，包括胰腺癌、结直肠癌、食道癌等相关疾病检验检查使用。 | 主要见于各种消化道癌症患者，包括胰腺癌、结直肠癌、食道癌等相关疾病检验检查使用。
16 | 实验医学科 | 院感监测试剂：1-院感监测培养基；(含表面活性剂复方消毒剂中和剂)； 2-院感监测培养基(洗脱液)； 3-增菌培养基(乳糖胆盐增菌液)； 4-增菌培养基(三倍乳糖胆盐增菌液)；5-增菌培养基(GN 增菌液)； 6-增菌培养基(SF增菌液)； 7-50ml消毒剂中和剂； | [5 empty] | 用于替代院感监测手工试剂配置环节。使院感监测采样管配置环节，使用商品化试剂。年使用金额约6030元。 具体信息请见附件。 | 用于替代院感监测手工试剂配置环节。使院感监测采样管配置环节，使用商品化试剂。年使用金额约6030元。 具体信息请见附件。 | 详见附件8
17 | 实验医学科 | 肠道病毒核酸检测试剂 | [5 empty] | 用于检验检查 | 用于检验检查
18 | 实验医学科 | 基孔肯亚病毒核酸检测试剂 | [5 empty] | 基孔肯亚病毒核酸检测 | 基孔肯亚病毒核酸检测
19 | 实验医学科 | 登革热病毒核酸检测试剂 | [5 empty] | 登革热病毒核酸检测 | 登革热病毒核酸检测
20 | 实验医学科 | 登革热病毒抗原检测试剂 | [5 empty] | 登革热病毒抗原检测 | 登革热病毒抗原检测
21 | 实验医学科 | 丙氨酸氨基转 移酶等（具体 详见附件7） | [5 empty] | 检查检验使用 | 检查检验使用 | 适配“迈瑞 MT8000”机型
22 | 神经外科 | 钻头、磨钻 头、颅骨钻 头、铣刀 |  |  |  | 钻头、磨钻 头、颅骨钻 头、铣刀 |  | 用于颅脑手术使用 | 用于颅脑手术使用 | 适用于“贵州梓锐； DL-MD”
23 | 泌尿外科 | 微创扩张引流套件（引流管 ） | C010304 | 04-泌尿扩张器 | 037-扩张器类 | 微创扩张引流套件 | 140507 | 微创扩张引流套件由扩张管、引流管基本配件和导引鞘、导引针、导丝选用配件组成。扩张管由管体、接头构成，引流管由管体、接头构成，导引鞘由管体、接头构成，导引针由针管、针座、针芯构成，导丝由引导钢丝和保护套构成。扩张管采用聚丙烯材料制成。引流管采用硅胶材料制成。导引鞘、导丝保护套采用聚乙烯材料制成。导引针、导丝采用12cr18Ni9奥氏不锈钢材料制成。不透X线的材料由硫酸钡制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 供经皮肾通道的建立或引流、经皮膀胱通道的建立或引流。 | /
24 | 麻醉科 | 充气升温装置 （体表加温 毯） | C140202 | 02-其他常规医疗用品 | 261-控温毯类 | 充气升温装置 （体表加温 毯） | 090203 | 防治围术期体体温症，在医疗机构临床使用环境下，通过控制毯子温度，具有对人体进行体外物理升温功能，达到调节人体温度的目的。防治围术期低体温发生。 | 防治围术期体体温症，在医疗机构临床使用环境下，通过控制毯子温度，具有对人体进行体外物理升温功能，达到调节人体温度的目的。防治围术期低体温发生。 | 适配“设备品牌： 广东江门大诚，型号：IOB-505”机型。
25 | 甲状腺乳腺外科 | 神经监护气管 插管 | C142509 | 09-其他气管插管及附件 | 000-- | 神经监护气管 插管 | 080603 | 产品通过电极实时采集喉返神经电信号（如肌电图EMG），转化为可视波形及声音提示。采用电生理技术定位神经走行，异常信号触发警报，辅助术者规避损伤。 | 产品通过电极实时采集喉返神经电信号（如肌电图EMG），转化为可视波形及声音提示。采用电生理技术定位神经走行，异常信号触发警报，辅助术者规避损伤。 | 适配“上海诺诚电 气股份有限公司 XP-1F”机型。
26 | 骨科 | 单髁膝关节系统 | C03420 |  | 107-人工关节类 | 单髁膝关节系统 | 130402 | 对有证据表明拥有足够健全骨固定和假体支持部位的患者进行损伤膝关节置换,从而达到提高患者的活动度和减少疼痛的目的。 | 对有证据表明拥有足够健全骨固定和假体支持部位的患者进行损伤膝关节置换,从而达到提高患者的活动度和减少疼痛的目的。
27 | 肝胆胰血管外科 | 一次性使用成像导管 | C010211 | 11-胆胰导管 | 004-导管类 | 一次性使用成像导管 | 010901 | 提供图像用于胰胆系统的诊断与治疗，并为其他诊疗附件提供工作通道。 | 提供图像用于胰胆系统的诊断与治疗，并为其他诊疗附件提供工作通道。 | 适配“新光维， HDVS-300C机型。
28 | 病理科 | 核酸提取相关试剂 | [5 empty] | 用于新技术高危型人乳头状病毒E6/E7mRNA检测提取RNA用 | 用于新技术高危型人乳头状病毒E6/E7mRNA检测提取RNA用