附件1：设备基本需求（myzbdy2026-001）
设备1：医用真空全自动清洗消毒机基本需求
医疗设备的名称、数量、用途、预算

名称：医用真空全自动清洗消毒机；

数量：1套；
用途：用于手术的管腔器械清洗和高水平消毒，真空下更能保证手术器 械的关节和管腔清洗更加干净；
预算：65万元。
必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：

1、功能要求：用于常规手术器械、腔镜管腔器械、呼吸麻醉管道、骨科器械、口腔科器械、精密器械、湿化瓶、带孔外盒的器械、各种导管等器械与器具等的清洗、去污、消毒。
2、清洗槽容积≥95L。

3、整个清洗循环中有效清洗时间≥35分钟。

4、安全装置：至少应包括漏电断路装置、泵过载保护装置、腔体过热保护装置、加热器保护装置、缺水保护装置、酶液缺少保护装置等。

5、具备消毒功能。

6、配置至少包含主机1台、不锈钢内车1件、清洗篮筐8个、不锈钢外推车2件。
7、整机保修≥3年，设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，以后自行负责设备安装前的场地改造相关工作。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938）

设备2：移动式C型臂X光机基本需求

医疗设备的名称、数量、用途、预算

名称：移动式C型臂X光机；

数量：1套；
用途：可应用在骨科脊柱、创伤相关手术辅助；
预算：99.1万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
独立的悬浮式触控屏具备人性化人体图形化图像控制界面，智能控制剂量，减少操作繁琐，适于手术需要；根据临床预设多部位、多体位、多体型的成人、儿童等人体特征透视参数。
工作站液晶显示器与主机一体化设计，图像显示清晰细腻；显示器可大角度旋转，满足临床多角度观察图像的需要。
一键开关机设计, 可快速启动机器。
无网电待机设计，可实现在多个手术室之间的无网电待机转场。

一体式机身设计，占地空间小。

C形臂水平摆动：±15°，摆角更大，方便手术时摆位。
7、整机保修≥3年，设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。

其它要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，以后自行负责设备安装前的场地改造相关工作。（需来院实地考察场地情况请联系我院医学工程科，联系人：张老师，联系电话：028－38201938）
